Pomiechówek 2007-12-17

ZP.341/12/1/2007

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi”

W odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przesłane do Zamawiającego w dn. 11 grudnia 2007 r., na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z póź. zm.) podaję do wiadomości wszystkich zainteresowanych Wykonawców treść ww. zapytania oraz odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1:

„Czy w projektowanej hali należy przewidzieć wykonanie stałej widowni. Jeśli tak, to prosimy określić wielkość widowni (ilość miejsc siedzących).

Odpowiedź:

Tak, w projektowanej hali należy przewidzieć wykonanie stałej widowni z miejscami siedzącymi dla min. 200 osób, a maks. 250 osób.

Pytanie 2:

„W decyzji lokalizacyjnej przewidziano wjazd od ulicy Nasielskiej, natomiast w „Programie funkcjonalno-użytkowym” przewidziano wjazd od ul. Szkolnej. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Wjazd od ulicy Nasielskiej już istnieje, natomiast należy zaprojektować wjazd od drogi gminnej, tj. ulicy Szkolnej.

Pytanie 3:

„Prosimy o wskazanie trasy projektowanego dojścia dla pieszych (od ul. Nasielskiej, czy Szkolnej.”

Odpowiedź:

W załączeniu do niniejszego pisma przedstawiamy mapkę z zaznaczonymi trasami dojścia dla pieszych.

Pytanie 4:

„Dla osób korzystających z hali w czasie imprez okazjonalnych należałoby przewidzieć odpowiednie zaplecze (szatnia, ubikacje, ew. bufet itp.).

Odpowiedź:

Wskazane jest uwzględnienie w projekcie ww. pomieszczeń zaplecza hali, tj. szatni, toalet i bufetu.

Załącznik:

1) mapka

WÓJT

/-/ mgr Dariusz Bielecki