Pomiechówek 2007-09-07

ZP.341/8/2/2007

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pomiechówek”

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

wniesionego w dniu 29 sierpnia 2007 r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1164 z póź. zm./ informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pomiechówek”

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:

## Postanawiam uznać w części protest jako zasadny

## a w pozostałej części protest oddalić

Uzasadnienie

W dniu 22 sierpnia 2007 r. Zamawiający wszczął postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na wykonanie zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pomiechówek”, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na portalu zamówień publicznych o numerze 147384-2007.

W tym samym dniu Zamawiający opublikował o głoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na własnej stronie internetowej www.pomiechowek.pl .

W dniu 29 sierpnia 2007 r. wpłynął do Zamawiającego protest na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożony przez firmę „ES SYSTEM WILKASY” Sp. z o. o. z siedzibą w Wilkasach.

Tego samego dnia Zamawiający podał do publicznej wiadomości treść protestu wraz z wezwaniem do przyłączenia do postępowania wszczętego w wyniku wniesienia protestu.

W wymaganym terminie do protestu nie przyłączył się żaden Wykonawca.

Po dokonaniu analizy zarzutów i żądań podniesionych w proteście Zamawiający stwierdził, że protest w części jest uzasadniony, a w pozostałej części podlega odrzuceniu.

Ad. 1) – żądanie zmiany zapisów SIWZ dotyczących wymogu załączenia 
do oferty deklaracji zgodności CE dla proponowanych opraw oświetleniowych 
i źródeł światła oraz Certyfikatu na znak B, dla potwierdzenia, że oferowane oprawy spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa użytkowania określone normą PN-EN 60598-1:2001 oraz PN-EN 60598-2-3 : 2003 – Zamawiający uznaje zarzut za bezzasadny z uwagi na poniższe.

Odpowiedź na żądanie nr 1:

Zamawiający w § 3 pkt 3. lit. b) określił jakich dokumentów wymaga 
od Wykonawców dla potwierdzenie spełnienia postawionych wymogów w stosunku do oferowanego sprzętu. Wymagania są jednakowe dla wszystkich Wykonawców. Protestujący źle odczytuje postanowienia w/w punktu, twierdząc, że Zamawiającemu wolno żądać tylko jednego z wymaganych dokumentów tj. deklaracji zgodności na znak CE lub certyfikatu na znak „B”.

Opatrzenie towarów znakami CE i stosownymi certyfikatami nałożone zostało na producenta i dystrybutora ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 Nr 204, poz. 2087). Jest to absolutne i niezbędne minimum potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają podstawowe wymogi, których niespełnienie jest niezgodne z prawem.

Nie są to natomiast dokumenty odnoszące się do deklarowanych w karcie katalogowej parametrów.

Deklaracja zgodności na znak CE jest dokumentem obowiązkowym dla materiałów 
i urządzeń wprowadzanych do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, tak więc zgodnie z zapisami w/w punktu Zamawiający żąda tej deklaracji dla proponowanych przez Wykonawców materiałów bezwzględnie. Natomiast certyfikat na znak „B” jest dokumentem potwierdzającym, że urządzenie posiadające takie oznaczenie „B” jest bezpieczne 
w użytkowaniu.

Ponadto w certyfikacie na znak „B” zawarte są również parametry urządzenia (w tym przypadku oprawy oświetleniowej), takie jak: napięcie znamionowe, częstotliwość napięcia zasilania, klasa ochronności przeciwporażeniowej, stopień szczelności oprawy, itp. Tak więc posiadanie certyfikatu na znak „B” wydanego przez niezależną jednostkę certyfikującą daje gwarancje bezpiecznego użytkowania zastosowanych urządzeń, w tym przypadku opraw oświetleniowych oraz potwierdza zawarte w karcie katalogowej parametry techniczne proponowanych opraw. W deklaracji na znak CE nie znajdują się w/w informacje dotyczące parametrów proponowanych opraw oświetleniowych.

Ponadto Zamawiający mając na uwadze to, iż nie ma obowiązku posiadania certyfikatu na znak „B” dopuszcza zamiennie możliwość przedstawienia w ofercie weryfikacji deklaracji zgodności, który to dokument również potwierdza, że proponowane oprawy oświetleniowe posiadają określone parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w § 3 ust. 3.

Reasumując Zamawiający żąda od wykonawców potwierdzenia, że proponowane w ofercie materiały będę spełniały określone w SIWZ wymagania zgodnie z § 3 ust. 3.

Ponieważ powyższe wymaganie może spowodować brak możliwości złożenia oferty ze względu na czas oczekiwania na wynik badań, Zamawiający zapisał w § 3 ust. 3, iż nie załączenie do oferty znaku B lub weryfikacji deklaracji zgodności nie spowoduje odrzucenia oferty.

„§3 ust. 3 (…) Nie załączenie do oferty znaku B lub weryfikacji deklaracji zgodności nie spowoduje odrzucenia oferty, dokumenty te wykonawca będzie mógł uzupełnić w czasie trwania inwestycji natomiast ich nie przedłożenie powoduje iż Zamawiający w celu potwierdzenia deklarowanych przez producenta parametrów na etapie odbioru inwestycji komisyjnie zdemontuje jedną z zamontowanych opraw i przekaże do badań jednostce zrzeszonej w PCA.

Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez zamawiającego.”

Negatywny wynik badań spowoduje wstrzymanie odbioru przez Zamawiającego.

Ad.2) – żądanie wykreślenia zapisu dotyczącego regulacji oraz przedstawienie dokumentacji Zamawiającego łącznie z typami i nastawami opraw będącymi podstawą uzyskanych obliczeń przez Zamawiającego, a także udostępnienie programu obliczeniowego wraz z bazą danych, który posłużył do określenia parametrów 
w projekcie – Zamawiający uznaje za bezzasadne z uwagi na poniższe.

Odpowiedź na żądanie nr 2:

Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych 
w SIWZ § 3 ust. 3 i żąda aby oferowane przez Wykonawców oprawy oświetleniowe spełniały określone w w/w punkcie wymagania.

Protestujący wskazuje, że wymagana przez Zamawiającego szczelność oprawy min. IP 65 jest właśnie gwarancją braku dostępu wody i zanieczyszczeń do wnętrza oprawy, co jest gwarancją utrzymania sprawności oprawy. Taką gwarancję Zamawiający chce mieć dla całej oprawy nie tylko dla jej części. Podyktowane jest to tym, że zainstalowane w trakcie realizacji zamówienia oprawy mają służyć oświetlaniu ulic dużo dłużej niż wymagana 36 miesięczna gwarancja. Zamawiający chce mieć pewność, że zainstalowane oprawy będą wysokiej jakości w zakresie odporności na warunki atmosferyczne w trakcie wieloletniej eksploatacji.

Zdaniem Zamawiającego szczelność komory osprzętu również wpływa na parametry użytkowe oprawy ze względu na koszty i częstotliwość jej serwisowania.

Co do żądania udostępnienia programu obliczeniowego Zamawiający informuje, 
że nie jest w posiadaniu programu obliczeniowego RELUX, jak również bazy danych, które posłużyły do określenia parametrów w projekcie. Ww. dane oraz program są w posiadaniu projektanta, a nie Zamawiającego.

Ponadto zdaniem Zamawiającego powyższe dane oraz program nie są w niczym przydatne do należytego przygotowania oferty przetargowej. Zamawiający wymaga jedynie spełnienia parametrów technicznych, użytkowych i fotometrycznych sprzętu, które zawarł w § 3 ust. 3 SIWZ.

Ad. 3) – żądanie zmiany parametrów dla źródeł światła o mocy 70W w sposób umożliwiający złożenie oferty na produktach co najmniej 3 producentów – Zamawiający uznaje zarzut za uzasadniony i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale I w § 3 ustęp 3. poprzez zastąpienie wyrazów: „źródło 70 W – co najmniej 6.800 Lm” wyrazami: „źródło 70 W – co najmniej 6.700 Lm”.

Ad. 4) – żądanie uzasadnienia przywołania nazw własnych produktów, dopuszczenie oraz określenie kryteriów równoważności - Zamawiający uznaje zarzut za w części uzasadniony i w związku z powyższym dokonuje modyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez to, iż w Załączniku Nr 5 „Dokumentacja projektowa”, w rozdziale 4 „Zakres modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pomiechówek” lit. a) „Inwestycja w zakresie zasięgu istniejącej sieci” w pkt 1. „Zakup i dostawa następujących nowych opraw i źródeł światła” po wyrazach

- „ JET1” dodaje się wyrazy: „lub równoważne”,

- „ JET2” dodaje się wyrazy: „lub równoważne”.

Ponadto Zamawiający informuje, że określił kryteria równoważności w § 3 ust. 3 SIWZ.

Ad. 5) – żądanie umieszczenia w SIWZ „projektu, który wykaże spełnienie przez zaproponowane oprawy PN-EN 13201 zgodnie z oświadczeniem, jak również wykazującym, że jest to przy minimalnej mocy zainstalowanej jak to bezzasadnie twierdzi poświadczenie 
w SIWZ” - Zamawiający uznaje zarzut za bezzasadny z uwagi na poniższe.

Odpowiedź na żądanie nr 5:

SIWZ nie zawiera twierdzącego zapisu o tym, iż projekt zawiera obliczenia.

Projektant stwierdza iż doboru opraw „dokonano na podstawie obliczeń”

Za wynik obliczeń, którego efektem jest projekt odpowiada Projektant.

Zamawiający jest zobowiązany przekazać kontakt do firm które dla Gminy Pomiechówek wykonały projekty związane z oświetleniem ulicznym.

Jeżeli Protestujący zwróci się o dane firm projektowych zostaną mu one udostępnione Podobnie jak projekt nie zawiera obliczeń doboru mocy opraw, Zamawiający nie jest obowiązany zamieścić w dokumentacji projektowej toku obliczeń doboru wartości zabezpieczeń, przekroju przewodów, parametrów urządzeń załączających i sterujących. Zestawienie projektowe jest przyjętą i czytelną formą przedstawienia wyników pracy osób posiadających wiedzę i biorących odpowiedzialność za jej wykorzystywanie.

Ad. 6) – zarzut wewnętrznej sprzeczności specyfikacji polegającej „na tym, 
że SIWZ nie dopuszcza rozwiązań wariantowych.” - Zamawiający uznaje zarzut za bezzasadny z uwagi na poniższe.

Odpowiedź na żądanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje, że nie dopuszcza składania ofert wariantowych. SIWZ nie zawiera zapisu dopuszczającego składanie ofert wariantowych

Tym samym niezrozumiałe jest dowodzenie Protestującego nieprawdziwości 
w/w stwierdzenia.

Ad. 7) – zarzut, iż „Zamówienie publiczne jak wskazuje kod CPV dotyczy robót budowlanych natomiast wykonawca ma kredytować usługę pełniąc rolę banku, co stoi 
w sprzeczności z ustawą o terminach płatności w transakcjach handlowych, która dopuszcza stosowanie „kredytu kupieckiego” nie dłuższego niż 30 dni. Po tym terminie przysługują z urzędu odsetki ustawowe. Postanowienia umowne pomiędzy stronami inne 
a jednocześnie sprzeczne z ustawą z mocy prawa są nieważne. Nie można zawrzeć prawnie skutecznej umowy.” -Zamawiający uznaje za bezzasadny z uwagi na poniższe.

Odpowiedź na żądanie nr 7:

Ponieważ kryterium o najwyższej wadze jest cena zadania, natomiast kryterium drugie tj. warunki spłaty są ściśle związane z przedmiotem zamówienia, w którego skład wchodzi, zgodnie z zapisami SIWZ § 3 ust. 1 finansowanie inwestycji przez wykonawcę na zasadzie kredytowania robót i spłata zobowiązania przez Zamawiającego w określony w § 13 ust. 3 SIWZ sposób, tak więc kryterium warunku spłat ściśle odnosi się do przedmiotu zamówienia i warunkuje koszty eksploatacji systemu oświetlenia ulicznego po realizacji remontu, w którego skład wchodzić będzie opłata za energię elektryczną, opłata za utrzymanie systemu oświetlenia ulic oraz spłata zaciągniętego u wykonawcy kredytu. Tak więc kryteria określone w niniejszym postępowaniu wypełniają zdaniem Zamawiającego w pełni przesłanki wynikające z art. 91 ust. 2

Do Zamawiającego nie można stosować przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawa ta bowiem nie reguluje transakcji dokonywanych przez gminy w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej. Zamawiający – Gmina Pomiechówek 
w przedmiotowym zamówieniu wykonuje zadania własne w rozumieniu ustawy 
o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm.). Sąd Najwyższy 
w orzeczeniu z dnia z dnia 13 stycznia 2006 r. III CZP 124/2005 podzielił utrwalone 
w orzecznictwie stanowisko, że działalność gminy w ramach wykonywania jej zadań własnych może stanowić działalność gospodarczą. Musi ona jednak odpowiadać kryteriom takiego rodzaju aktywności, tzn. musi mieć charakter zorganizowany i ciągły oraz podlegać regułom racjonalnego gospodarowania i stanowić formę udziału w obrocie gospodarczym. 
W przedmiotowej sprawie Zamawiający nie działa jako uczestnik obrotu gospodarczego i nie podlega przepisom ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, stąd zarzuty skarżącego są całkowicie bezpodstawne.

Ad. 8) – zarzut, iż: „W załączonej dokumentacji brak jest zarówno inwentaryzacji jak 
i obliczeń komputerowych” – Zamawiający w części uznaje jako zasadny i dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez dodanie Załącznika Nr 5a) „Gmina Pomiechówek - inwentaryzacja oświetlenia” oraz Załącznika Nr 5 b) „Gmina Pomiechówek – zestawienie projektowe modernizacji oświetlenia”.

Odpowiedź na pozostałą część żądania nr 8:

Zamawiający załączył dokumentację techniczną do SIWZ, która opisuje wszystkie elementy mogące mieć wpływ na wykonanie zadania. W dokumentacji tej został podany zakres remontu tzn. ilość i miejsce montowanych opraw, wysokość montażu, odległość miedzy montowanymi oprawami, rodzaj zastosowanych zabezpieczeń, rodzaj przewodów, długości i kąt nachylenia wysięgników jak również schematy jednokreskowe systemu oświetlenia ulicznego.

O braku obliczeń Zamawiający wypowiedział się w odpowiedzi na zarzut nr 5, ponieważ Zamawiający wymaga aby regulacja następowała podczas montażu opraw Protestujący zapisami pkt  8 utwierdza Zamawiającego w słuszności takiego opisu przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na fakt, iż Protestujący twierdzi że inwentaryzacja jest elementem niezbędnym do stworzenia oferty zamawiający zamieszcza w załączeniu do niniejszej odpowiedzi posiadane zestawienie inwentaryzacji systemu oświetlenia.

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Pouczenie:

Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy nie przysługuje odwołanie, 
na podstawie art. 184 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jako, że wartość zamówienia jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Wójt

/-/ Mgr Dariusz Bielecki