Zestawienie stali zbrojeniowej   klasa betonu: B20

|  | Średnica | Długość | St0S-b | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1 | 12 | 105 | 4 |  | 4,20 |
| 2 | 6 | 109 | 3,333 | 3,63 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 3,7 | 4,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,8 | 3,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 5 |  |

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,2 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

Zestawienie stali zbrojeniowej   klasa betonu: B20

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1 | 12 | 105 | 4 |  | 4,20 |
| 2 | 6 | 109 | 3,333 | 3,63 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 3,7 | 4,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,8 | 3,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 5 |  |

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,4 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

Zestawienie stali zbrojeniowej  klasa betonu: B20

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1 | 12 | 105 | 4 |  | 4,20 |
| 2 | 6 | 109 | 3,333 | 3,63 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 3,7 | 4,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,8 | 3,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 5 |  |

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,5 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

Zestawienie stali zbrojeniowej   klasa betonu: B20

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1 | 12 | 105 | 4 |  | 4,20 |
| 2 | 6 | 109 | 3,333 | 3,63 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 3,7 | 4,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,8 | 3,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 5 |  |

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,6 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

Zestawienie stali zbrojeniowej  klasa betonu: B20

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1 | 12 | 105 | 4 |  | 4,20 |
| 2 | 6 | 109 | 3,333 | 3,63 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 3,7 | 4,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,8 | 3,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 4,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 5 |  |

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,7 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |