# +POZ. 6.1 – STOPA FUNDAMENTOWA

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,1 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b |  |  | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 1 | 12 | 153 | 7 |  |  | 10,71 |  |
| 2 | 12 | 133 | 8 |  |  | 10,64 |  |
| 3 | 10 | 76 | 3 |  | 2,28 |  |  |
| 4 | 10 | 36 | 6 |  | 2,16 |  |  |
| 5 | 12 | 126 | 12 |  |  |  | 15,12 |
| 6 | 6 | 177 | 18 | 31,86 |  |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 31,9 | 4,5 | 21,4 | 15,2 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,617 | 0,888 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 7,1 | 2,8 | 19,0 | 13,5 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 29,0 |  |  | 14,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 43 |  |  |  |

Beton: 	klasa betonu: B20 (C16/C20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Zbrojenie: klasa stali: A-0 (St0S-b),  	otulina zbrojenia cnom = 70 mm

UWAGA: ZAKOTWIĆ ŚRUBY SŁUPA

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 | 16 |
| 1 | 12 | 125 | 8 |  | 10,00 |  |
| 2 | 12 | 125 | 8 |  | 10,00 |  |
| 3 | 16 | 193 | 16 |  |  | 30,88 |
| 4 | 6 | 114 | 6 | 6,84 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 6,9 | 20,0 | 30,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 1,5 | 17,8 | 48,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 2,0 | 67,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 69 |  |  |

Beton: 	klasa betonu: B20 (C16/C20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Zbrojenie:  klasa stali: A-III (34GS),  	otulina zbrojenia cnom = 70 mm

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,3 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 | 16 |
| 1 | 12 | 355 | 19 |  | 67,45 |  |
| 2 | 12 | 235 | 19 |  | 44,65 |  |
| 3 | 16 | 193 | 16 |  |  | 30,88 |
| 4 | 6 | 108 | 6 | 6,48 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 6,5 | 112,2 | 30,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 1,4 | 99,6 | 48,8 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 2,0 | 149,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 151 |  |  |

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/C20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-III (34GS)

otulina zbrojenia cnom = 70 mm

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,8 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 | 16 |
| 1 | 12 | 105 | 8 |  | 8,40 |  |
| 2 | 12 | 125 | 7 |  | 8,75 |  |
| 3 | 16 | 193 | 4 |  |  | 7,72 |
| 4 | 6 | 105 | 3 | 3,15 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 3,2 | 17,2 | 7,8 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 0,7 | 15,3 | 12,3 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 1,0 | 28,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 29 |  |  |

Beton:

klasa betonu: B20 (C16/C20)    fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

współczynniki obciążenia: f,min = 0,90;  f,max = 1,10

Zbrojenie:

klasa stali: A-III (34GS)

otulina zbrojenia cnom = 70 mm

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 6,9 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

POZ. 4.1 – SCHODY

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty l = 6,00 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 16 |
| 1 | 16 | 485 | 20 |  | 97,00 |
| 2 | 16 | 485 | 20 |  | 97,00 |
| 3 | 16 | 539 | 20 |  | 107,80 |
| 4 | 16 | 198 | 20 |  | 39,60 |
| 5 | 16 | 198 | 20 |  | 39,60 |
| 6 | 16 | 218 | 20 |  | 43,60 |
| 7 | 6 | 630 | 30 | 189,00 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 189,0 | 424,7 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 42,0 | 670,2 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 42,0 | 671,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 713 |  |

Klasa betonu  B30 (C25/C30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Średnica prętów  	 = 16 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  	St0S-b

Średnica prętów konstrukcyjnych  	 = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów konstr.  	30 cm

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 4.1 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

Zestawienie stali zbrojeniowej dla płyty l = 1,38 m

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 16 |
| 1 | 16 | 588 | 7 |  | 41,16 |
| 2 | 16 | 592 | 7 |  | 41,44 |
| 3 | 16 | 607 | 7 |  | 42,49 |
| 4 | 6 | 144 | 31 | 44,64 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 44,7 | 125,1 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 9,9 | 197,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 10,0 | 198,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 208 |  |

Klasa betonu  B30 (C25/C30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Średnica prętów  	 = 16 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 25 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  	St0S-b

Średnica prętów konstrukcyjnych  	 = 6 mm

Maksymalny rozstaw prętów konstr.  	30 cm

Szkic zbrojenia:

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 | 16 |
| 1. | 16 | 321 | 4 |  |  | 12,84 |
| 2. | 12 | 321 | 2 |  | 6,42 |  |
| 3. | 6 | 130 | 11 | 14,30 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 14,4 | 6,5 | 12,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 3,2 | 5,8 | 20,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 4,0 | 27,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 31 |  |  |

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 4.2 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

# POZ. 3.1 – BELKA ŻELBETOWA

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 |
| 1. | 12 | 466 | 12 |  | 55,92 |
| 2. | 6 | 116 | 32 | 37,12 |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 37,2 | 56,0 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 8,3 | 49,7 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 9,0 | 50,0 |
| Razem [kg] |  |  |  | 59 |  |

Klasa betonu:  B30 (C25/C30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa główna  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion  A-0 (St0S-b)    fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montażowa  A-III (34GS)

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 3,1 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |

POZ. 3.2 – BELKA POD SCHODY

Zestawienie stali zbrojeniowej

|  | Średnica | Długość | Liczba | St0S-b | 34GS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | [mm] | [cm] | [szt.] | 6 | 12 | 16 |
| 1. | 16 | 321 | 4 |  |  | 12,84 |
| 2. | 12 | 321 | 2 |  | 6,42 |  |
| 3. | 6 | 130 | 11 | 14,30 |  |  |
| Długość wg średnic [m] |  |  |  | 14,4 | 6,5 | 12,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] |  |  |  | 0,222 | 0,888 | 1,578 |
| Masa wg średnic [kg] |  |  |  | 3,2 | 5,8 | 20,4 |
| Masa wg gatunku stali [kg] |  |  |  | 4,0 | 27,0 |  |
| Razem [kg] |  |  |  | 31 |  |  |

Klasa betonu  B30 (C25/C30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-III (34GS)    fyk = 410 MPa, fyd = 350 MPa, ftk = 500 MPa

Średnica prętów  	 = 16 mm

Otulina zbrojenia  	cnom = 25 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna  	St0S-b

Średnica prętów konstrukcyjnych  	 = 6 mm

| INWESTOR: GMINA POMIECHÓWEK SIEDZIBA BRODY PARCELE 05-180 POMIECHÓWEK UL. SZKOLNA 1A |  |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES : {BRODY PARCELE - GMINA POMIECHÓWEK DZIAťKA NR EW. 57/7} |  |  |
| OBIEKT: HALA SPORTOWA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI |  |  |
| FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |
| PRZEDMIOT: POZ. 3,2 |  |  |
| AUTOR: inż. A. Marcinkiewicz UAN7342-56/94 SP. KON.-BUD. |  |  |
| SPRAWDZ.: mgr inz.M.Magnuszewski UAN7342-39/92 SP. KON.-BUD |  |  |
|  | DATA 3/2008 | NR RYS. /K |