Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W POMIECHÓWKU

ADRES BUDOWY: WIEŚ BRODY- PARCELE UL. NASIELSKA

GMINA POMIECHÓWEK

- część ogólna

1. Część ogólna

a)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Budowa Hali Sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi przy Zespole Szkół

w Pomiechówku ul. Nasielska

b)     Przedmiot i zakres robót

- Roboty budowlane w zakresie wykonania prac ;

1.1  Budowa Hali Sportowej KOD CPV  45212222-8 / Sale Sportowe /

1.2  Roboty rozbiórkowe istniejącego budynku Hali Sportowej i Hydroforni

KOD CPV 45110000-1

  - Boiska sportowe ze sztucznej trawy oraz o nawierzchni poliuretanowej bieżni

i rozbieżni do skoku w dal

KOD CPV 45212221-1

1.4  Parkingi i chodniki z kostki brukowej betonowej KOD CPV  45212222-8

- Opis Przedmiotu Zamówienia

Budowy hali Sportowej z obiektami towarzyszącymi przy Zespole Szkół w Pomiechówku

W zakresie zamówienia Hali przewiduje się wykonanie robót stanu zerowego, stanu

surowego i wykończeniowego w branży budowlanej oraz robót inżynieryjnych związanych

z budową boisk z wyposażeniem w urządzenia sportowe oraz roboty drogowe związane

z budową parkingów i chodników.

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień ( CPV )

45110000-1  Roboty rozbiórkowe

45111200-0  Roboty ziemne

45262210-7  Fundamenty i elementy konstrukcyjne budynku

45262522-6  Mury fundamentowe

45320000-6  Izolacje

45262522-6  Ściany konstrukcyjne

45262311-4  Stropy, wieńce

45400000 -1  Roboty wykończeniowe

45421124 - 9  Roboty w zakresie stolarki budowlanej drzwi z tworzyw sztucznych

45321000 - 3  Izolacja cieplna

45410000 - 4 Tynkowanie

45421146 - 9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45431200 - 9  Kładzenie glazury

45262300 - 4  Podłoża pod posadzki

45320000 – 6  Posadzki

45432100 - 5  Kładzenie podłóg

45430000-0  Posadzka sali gimnastycznej wraz z podłożem

45442100 - 8  Roboty malarskie

45262400-5   Balustrady

45320000 - 6  Elewacja

45262300 - 4  Schody zewnętrzne

45231000 - 5  Chodniki

45450000 - 6  Roboty wykończeniowe pozostałe

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się  konieczności wykonania prac tymczasowych i towarzyszących.

e)    Informacja o terenie budowy

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Na terenie działki objętej budową  wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi.

W tym celu powinien uzyskać od podmiotów, które są właścicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robót.

W przypadku naruszenia instalacji bądź ich uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając instalacje do stanu przed awarii.

Przystąpienie do usuwania uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

- Ochrona środowiska

Podczas wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.

- Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz.U. Nr 47 , poz. 401 /.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie sprzęt p-poż i wyposażenie w ten sprzęt placu budowy, biur i magazynów.

Wykonawca wyznaczy miejsce na składowanie łatwopalnych materiałów budowlanych.

- Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej w zakresie :

- wykonania wyjść dla pieszych

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania zaplecza w porozumieniu z Inwestorem.

Pomieszczenia socjalne powinny być wewnątrz czyste i zapewniać odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane

- Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych

Nie dotyczy

- Ogrodzenie placu budowy

Nie dotyczy

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający budynek szkolny przed dostępem osób        nieupoważnionych.

- Zabezpieczenie chodników i jezdni

Nie dotyczy

f)   Nazwy i  kody : grupy robót, klas robót i kategorii robót

KOD CPV 45212222-8  Roboty budowlane Sal Gimnastycznych

g)   Określenia podstawowe

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz   Prawem Budowlanym.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B" , atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót i były dostępnego kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu   o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

- Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie  na stan i jakość transportowanych materiałów.

- Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

a.    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za  ich zgodność z dokumentacją przetargową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

b.   Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

- Kontrola badania i odbiór wyrobów i robot budowlanych

a.     Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantująca, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

b.  Badania i pomiary

Wszystkie badania pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

- Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

d.   Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania

jej i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

a.    Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacja techniczną,  przetargową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

b.    Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach i KNNR-ach

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

c.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważnego świadectwa.

d.   Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

- Odbiór robót budowlanych

a.    Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

b.    Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

c.    Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Zamawiający przewiduje częściowy i etapowy odbiór robót dla jakiejkolwiek części

wykonanych i zakończonych prac.

d.    Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza  się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót.   Przy dokonywaniu odbioru wykonawca powinien stwierdzić:

Zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.

- Możliwość przekazania obiektu Zamawiającemu.

e.    Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje tzw. „ odbiór po okresie rękojmi ”

f.     Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego, dokumentacja powykonawcza,   instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego przedmiotem odbioru , a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami.

- Rozliczenie robót

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej pozycji w sporządzonym szczegółowym harmonogramie robót. Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji technicznej czy też nie.

Cena jednostkowa  zaproponowana przez oferenta za dana pozycję w szczegółowym harmonogramie robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją kosztorysową.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić między innymi:

- robociznę, oraz wszelkie koszty z nią związane;

- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy                        i

magazynowania

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszt płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu

budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące robót

- Dokumenty odniesienia

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia  techniczne

Ustawa o ochronie ppoż. - tekst jednolity 
(Dz. U. 2002, Nr 147, poz. 1229,)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.

(Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji.

(Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

(Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.),

Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. 2003, Nr 47 poz. 401),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp - tekst jednolity

( Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650,)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

28.04.2008 r.