Pomiechówek 2008-06-20

ZP.341/7/4/2008

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Pomiechowie, Pomiechówku i Brodach Parcelach, gmina Pomiechówek - Etap p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Przytorowej, części Broniewskiego, Parkowej, Wczasowej 
w Brodach Parcelach.”

W odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przesłane do Zamawiającego w dn. 17 czerwca 2008 r., na podstawie 
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) podaję do wiadomości wszystkich zainteresowanych Wykonawców treść zapytania jednego z Wykonawców oraz udzielam odpowiedzi na zapytania.

Pytanie 1:

„W poz. 14 przedmiaru w podstawie czy nie powinno być KNR 2-31 0314-02 jako dodatek za każdy 1 cm grubości, a nie jak zapisano KNR 2-31 03-14-01”

Pytanie 2:

„Czy poz. 15 przedmiaru nie powinna być wyceniona wg KNR 2-31 0511-01 tj. nawierzchnie z kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej.”

Pytanie 3: „Czy po poz. 1 przedmiaru nie powinno się wstawić dodatkowej pozycji na cięcie nawierzchni asfaltowych o gr. 8 cm wg  KNNR 5 0721-01+02x3 w ilości 1197x2+74x2= 2542,0 mb (konieczność wykonania tych robót wynika z technologii robót oraz zapisów w specyfikacji technicznej na roboty drogowe pkt. 1.3.)”

Pytanie 4: „W poz. 19 do wyliczeń kubatury wykopów przyjęto łączną długość wykopów 361+836+217+41+110+72+274= 1911 mb, natomiast uwzględniając długość wykopu z poz. 20 (395 mb) – do wyliczenia kubatury winno się przyjąć 2756-395=2361 m (nie uwzględniono 450 mb wykopów) – prosimy o korektę.”

Pytanie 5: „W poz. 24 – uwaga jak wyżej.”

Pytanie 6: „W poz. 25 i 32 jest zapis „odwiezienie na odl. 5 km oraz przywóz z odl. 5 km, natomiast krotność przyjęto „4” co wskazuje, że odwiezienie i przywiezienie urobku winno być na łączną odl. 3 km – prosimy o uszczegółowienie który zapis jest prawdziwy.”

Pytanie 7: „W poz. 26 tak jak przy wykopach nie uwzględniono umocnień do wszystkich wykopów – do wyliczeń przyjęto tylko 2306 mb długości – prosimy o korektę.”

Pytanie 8: „W poz. 27 do wyliczeń również przyjęto tylko 2306 mb lub długości, gdzie łączna długość rurociągów z poz. 35 do 38 wynosi 2756 m – prosimy o korektę.”

Pytanie 9: „Po aktualizacji ilości wykopów prosimy o korektę poz. Od 28 do 34 tj. ilości zasypek, dowozu gruntu, zagęszczenia oraz dowozu piasku.”

Pytanie 10: „W poz. 31 nie uwzględniono ilości z poz. 28, a co zostało uwzględnione w poz. 32.”

Pytanie 11: „Jeśli w poz. 34 przyjmuje się dowóz piasku w ilości 30% całej kubatury zasypki, to czy w poz. 31 i 32 nie powinno się przyjąć dowozu gruntu z tymczasowego odkładu w ilości 70% całej kubatury zasypki.”

Pytanie 12: „W poz. 57 uwzględniono tylko próbę wodną szczelności kanałów o średnicy 250 m w ilości 2 próby, czy powinno być:

dla Ø 315 mm – 2 próby

dla Ø 250 mm – 4 próby

dla Ø 200 mm – 5 próby

dla Ø 160 mm – 3 próby.”

Pytanie 13: „W poz. 28 błędnie przyjęto obliczenia objętości rury Ø 415, w ostatnim wierszujesz zapis 302x0,78 a winno być 302x0,078 co daje wzrost w objętości zasypania wykopów w wysokości 235,56-23,556=212,004 m3.”

Pytanie 14: „Z uwagi na błąd w obliczeniach w poz. 28 zmianie ulec powinna poz. 30 i objętość zasypki mechanicznej winna wzrosnąć o 212,004x4=848,016 m3.”

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuję modyfikacji treści istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę w Załączniku nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót.

Zmianie uległy następujące pozycje w kosztorysie:

1. Element 3 poz. 19 	należy przyjąć 502,433 m3

2. Element 3 poz. 22 	należy przyjąć 1131,433 m3

3. Element 3 poz. 23 	należy przyjąć 1131,433 m3

4. Element 3 poz. 24 	należy przyjąć 4521,893 m3

5. Element 3 poz. 25 	należy przyjąć 4521,893 m3 i zachować krotność 4

6. Element 3 poz. 26 	należy przyjąć 8817,9 m3

7. Element 3 poz. 27 	należy przyjąć 249,01 m3

8. Element 3 poz. 28 	należy przyjąć 880,537 m3

9. Element 3 poz. 30 	należy przyjąć 3522,148 m3

10. Element 3 poz. 31 należy przyjąć 5022,315 m3

11. Element 3 poz. 32 należy przyjąć 5022,315 m3

12. Element 3 poz. 33 należy przyjąć 5022,315 m3

13. Element 3 poz. 34 należy przyjąć 1506,695 m3

14. Element 2 poz. 14 przyjąć wycenę wg KNR 2-31-0314/02.

WÓJT

(-) mgr Dariusz Bielecki