Pomiechówek 2008-05-09

ZP.341/3/10/2008

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie nieograniczonym 
na wykonanie zadania: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pomiechówek”

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejszym, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję wszystkich Wykonawców o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokonał następującej modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W pkt 4.4.4 słowa:

„Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zgodnie z kategoriami oświetlenia  określonymi według normy PN-EN 13201, zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ, do oferty należy załączyć obliczenia  fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia należy wykonać dla 13 charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z załączonymi do SIWZ przykładowymi obliczeniami zał. nr 13. Obliczenia muszą potwierdzać spełnienie wymagań normy PN-EN 13201 co do uzyskania parametrów świetlnych nie gorszych niż zakłada w/w norma. Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pomiarów oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 13201 dla 10 odcinków dróg, których geometria odpowiada geometrii przyjętej w przykładowych obliczeniach.”

zastępuje się słowami:

„Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zgodnie z kategoriami oświetlenia  określonymi według normy PN-EN 13201, zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ, do oferty należy załączyć obliczenia  fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia należy wykonać dla 11 charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z załączonymi do SIWZ przykładowymi obliczeniami zał. nr 13 oraz poniższą tabelą .

| Ulica | Szer. ulicy /m/ | Moduł /m/ | wys. zaw. orawy /m//kąt nachylenia /st/ | Wysięg oprawy nad krawędź jezdni (odl.słupa + wysięgnik 1,5m) /m/ | Klasa oświetlenia | Moc oprawy | Rodzaj nawierzchni | Strumień świetlny źródła /lm/ | Wsp.utrzymania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 40 | 10 | 0,5 | ME3a | 150W | R3 | 17500 | 0,8 |
| 2 | 6 | 35 | 10 | -1,5 | ME4b | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 3 | 6 | 45 | 10 | -2 | ME5 | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 4 | 5 | 36 | 10 | -0,5 | ME3c | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 5 | 5 | 40 | 10 | 0,5 | ME4b | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 6 | 6 | 42 | 10 | 0,5 | ME5 | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 7 | 4 | 37 | 8 | 0,5 | ME5 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |
| 8 | 5 | 40 | 10 | 0,5 | ME5 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |
| 9 | 5,5 | 40 | 10 | 1 | ME5 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |
| 10 | 6 | 45 | 10 | -2,5 | ME6 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |
| 11 | 6 | 49 | 10 | -0,5 | ME6 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |

Obliczeń należy dokonać z dowolnym kątem nachylenia opraw od 0-15 st.

Obliczenia muszą potwierdzać spełnienie wymagań normy PN-EN 13201 co do uzyskania parametrów świetlnych nie gorszych niż zakłada w/w norma. Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pomiarów oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 13201 dla 10 odcinków dróg, których geometria odpowiada geometrii przyjętej 
w przykładowych obliczeniach.”

WÓJT

(-) mgr Dariusz Bielecki