Pomiechówek 2008-05-06

ZP.341/3/7/2008

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pomiechówek”

W odpowiedzi na zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przesłane do Zamawiającego w dn. 29 kwietnia 2008 r., na podstawie 
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) podaję do wiadomości wszystkich zainteresowanych Wykonawców treść zapytania jednego z Wykonawców oraz udzielam odpowiedzi na zapytania.

Pytanie 1:

„Zgodnie z Rozdziałem I pkt 7.2.2, który brzmi: „Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia („Potencjał techniczny”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 do Rozdziału II. Informacja musi potwierdzać spełnienie Wykonawców.” Załącznik nr 8 powinien zawierać oświadczenia Wykonawcy” o posiadaniu sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, zawiera natomiast Doświadczenie zawodowe wraz z tabelką; kolumna 1 Nazwa i adres Zamawiającego, kolumna 2 – Miejsce wykonania robót; kolumna 3 i 4 – czas realizacji”.

Odpowiedź na pytanie 1:

Treść załącznika nr 8 została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego omyłkowo. Zamawiający zmodyfikuje treść siwz poprzez zamieszczenie właściwej treści załącznika nr 8, tzn. „Potencjał Techniczny”

Pytanie 2:

„Załącznik nr 12 także zawiera wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych czyli doświadczenie zawodowe.”

Odpowiedź na pytanie 2:

Treść załącznika nr 12 jest treścią prawidłową i nie podlega modyfikacji.

Pytanie 3:

„Pytanie nasze brzmi na którym załączniku Wykonawca ma załączyć doświadczenie zawodowe i czy Zamawiający udostępni Wykonawcy wzór załącznika dotyczący posiadanego sprzętu, niezbędnego do wykonania zamówienia.?”

Odpowiedź na pytanie 3:

Patrz odpowiedź na pyt. 1 i 2.

Pytanie 4:

„Na oprawie jakiego Producenta jest obliczony rozsył światła przedstawiony w projekcie?”

Odpowiedź na pytanie 4:

Do powyższego Zamawiający ustosunkował się w odpowiedzi na protest firmy ELTAST Sp. z o. o.

Pytanie 5:

„Którego producenta opraw został wykonany program do obliczania rozsyłu światła – dla umożliwienia porównania innych opraw?”

Odpowiedź na pytanie 5:

Obliczeń dokonano z użyciem programu „RELUX” firmy Relux Informatik AG, z siedzibą Dornacherstr. 377 CH-4018 Basel.

Pytanie 6:

„Czy opraw, których Państwo wymagacie muszą mieć filtr do „oddychania”?”

Odpowiedź na pytanie 6:

Kryteria jakim powinny odpowiadać oprawy określono w SIWZ.

Pytanie 7:

„Jakiego producenta oprawa ma IP 65 komory osprzętu – zgodnie z jakim projektem?”

Odpowiedź na pytanie 7:

Zadaniem wykonawcy jest zaproponowanie zamawiającemu sprzętu zgodnego 
z wymaganiami zawartymi SIWZ, jeżeli chodzi o producenta opraw wykorzystywanych w projekcie, zamawiający ustosunkował się do powyższego w odpowiedzi  na protest firmy ELTAST Sp. z o. o.

Pytanie 8:

„W jakiej odległości od pni drzew jest zaprojektowane stawianie słupów? Czy nie będzie kolidowało z systemem korzeniowym tych drzew?”

Odpowiedź na pytanie 8:

Ustawienie słupów nie będzie następowało w najbliższym otoczeniu drzew i nie powinno kolidować z ich systemem korzeniowym, aczkolwiek zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie jak wygląda system korzeniowy wszystkich drzew na terenie gminy Pomiechówek.

Pytanie 9:

„Ile osób z uprawnieniami SEP prócz kierownika i brygadzisty ma wykazać Wykonawca w załączniku nr 7?”

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający określił ilość brygad jakimi należy się wykazać, natomiast pod pojęciem brygady, zamawiający rozumie minimum dwie osoby przewidziane do wykonywania prac elektrycznych, z czego przynajmniej jedna z nich powinna posiadać uprawnienia operatora dźwigu a jedna uprawnienia SEP na „E”.

Kierownik powinien posiadać uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP „D”

Pytanie 10:

„Jakie jednostki i w jakiej ilości ma wykazać Wykonawca?”

Odpowiedź na pytanie 10:

Patrz odpowiedź na pytanie 9.

Pytanie 11:

„Czy cały sprzęt musi być własnością firmy?”

Odpowiedź na pytanie 11:

Sprzęt nie musi być własnością firmy.

Pytanie 12:

„W Rozdziale I pkt 8.11. „Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 7, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron, na których je zamieszczono.”

Pytanie brzmi: czy nie lepiej aby zarówno formularz oferty jak i dokumenty wymagane w pkt 7 oraz reszta dokumentów takich jak np. tabela wartość scalonych były trwale połączone 
w całość a wyjątek stanowiłyby dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa?”

Odpowiedź na pytanie 12:

O tajemnicy przedsiębiorstwa, zgodnie ustawą, decyduje sam przedsiębiorca, natomiast oferta w całości musi być ogólnie dostępna.

Pytanie 13:

„Jakiego Producenta słupy oświetleniowe (stalowe ocynkowane) preferuje Zamawiający?”

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający nie preferuje słupów oświetleniowych któregokolwiek producenta.

Pytanie 14:

„Dlaczego Zamawiający w kosztorysach ślepych rozwiniętych w niektórych pozycjach dotyczących montażu oprawy na wysięgniku oraz montażu wysięgników pomniejsza koszty sprzętu o połowę? Np. Kosztorys na zadanie II – rozbudowa poz. 5 KNNR 4-03 0610-01 – samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem – Norma Pro 12.04 wskazuje 1.07 
m-g/kpl opraw natomiast w kosztorysie ślepym jest to podzielone przez 2 co daje 0.535 m-g/kpl opraw. Tak samo w poz. 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 2, 28, 29, 30, 45, 46, 47, 48, 49.”

Odpowiedź na pytanie 14:

Kosztorys na wymianę opraw oświetleniowych zawiera pozycję demontażu opraw, która jest częścią prac towarzyszących wymianie. Zamawiający nie będzie odrzucał ofert, 
w których nakłady roboczogodzin i czasu pracy sprzętu będą większe niż zamierzone 
w kosztorysie ślepym, gdyż dłuższy czas pracy nie wpływa, zdaniem zamawiającego, na technologię jej wykonania.

Jedynym kryterium ograniczającym czas wykonania zadania jest termin ukończenia I 
i II zadania w terminie określonym w pkt 5.1. Rozdziału I SIWZ.

Pytanie 15:

„Jak wyliczył Zamawiający tzn. jaką wysokość odsetek przyjął w kosztach procentowych za każdy rok np. w roku 2008 – 5,86% do roku 2013?”

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający nie narzuca wartości odsetek. Wymaga jednak, aby wartość odsetek nie była niższa niż WIBOR 1M z dnia 11 kwietnia 2008 r. opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Pytanie 16:

„Jaki typ opraw był przedmiotem analizy projektowej do przyjęcia rozsyłu światła i rodzaju budowy dla uzyskania IP66 dla komory osprzętu?”

Odpowiedź na pytanie 16:

Patrz odpowiedź na pytanie 7.

Pytanie 17:

„Według jakich czasów ma być programowany sterownik CPA?”

Odpowiedź na pytanie 17:

Wykonawca czasy nastaw zegarów otrzyma od Zamawiającego w trakcie realizacji zadania. Na dzień składania ofert należy przyjąć, że czasy załączeń i wyłączeń winny być ustawione zgodnie ze wschodami i zachodami słońca dla miasta Warszawy (bez opóźnienia).

Pytanie 18:

„Co znaczy „kompletna szafa sterownicza”, jaki osprzęt miał na myśli Zamawiający do montażu szaf?”

Pytanie 19:

„Na jakie moce elektryczne mają być wybudowane poszczególne szafy oświetleniowe?”

Pytanie 20:

„Jakie są zainstalowane odbiorniki, na jakie natężenie prądu na poszczególnych odejściach 
w szafach?”

Odpowiedź na pytania 18, 19, 20:

Zamawiający w projekcie załączonym w SIWZ, załączył schemat szafy sterowniczej oraz tabelaryczne zestawienie wyposażenia szaf.

Pytanie 21:

„Na jakiej odstawie Zamawiający określił wartość zamówienia w zadaniu II jeżeli nie ma projektu?”

Pytanie 22:

„Jak można wyliczyć koszty przed wykonaniem projektu w zadaniu II?”

Pytanie 23:

„Czy Projekt Techniczny w zadaniu II ma być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem i Prawem budowlanym?”

Pytanie 24:

„Dlaczego Zamawiający oczekuje wyceny robót od Wykonawców przed wykonaniem kosztorysu inwestorskiego?”

Odpowiedź na pytanie 21, 22, 23, 24:

Zamawiający określił wartość zadania II na podstawie kosztorysu inwestorskiego, postępując zgodnie z PZP, wymaga od wykonawców wykonania projektu na podstawie programu  funkcjonalno-użytkowego załączonego do SIWZ. W przypadku ewentualnych zmian wynikających z decyzji  nadzoru budowlanego  lub uzgodnień ZUD, Zamawiający przewidział rozszerzenie zamówienia.

Pytanie 25:

„Gdzie Zamawiający zamieścił załącznik 5B na podstawie którego należy wykonać Projekt dla zadania II ?”

Pytanie 26:

„Jakie są pozostałe roboty które określono w załączniku Nr 4B do SIWZ?”

Pytanie 27:

„Gdzie umieszczono w ogłoszeniu załącznik Nr 4B?”

Odpowiedź na pytanie 25, 26, 27:

Zamawiający popełnił błąd w numeracji załączników, co poprawi modyfikując SIWZ. 
O zmianach SIWZ Zamawiający poinformuje Wykonawców.

Pytanie 28:

„Kto jest właścicielem pasa drogowego gdzie będzie realizowany przedmiot umowy?”

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający zamieścił w projekcie załączonym w SIWZ inwentaryzację oświetlenia ulicznego, z podziałem na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Pytanie 29:

„Czy Zamawiający wymaga w zakresie przywrócenia terenu wybudowania nowych nawierzchni, które nie były objęte terenem wykonania robót?”

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający nie wymaga budowania nowych nawierzchni, jednakże nie dopuszcza możliwości nie naprawienia szkody w przypadku uszkodzenia nawierzchni, „które nie były objęte terenem wykonania robót”.

Pytanie 30:

„Dlaczego Zamawiający wymaga dla komory osprzętu oprawy IP 65, gdy norma dopuszcza dla tej komory IP 44?”

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający wymaga sprzętu wyższej jakości niż najniższe dopuszczalne normy i ma do tego prawo.

Pytanie 31:

„Czy Zamawiający preferuje jakiegoś Producenta, który posiada jako jedyny IP 65 dla komory osprzętu?”

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający nie preferuje żadnego producenta.

Z up. Wójta

/-/ mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta