Pomiechówek 2008-05-21

ZP.341/3/16/2008

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego 
na terenie Gminy Pomiechówek”

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

wniesionego w dniu 12 maja 2008 r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/ informuje 
o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Modernizację i rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pomiechówek”

Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:

## Postanawiam protest oddalić

W dniu 11 kwietnia 2008 r. zamawiający wszczął postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na wykonanie zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pomiechówek”, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamówień publicznych o numerze 74955-2008.

W tym samym dniu zamawiający opublikował o głoszenie o zamówieniu wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na własnej stronie internetowej www.pomiechowek.pl .

W toku postępowania do zamawiającego wpłynęły zapytania skierowane od 3 Wykonawców. Zamawiający udzielił w terminie odpowiedzi na ww. zapytania, trzykrotnie dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dwukrotnie przedłużył termin składania ofert.

W dniu 12 maja 2008 r. wpłynął do zamawiającego protest na czynności podjęte przez zamawiającego w toku postępowania, złożony przez „RAR” R. Olwiński – R. Wachowski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie.

Zamawiający podał do publicznej wiadomości treść protestu wraz z wezwaniem do przyłączenia do postępowania wszczętego w wyniku wniesienia protestu w dniu 13.05.2008 r.

W wymaganym terminie (tj. do 16 maja br.) do protestu nie przyłączył się żaden 
z wykonawców, jak i żadna z osób, której interes prawny mógłby doznać lub doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, jak i żadna 
z organizacji, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych..

Po dokonaniu analizy zarzutów i żądań podniesionych w proteście zamawiający stwierdził, że protest jest w całości bezzasadny z uwagi na poniższe.

- Dotyczy zarzutu: nieuprawnionego ograniczenia dostępu do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i tym samym naruszenie zasady jawności.

Mimo, że wykonawca formułuje powyższy zarzut, to jednak w całej treści protestu nie można dopatrzeć się uzasadnienia powyższego zarzutu.

- Dotyczy zarzutu: naruszenia zasady udzielenia zamówienie poprzez przygotowanie i prowadzenie postępowania w sposób nie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

W wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmienił się żaden z zapisów siwz dotyczący warunków udziału w postępowaniu, ani żaden z zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. W związku z tym w toku postępowania nie mogło z tych powodów dojść do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Wnoszenie takiego zarzutu po terminie na wnoszenie protestu dotyczących zapisów siwz i ogłoszenia o zamówieniu (o którym mowa w art. 180 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych) jest z gruntu bezzasadne i nie może zostać uwzględnione na tym etapie postępowania.

3) Dotyczy zarzutu: nieudzielania należytego czasu po modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędnego jako dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian.

Zamawiający modyfikując specyfikację istotnych warunków zamówienia po raz pierwszy przedłużył termin składania ofert o 4 dni (z dnia 5.05.2008 na dzień 09.05.2008), modyfikując ponownie siwz przedłużył także termin składania ofert (z dnia 09.05.2008 r. na dzień 13.05.2008 r.). Ostatnia modyfikacja siwz, z dn. 9.05.2008 polegała na zmniejszeniu liczby obliczeń fotometrycznych z 13 charakterystycznych odcinków dróg zgodnie na 11, a więc wykonawcy nie zostali obarczeni koniecznością dokonywania dodatkowych czynności, a wręcz przeciwnie, warunek ten został złagodzony, a więc argument, że ta konkretna modyfikacja siwz wymagała dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach jest bezzasadna, albowiem jeśli oferta zawierałaby 13 obliczeń (zgodnie z pierwotnym zapisem siwz), to tym bardziej spełniałaby warunek dokonania 11 obliczeń. Przepis art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na który powołuje się protestujący, pozostawia zamawiającemu do własnego uznania, czy modyfikacja siwz wymaga dodatkowego czasu niezbędnego na wprowadzenie zmian w ofertach używając w dyspozycji tego przepisu wyrazów: „Zamawiający przedłuża termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest czas dodatkowy na wprowadzenie zmian w ofertach.”

Takich zmian protestujący nie musiał wprowadzać, bo jeżeli miał wykonane 13 obliczeń, to spełniał wymagane warunki.

Tym samym zamawiający uznaje jako niezasadne żądanie protestującego przedłużenia terminu składania ofert.

Nawiązując do uzasadnienia żądania przedłużenia terminu w celu przeprowadzenia „obliczeń zgodnych z ujawnionym programem przez Zamawiającego w odpowiedzi na pytanie 5 z 29 kwietnia2008 r.”, zamawiający oświadcza, że odpowiedział jedynie na pytanie o podanie nazwy programu z jakiego korzystał zamawiający dokonując obliczeń. Zamawiający nie żądał aby wykonawcy dokonywali obliczeń w tym samym programie.

4) Dotyczy zarzutu: dokonania niedozwolonej czynności polegającej na zmodyfikowaniu kryteriów oceny ofert oraz udziału w postępowaniu.

Zamawiający w żadnej z modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniał ani kryteriów oceny ofert, ani warunków udziału 
w postępowaniu. Zapis pkt 14.1 specyfikacji dotyczący kryteriów oceny ofert pozostał bez zmian, tj.:

„14.1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

  - Cena zadania bez kosztów finansowych				80%

  - Warunki spłaty – wysokość oprocentowania			20%”

W pkt 14.4. siwz zamawiający, wbrew twierdzeniu protestującego, nie wprowadził olejnego kryterium, a jedynie rozpisał kwantyfikację kryterium spłaty, w którego skład wchodził wskaźnik WIBOR1M.

5) Dotyczy zarzutu: uniemożliwienia wykonawcom zaproponowania rozwiązań równoważnych opisanych w projekcie przez zamawiającego, dla wykazania spełnienia wymogów określonych przez zamawiającego.

W żadnym miejscu w specyfikacji zamawiający nie zakazał, czy też nie stwierdził, że nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Ponieważ protestujący nie uzasadnia swojego twierdzenia, trudno zamawiającemu odnieść się do powodów takiego zarzutu.

6) Dotyczy zarzutu: „Informacja z dnia 9 maja 2008 r. dotycząca modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 1 zawiera dość nieprecyzyjne określenia. ”Obliczenia muszą potwierdzać spełnienie wymogów normy PN-EN 13201 dla uzyskania parametrów niż zakłada norma. Norma zakłada różne oświetlenie dla różnych kategorii dróg. To Zamawiający prowadzi postępowanie (art. 7 ust. 1), to na zamawiającym ciąży obowiązek przygotowania postępowania zgodnego z obowiązującym prawem zapisaniem warunków dla zachowania uczciwej konkurencji.”

Protestujący zapewne źle odczytał, a na pewno nieprawidłowo zacytował tekst modyfikujący siwz, który brzmi:

„Dla potwierdzenia, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zgodnie z kategoriami oświetlenia  określonymi według normy PN-EN 13201, zawartymi w załączniku nr 5 do SIWZ, do oferty należy załączyć obliczenia  fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia należy wykonać dla 11 charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z załączonymi do SIWZ przykładowymi obliczeniami zał. nr 13 oraz poniższą tabelą .

| Ulica | Szer. ulicy /m/ | Moduł /m/ | wys. zaw. orawy /m//kąt nachylenia /st/ | Wysięg oprawy nad krawędź jezdni (odl.słupa + wysięgnik 1,5m) /m/ | Klasa oświetlenia | Moc oprawy | Rodzaj nawierzchni | Strumień świetlny źródła /lm/ | Wsp.utrzymania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 40 | 10 | 0,5 | ME3a | 150W | R3 | 17500 | 0,8 |
| 2 | 6 | 35 | 10 | -1,5 | ME4b | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 3 | 6 | 45 | 10 | -2 | ME5 | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 4 | 5 | 36 | 10 | -0,5 | ME3c | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 5 | 5 | 40 | 10 | 0,5 | ME4b | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 6 | 6 | 42 | 10 | 0,5 | ME5 | 100W | R3 | 10500 | 0,8 |
| 7 | 4 | 37 | 8 | 0,5 | ME5 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |
| 8 | 5 | 40 | 10 | 0,5 | ME5 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |
| 9 | 5,5 | 40 | 10 | 1 | ME5 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |
| 10 | 6 | 45 | 10 | -2,5 | ME6 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |
| 11 | 6 | 49 | 10 | -0,5 | ME6 | 70W | R3 | 6600 | 0,8 |

Obliczeń należy dokonać z dowolnym kątem nachylenia opraw od 0-15 st.

Obliczenia muszą potwierdzać spełnienie wymagań normy PN-EN 13201 co do uzyskania parametrów świetlnych nie gorszych niż zakłada w/w norma. Przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pomiarów oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 13201 dla 10 odcinków dróg, których geometria odpowiada geometrii przyjętej 
w przykładowych obliczeniach.”

Przywołana powyżej norma jest precyzyjna. Ponadto zamawiający nie ma wpływu na brzmienie normy. Kategorie dróg zamawiający określił w projekcie modernizacji oświetlenia załączonym do SIWZ (zestawienie projektowe).

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie.

Pouczenie:

Na podstawie art. 184 Pzp od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej 
w dniu odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Jeżeli wpis nie został uiszczony Prezes Urzędu zwraca odwołanie.

(-) mgr Dariusz Bielecki

WÓJT