Załącznik numer 2

do oferty

Obowiązki eksploatatora gminnej oczyszczalni  ścieków “ MEWA “ w Brodach i przepompowni ścieków w Pomiechówku i Brodach Parcelach .

Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy :

1. Zapewnienie obsługi oczyszczalni ścieków i przepompowni zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności :

-  nadzorowanie pracy  oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz przeprowadzanie ich konserwacji ,

- konserwacja i przeglądy sprzętu BHP będącego w wyposażeniu oczyszczalni

- prowadzenie raportów i ewidencji związanych z pracą oczyszczalni oraz książki obiektu

- zapewnienie środków transportowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz sprzętu technicznego potrzebnego w przypadku awarii ( samochód, agregat prądotwórczy ) ,

- bieżąca kontrola układu automatyki procesu technologicznego łącznie z szafą sterowniczą i układem sterowniczym przepompowni .

2.W razie konieczności ( awaria , planowana naprawa  , itp.) zapewnienie wymaganej przepisami liczby pracowników do wykonania prac .

3.Przestrzeganie “Ramowej instrukcji rozruchu i i eksploatacji oczyszczalni “

“Ramowej instrukcji eksploatacji “ oraz  “Instrukcji bhp i p.poż  “

4.Utrzymanie obiektów oczyszczalni oraz terenu przepompowni ścieków w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz innych obiektów będących na terenie oczyszczalni ( np.konserwacja  ogrodzenia , konserwacja oświetlenia , drogi , chodniki , itp.)

5.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz bieżące uzupełnianie ubytków w drzewostanie .

6.Czyszczenie i usuwanie osadu na przepompowni ścieków zlokalizowanej przy moście drogowym w Pomiechówku .

7. Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej konserwacji urządzeń technologicznych i elektrycznych

8. Zapewnienie unieszkodliwiania odpadów powstających w procesie technologicznym oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami

9.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na oczyszczalni zgodnie z obowiązującymi przepisami

10.Przestrzeganie warunków pozwolenia wodno – prawnego

11.Prowadzenie książki skarg i wniosków oraz udostępnianie jej klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami

12. Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących zarządzaniem nieruchomościami

13. Wykonywanie badań osadu ( co najmniej raz w kwartale ) oraz analizy ścieków oczyszczonych ( raz w miesiącu )

- Wywóz zmagazynowanych na terenie oczyszczalni odpadów

15. Oczyszczanie stawu glonowego .

16. Pokrywanie kosztów :

-zużycia energii elektrycznej , wody i opłat za telefon

-napraw urządzeń wynikłych z niewłaściwej ich eksploatacji ( takich jak przewijanie silników , wymiana łożysk itp.)

- unieszkodliwiania i wywozu odpadów powstających w oczyszczalni ścieków

- za badania podstawowe osadu przeprowadzone co najmniej 4 razy w roku

-za analizy ścieków oczyszczonych przeprowadzane raz w miesiącu

-półroczne  opłaty do urzędu Marszałkowskiego za zrzut ścieków z oczyszczalni do rzeki Narwi .

17. Natychmiastowe zgłaszanie Zamawiającemu zakresu robót przekraczających bieżącą eksploatację związanych między innymi z ewentualna awarią i koniecznym remontem urządzeń , które zaistnieją przy prawidłowej eksploatacji oczyszczalni wraz z wyceną kosztów , które należy ponieść na wykonanie robót .

18. Ścisła współpraca ze służbami techniczno – eksploatacyjnymi Zamawiającego