Załącznik nr 1.1. do SIWZ

…………………………….. Gmina Pomiechówek

*pieczęć Wykonawcy*  ul. Szkolna 1a

05-180 Pomiechówek

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1 – KOTŁY GAZOWE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa  netto w zł | VAT (%) | Wartość netto | Uwagi |
| 1 | Kocioł gazowy jednofunkcyjny na potrzeby CO przystosowany do współpracy z zasobnikiem c.w.u.– moc 14-21kW | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kocioł gazowy dwufunkcyjny przepływowy – moc 21-25kW | szt. | 78 |  |  |  |  |
| 3 | Kocioł gazowy jednofunkcyjny na potrzeby CO przystosowany do współpracy z zasobnikiem c.w.u.– moc 21-25kW | szt. | 31 |  |  |  |  |
| 4 | Kocioł gazowy jednofunkcyjny na potrzeby CO przystosowany do współpracy z zasobnikiem c.w.u.– moc 21-25kW | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Kocioł gazowy jednofunkcyjny na potrzeby CO przystosowany do współpracy z zasobnikiem c.w.u. – moc 26-34kW | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Kocioł przystosowany do pracy z zasobnikiem CWU – moc 35-40kW | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Kocioł gazowy jednofunkcyjny na potrzeby CO przystosowany do współpracy z zasobnikiem c.w.u. – moc 49-60kW | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Razem netto w zł |  | |  |
| Razem podatek VAT |  | |  |
| Razem brutto w zł |  | |  |