PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 
DLA GMINY POMIECHÓWEK

ZLECENIODAWCA:

Urząd Gminy Pomiechówek

ul. Szkolna 1, 05-180 Pomiechówek

WYKONAWCA:

Eco-Progress Sp. z o. o.

ul. Zaolziańska 5/14, 02-781 Warszawa

tel./fax.: (22) 825-96-08, 641-62-89

1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	3

2. Wstęp.	7

2.1. Podstawy formalno – prawne.	10

2.1.1 Opis wykorzystanych materiałów.	10

2.1.2. Ustawowe regulacje prawne.	12

2.2.2. Regulacje prawa miejscowego.	16

2.2. Regulacje prawne w Polsce i Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami.	17

2.3. Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.	19

2.4. Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.	22

3. Uwarunkowania Gminnego Planu gospodarki odpadami.	24

4. Ogólna charakterystyka Gminy Pomiechówek w aspekcie gospodarki odpadami.	26

4.1. Położenie Gminy Pomiechówek.	26

4.2. Stan demograficzny Gminy Pomiechówek.	27

4.3. Warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne Gminy Pomiechówek w aspekcie planu gospodarki odpadami.	28

4.4. Odpady w sektorze komunalnym.	28

4.4.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym.	28

4.5. Pozostałe odpady komunalne.	32

4.5.1. Komunalne osady ściekowe.	32

4.5.2. Odpady wielkogabarytowe – sposób zagospodarowania.	35

4.5.3. Odpady budowlane – sposób zagospodarowania.	36

4.5.4. Odpady ulegające biodegradacji - sposób zagospodarowania.	37

4.5.5. Odpady opakowaniowe – sposób zagospodarowania.	38

5. Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów,  w szczególności odpadów komunalnych.	40

5.1. Rodzaj, ilość odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych i poddanych recyklingowi.	44

5.1.1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych na terenie Gminy.	46

5.1.2. Ocena uwarunkowań środowiskowych do utylizacji odpadów na terenie Gminy Pomiechówek.	47

5.2. Główne podmioty gospodarki odpadami działające na terenie Gminy Pomiechówek.	47

5.2.1. „Eko – Zysk 1” Sp. z o.o.	47

5.2.2. „ELKUR” S. c.	49

6. Odpady z sektora gospodarczego.	50

6.1. Odpady przemysłowe wytwarzane, odzyskiwane i unieszkodliwiane poprzez składowanie na terenie Gminy Pomiechówek – recykling odpadów.	50

7. Odpady niebezpieczne (pozostałe).	54

7.1. Odpady zawierające azbest – stan aktualny.	54

7.2. Odpady medyczne i weterynaryjne – stan aktualny.	56

7.3. Odpady SRM i HRM – zwłoki zwierzęce i ich części, stan aktualny.	57

7.4. Wraki samochodowe i ich części.	58

7.5. Baterie i akumulatory stan aktualny.	59

7.6. Oleje odpadowe – stan aktualny.	60

7.7. Odpady zawierające PCB.	61

7.8. Środki ochrony roślin.	62

7.9. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.	62

7.10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.	63

8. Prognoza w zakresie zmian w gospodarce odpadami w tym działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów.	64

8.1. Ilość odpadów wytwarzanych i usuwanych na terenie Gminy Pomiechówek – prognoza.	64

8.2. Prognoza recyklingu odpadów komunalnych.	65

8.3. Prognoza odpadów budowlano – remontowych.	67

8.4. Prognoza odpadów ulegających biodegradacji.	67

8.5. Prognoza odpadów opakowaniowych.	68

8.6. Prognoza odpadów metalowych i szkła.	68

8.7. Prognoza dotycząca wraków samochodowych.	69

8.8. Prognoza dotycząca odpadów niebezpiecznych.	69

8.8.1. Prognoza dotycząca odpadów zawierających azbest.	69

8.8.2. Prognoza dotycząca odpadów medycznych.	70

8.8.3. Prognoza dotycząca odpadów SRM i HRM.	71

8.8.4. Prognoza dotycząca olejów odpadowych i baterii.	71

8.8.5. Prognoza dotycząca odpadów zawierających PCB.	72

8.9. Prognoza dotycząca zużytych urządzeń elektrycznych  i elektronicznych.	73

8.10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.	73

9. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami.	75

9.1. Ogólna strategia gospodarki odpadami w Gminie Pomiechówek.	75

9.2. Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym w latach 2004 – 2012.	76

9.3. Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym w latach 2004 - 2012.	76

9.3.1. Zadania z zakresu sektora gospodarczego.	77

9.4. Projektowany system gospodarki odpadami.	79

10. Zadania inwestycyjne, harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres czterech lat.	82

11. Sposoby finansowania inwestycji.	84

12. Zadania pozainwestycyjne.	85

13. Wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko.	86

14. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. Zalecane działania administracyjne.	86

15. Spis tabel.	89

16. Załączniki tekstowe.	90

17. Załączniki graficzne.	90

# 1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Wdrożenie planu gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek (powiat nowodworski) jest procesem wymagającym określonych decyzji Wójta, Rady Gminy, samorządów wiejskich oraz mieszkańców. Dotyczy to głównie środków, jakie Gmina może przeznaczyć na gospodarkę odpadami i podjęcia decyzji na poziomie sołectw, w jakim systemie będą usuwane odpady z terenu.

Z przeprowadzonych wizji terenowych oraz z analizy zabudowy Gminy Pomiechówek wynika, że organizacja zorganizowanego systemu odbioru odpadów jest utrudniona, 
z powodu przeważającej struktury zabudowy rozproszonej, często bez dogodnego dojazdu do głównych ciągów komunikacyjnych.

W Gminie Pomiechówek stopniowo postępuje proces wdrażania systemu prawidłowego postępowania z wszystkimi rodzajami wytwarzanych odpadów.

Na terenie Gminy wiejskiej jaką jest Pomiechówek, zaprojektowano system postępowania ze wszystkimi odpadami, który opiera się na założeniu odbioru odpadów poselekcjonowanych „u źródła” nieodpłatnie, natomiast pobiera się opłaty za pojemniki odpadów „pomieszanych”.

Odpady z terenu Gminy Pomiechówek są deponowane na składowisku odpadów komunalnych w Zakroczymiu (powiat nowodworski). Składowisko wg decyzji wydanej 
w 2004 roku, przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, zostanie poddane rekultywacji końcowej połączonej z przebudową kwatery zachodniej. Prace te, wpłyną na poprawę warunków środowiskowych wokół modernizowanego składowiska 
i umożliwią dalszą eksploatację przez okres 4 – 5 lat. Realny czas użytkowania będzie uwarunkowany właściwą eksploatacją obiektu. Po tym okresie wg planu gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego, planuje się na terenie powiatu, z lokalizacją 
w Nowym Dworze Mazowieckim lub Zakroczymiu budowę stacji przeładunkowej, kompostowni oraz sortowni odpadów komunalnych.

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 15 grudnia 2003 roku, dla powiatu nowodworskiego przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

- ...”Powiat nowodworski – budowa stacji przeładunkowej, kompostowni, sortowni po zamknięciu składowiska odpadów komunalnych w Zakroczymiu,

- Powiatowe Centrum Recyklingu Odpadów – Gmina Pomiechówek”...

W perspektywie długoterminowej, po 2011 roku zakłada się współpracę Powiatu Nowodworskiego i Gminy Pomiechówek ze składowiskiem Płońskiego Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami Komunalnymi (w Dalanówku). Przyjęto powyższe rozwiązanie w planie gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek zgodnie z polityką 
i założeniami ekologicznymi kraju. Współpraca ze składowiskiem Płońskiego Obszaru Gospodarki Odpadami Komunalnymi jest najlepszym rozwiązaniem ekologicznym po 2011 roku, pomimo odległości dzielącej gminę od obiektu.

Na terenie Gminy Pomiechówek istotną rolę w gospodarce odpadami kształtują podmioty prywatne m.in. spółka Eko Zysk 1 z siedzibą w Nowym Modlinie Gmina Pomiechówek, która zajmuje się:

- Selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych w systemie workowym z całego terenu Gminy,

- Segregacją odpadów komunalnych oraz odpadów poprodukcyjnych stanowiących surowce wtórne z wykorzystaniem posiadanej linii do segregacji,

- Złomowaniem zużytych lub uszkodzonych pojazdów i ich części,

- Pośrednictwem w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, budowlanych, wielkogabarytowych i innych zgodnie z decyzją na prowadzenie ww działalności  z ważnością do 2012 roku.

Decyzje na poziomie sołectw Gminy Pomiechówek zostaną podjęte w zakresie:

- przekazania informacji środowiskowej wszystkim mieszkańcom o obowiązujących zasadach wdrażania nowego systemu odbioru odpadów,

- podjęcia decyzji przez Radę Sołecką o sposobie wywozu odpadów z ich terenu oraz skuteczne poinformowanie wszystkich mieszkańców o konieczności prawidłowego postępowania z odpadami na terenie wsi.

- wyboru oferty firmy, z którą zostaną podpisane umowy poszczególnych mieszkańców,

- częstotliwości wywozu odpadów np. co dwa tygodnie, a obligatoryjnie raz na miesiąc,

- wyznaczenia miejsc dla kontenerów zbiorczych, które będą służyły dla właścicieli działek rekreacyjnych i mieszkalnych, do których dojazd samochodów zbierających odpady jest technicznie niemożliwy

- sposobów społecznego egzekwowania przyjętych ustaleń przez wszystkich mieszkańców wsi.

Decyzje na poziomie Gminy zostaną podjęte w zakresie:

- uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r;

- podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z rekreacyjnych działek zabudowanych i niezabudowanych, których właściciele nie posiadają podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych;

- wydatków na edukację ekologiczną, organizację akcji zbiórki odpadów np. wielkogabarytowych, objęcie całego terenu Gminy selektywną zbiórką odpadów (również na terenach szkół i innych jednostek budżetowych);

- dodatkowego zatrudnienia w administracji Gminy pracowników do spraw ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz egzekwowania stosownych wymagań;

- zaakceptowania współdziałania Gminy z podmiotami prywatnymi działającymi 
w obszarze gospodarki odpadami.

W zakresie inwestycyjnym Gmina Pomiechówek nie może samodzielnie realizować wszystkich form utylizacji odpadów i dlatego korzysta z powiązań międzygminnych 
i regionalnych. Schemat takich powiązań między gminnych został opracowany w planach wyższego rzędu (tj. w Krajowym, Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami).

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami, który został uzgodniony i przyjęty, wypracowano kierunki działania powiązane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Pomiechówek:

- Założono modernizację i rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Gminie Zakroczym, co umożliwi dalszy odbiór odpadów z Gminy Pomiechówek.

-	Po wyczerpaniu składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Zakroczym (powiat nowodworski) założono budowę stacji przeładunkowej na terenie powiatu nowodworskiego.

- Podmiot gospodarczy „Eko Zysk 1” Sp. z o.o. z uwagi na lokalizację i specjalizację działalności będzie pełnić funkcje Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GAZON).

Za priorytetowe dla Gminy Pomiechówek w zakresie gospodarki odpadami uznano następujące zadania inwestycyjne, które mają możliwość realizacji z udziałem funduszy ekologicznych i funduszy strukturalnych:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozwiązaniem gospodarki odpadami.

- Dofinansowanie infrastruktury Gminy.

- Powiatowe Centrum Recyklingu – Firma „Eko Zysk 1” (kapitał prywatny, fundusze ekologiczne).

- W zakresie edukacji ekologicznej przyjęto, że nakłady Gminy Pomiechówek na te zadania będą na poziomie 28 tys. zł./ rok.

Realizacja ww. założeń zapewni ochronę walorów przyrodniczych terenu, podniesie komfort mieszkańców oraz wpłynie na znaczny wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Pomiechówek.

# 2. Wstęp.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Gmina Pomiechówek zastała zobowiązana do opracowania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami (PGO), 
w terminie do 30 czerwca 2004 roku. Plan ten uwzględnia zapisy planów „wyższego rzędu”.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nowodworskiego został zaopiniowany pozytywnie Postanowieniem nr 1/04 z dnia 10 lutego 2004 roku oraz przyjęty przez Radę Powiatu Nowodworskiego. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 15 grudnia 2003 roku.

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, powiat nowodworski został włączony do Płońskiego Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Dla regionu tego przewidziano następujące zadania inwestycyjne:

- Powiatowe Centrum Recyklingu Odpadów – Gmina Pomiechówek,

- Powiat nowodworski – budowa kompostowni, sortowni po zamknięciu składowiska odpadów komunalnych w Gminie Zakroczym,

- Budowa ZUO (kompostownia, sortownia) w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.

Główne założenia wg Powiatowego planu gospodarki odpadami są następujące:

- Współpraca gmin powiatu nowodworskiego w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami rejonu płońskiego.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brodach w latach 2005 – 2006.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów, współpraca z przedsiębiorstwami specjalistycznymi.

- Realizacja przez spółkę „Eko Zysk 1” powiatowego centrum recyklingu odpadów zbieranych selektywnie, w latach 2003 – 2007, finansowane z kapitału prywatnego oraz funduszy ekologicznych.

- Utrzymanie eksploatacji składowiska w Zakroczymiu minimum do roku 2009.

- Umieszczenie w operacyjnym programie rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego do 2006 roku m. in. następujących inwestycji:

- modernizacja i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Gminie Zakroczym,

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Zakroczym.

- Po wyczerpaniu składowiska w Zakroczymiu planowana jest na terenie powiatu nowodworskiego stacja przeładunkowa.

- Doposażenie zakładu gospodarki komunalnej i przedsiębiorstw zbierających odpady w urządzenia do recyklingu.

- Edukacja ekologiczna społeczeństwa, akcje ekologiczne, informacyjne prowadzane przez Gminę oraz specjalistyczne przedsiębiorstwa działające na tym terenie.

Docelowo powiat nowodworski może poza własnymi urządzeniami do utylizacji odpadów współdziałać z zakładami utylizacji, które są planowane w powiecie płońskim – składowisko odpadów w Dalanówku oraz w powiatach ościennych (powiat ciechanowski, mławski, ostrołęcki).

Na terenie Gminy Pomiechówek zostanie rozszerzony dotychczasowy system zbiórki odpadów komunalnych, poprzez wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Uporządkowanie gospodarki odpadami wymaga włączenia wszystkich mieszkańców Gminy w system segregacji odpadów.

Odbiór odpadów z obszaru Gminy Pomiechówek jest złożony, ponieważ odpady powstają 
w różnych formach zabudowy. Każdy zarządca nieruchomości musi mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów. Ważną formą odbioru odpadów na terenie gminy są kontenery do selektywnej zbiórki odpadów.

Pomiechówek charakteryzujący się zabudową jednorodzinną i zabudową rolniczo – ogrodniczą posiada zaprojektowany system selekcjonowania odpadów „u źródła”, który zakłada:

- Zwiększenie odpadów sortowanych „u źródła” poprzez wdrożenie systemu 1 + 3 - jeden pojemnik na odpady mieszane plus trzy worki na odpady poselekcjonowane przez właściciela. Na terenie Gminy Pomiechówek, system ten opiera się na założeniu, że odbiorca odpadów nie pobiera opłaty (lub symboliczną opłatę) od właściciela posesji za odpady posegregowane w trzech workach foliowych. Właściciel nieruchomości płaci ustaloną kwotę za odbiór, zebranych w pojemniku odpadów mieszanych.

- Zwiększany systematycznie strumień odpadów posegregowanych „u źródła” będzie ochroną i zapobieganiem degradacji środowiska naturalnego, a jednocześnie jest uzasadniony ekonomicznie głównie przez przychody ze sprzedaży surowców wtórnych. Rachunek ekonomiczny potwierdza i pośrednio uzasadnia potrzebę poszerzania takiego kierunku działania.

- W systemie selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Pomiechówek przy współudziale Gminy i przedsiębiorców, zajmujących się zbieraniem 
i transportem odpadów, wiodącą rolę spełnia przedsiębiorstwo:

- Spółka „Eko Zysk 1” z siedzibą w Nowym Modlinie 45, Gmina Pomiechówek, posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek;

- Firma Clean World z siedzibą w Wołominie, Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 45 posiadającą własną bazę sortowniczą odpadów poremontowych i odpadów z selektywnej zbiórki;

- i inne doświadczone podmioty gospodarcze.

Firmy posiadają własne zaplecze techniczne w postaci specjalistycznego sprzętu do transportu posegregowanych odpadów, bazy do sortowania odpadów oraz miejsca do ich czasowego gromadzenia.

Przedsiębiorcy występują m. in. z wnioskami o przyznanie środków na cele związane 
z wykonaniem projektu innowacji technologicznej zakładu dotyczącej procesu sortowania.

Obowiązki Gminy w zakresie gospodarki odpadami zostały zapisane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku. Ustawa ta zobowiązała do opracowania dokumentu w postaci regulaminu określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Regulamin ma za zadanie m. in. szczegółowo określać obowiązki właścicieli posesji oraz firm wykonujących usługi dotyczące odbioru odpadów na terenie gminy.

Ustawa oraz ww. dokument zobowiązuje wszystkich właścicieli posesji do stosownego postępowania z wytwarzanymi odpadami w tym do zagospodarowania i recyklingu odpadów, które mogą być poddane takim procesom (np. kompostowanie odpadów organicznych) oraz przekazywanie do zorganizowanego systemu odbioru tych odpadów, które mogą być utylizowane w wyspecjalizowanych zakładach. Zalecany tryb postępowania z odpadami nie jest realizowany w wystarczającym stopniu na terenie Gminy Pomiechówek. W związku 
z tym konieczne jest podjęcie szeregu działań wspomagających, które maja na celu poprawę stanu środowiska na tym terenie.

## 2.1. Podstawy formalno – prawne.

Podstawę formalno – prawną opracowania pt.: „Gminny plan gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek” stanowi Umowa Nr 25/2004 zawarta, pomiędzy Gminą Pomiechówek z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 1, Pomiechówek, a „Eco–Progress” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zaolziańskiej 5/14, nr tel.: (22) 825-96-08, (22) 641-62-89, e-mail: ecoprogress@wp.pl

Sporządzenie Planu gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek wynika z obowiązku określonego w Ustawie o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 roku.

Plan został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 
9 kwietnia 2003 roku, w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami Dz. U. Nr 66 
poz. 620.

### 2.1.1 Opis wykorzystanych materiałów.

W zakresie merytorycznym opracowanie wykonano w oparciu o:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami,

- Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami,

- Strategię Rozwoju Powiatu Nowodworskiego,

- „Raport o stanie Gminy”, Strategia eko – rozwoju i studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek, etap I Diagnoza stanu istniejącego,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek ze strategią eko–rozwoju, „Gmina zdrowego i przyjaznego środowiska”, Pomiechówek, czerwiec 1999,

- Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pomiechówek, obszary wsi: Czarnowo, Kikoły, Nowe Orzechowo, Stare Orzechowo Inwentaryzacja urbanistyczna Analizy planistyczne – raport,

- Miejscowy Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pomiechówek, obszary wsi: Czarnowo, Kikoły, Nowe Orzechowo, Stare Orzechowo koncepcja funkcjonalno – przestrzenna i programowa,

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pomiechówek obszar wsi: Czarnowo, Kikoły, Orzechowo Nowe, Orzechowo Stare,

- Program Gospodarki Odpadami dla Gminy Pomiechówek pod kierunkiem mgr inż. Józefa Polkowskiego,

- Ankieta dla Gminy Pomiechówek w zakresie gospodarki odpadami opracowana wg wzoru przygotowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, październik 2003 roku,

- Ankiety środowiskowe dla Sołectw Gminy Pomiechówek wykonane przez autorów Planu Gospodarki Opadami,

- Pozwolenia wodnoprawne udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,

- Uchwałę Rady Gminy Wieliszew w sprawie opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych z działek rekreacyjnych, których właściciele nie posiadają zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych i dowodów płacenia za usługi,

- Baza danych dotycząca odpadów niebezpiecznych udostępniona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Ciechanowie,

- Baza danych dotycząca monitoringu środowiska udostępniona przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oddział Nowy Dwór Mazowiecki,

- Program Ochrony Środowiska Dorzecza Narwi na lata 2001 – 2006 Gospodarka Odpadami opracowany przez Centrum Edukacyjno – Konsultingowe Fundacji Rozwoju Regionu Podlaskiego „Ekoland” Siedlce, 2000 rok,

- Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, Gmina Pomiechówek, Powiat Nowodworski, Województw Mazowieckie, Warszawa 2003 rok,

- Informacje od przedsiębiorców lokalnych.

### 2.1.2. Ustawowe regulacje prawne.

Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami wynikają z:

	Ustawy o samorządzie gminnym – jednolity tekst ustawy z dnia 12 października 2001 roku. Dz. U. 142 poz. 1591.

	Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku. Dz. U. 96.132.622.

	Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Dz. U. nr 62 poz. 627.

	Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Dz. U. nr 62 poz. 628.

- Ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 roku. Dz. U. nr 100 poz. 1085.

Podstawowe obowiązki gmin wynikające z powyższych aktów prawnych są następujące:

Zgodnie z ww. Ustawą o samorządzie gminnym Art. 7:

…„ Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska, (...)

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (...)

12) zieleni gminnej i zadrzewień, (...)”...

Podstawą dla gminnej gospodarki odpadami jest Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 13 września 1996 roku z późniejszymi zmianami. Na mocy tej Ustawy, Gminy mają następujące obowiązki i uprawnienia zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 2:

„2) zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

- instalacji i urządzeń do zbierania transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

- szaletów publicznych.”

Ponadto Art. 3 ust. 2 pkt. 6 zobowiązuje Gminę do organizowania selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych we współpracy z przedsiębiorcami podejmującymi działalność z zakresu gospodarowania tymi odpadami.

Ww. Ustawa w następnym 3 ustępie Art. 3 nałożyła również następujące obowiązki:

...„ 3. Gminy prowadzą ewidencję:

- Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

- Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. ”...

Ponadto do zadań Gminy należy zgodnie z Art. 3 ustęp 8 zapewnienie zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie 
z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.

Ww. Ustawa w Art. 4 nałożyła na Radę Gminy obowiązek ustalenia w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczących:

„1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

- Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

- Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. (...)”

Na właścicieli nieruchomości ww. Ustawa zgodnie z Art. 5 nakłada obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku m. in. przez:

- Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych;

- Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w przypadku nieczystości płynnych gromadzenie ich w zbiornikach bezodpływowych; wytyczne postępowania z wyprodukowanymi odpadami określa ww. Ustawa i przepisy odrębne.

Rada Gminy nakłada na właścicieli nieruchomości niższe stawki za usługi w zakresie odbierania odpadów, jeżeli są one zbierane i transportowane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług gminnego zakładu lub prywatnego odbiorcy odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Przedsiębiorstwa wykonujące usługi w zakresie usuwania nieczystości płynnych i stałych powinny mieć nałożony obowiązek przekazywania informacji o podpisanych umowach oraz o wykonanych usługach zgodnie z określonym harmonogramem ich realizacji.

Jak wynika z powyższych regulacji wypełnianie obowiązków właścicieli posesji ma następujące zadania:

- Nieruchomość musi mieć wyznaczone miejsce do ustawienia pojemników na odbiór odpadów stałych.

- Projekt i miejsce ich lokalizacji należy uwzględnić przy rozwiązaniach projektowych obiektów i ich ogrodzeń.

- Wykonanie urządzeń będzie egzekwowane przy zgłoszeniu ich do użytkowania.

- Integralną częścią obiektów mieszkalnych są szczelne zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, bądź przyłączenia do kanalizacji.

Gmina Pomiechówek w ramach wykonywania Ustawy o utrzymania porządku i czystości kreuje określoną politykę i porządek społeczny w zakresie określonym ww. Ustawą poprzez udzielanie zezwoleń na świadczenie usług przez przedsiębiorców działających w tym obszarze. Zgodnie z ww. Ustawą Wójt Gminy określa i podaje do publicznej wiadomości warunki udzielenia zezwolenia na świadczenie usług przez przedsiębiorców 
m.in. w zakresie:

- Odbierania odpadów komunalnych stałych i ciekłych od właścicieli prywatnych.

- Wskazania miejscowości na terenie, których przedsiębiorca ma możliwość świadczenia usług.

W przypadku Gminy Pomiechówek szczególnie ważne jest, aby dla obniżenia ceny świadczonych usług sołectwa wybrały na okres np. 1 roku firmy świadczące usługi na tym terenie. Sołectwa powinny również określić terminy odbioru odpadów. Uwarunkowania takie konieczne są do uzyskania efektywnego systemu odbioru odpadów.

Urząd Gminy nakłada na przedsiębiorcę ubiegającego się o zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów obowiązek dołączenia do wniosku informacji o miejscu unieszkodliwiania lub odzysku odpadów oraz udokumentowania prawa do terenu, na którym ma być prowadzona ta działalność.

Gmina dąży do najlepszych rozwiązań w obszarze, w którym wyznacza koszty utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym koszty poniesione przez poszczególnych właścicieli posesji oraz zadania wynikające z odnośnych regulacji prawnych ustaw. Gmina posiadająca własne urządzenia do utylizacji odpadów może wskazać miejsce i zakład jako miejsce utylizacji odpadów ze swojego terenu. Gmina w warunkach pozwoleń nakłada obowiązki, jakie powinni wypełniać przedsiębiorcy na tych terenach, dotyczy to m.in.:

- Miejsca składowania odpadów.

- Sposobu odbioru odpadów (np. odpady mieszane plus odpady segregowane w systemie jeden pojemnik z odpadami mieszanymi i trzy z odpadami segregowanymi „system 3+1”),

- Określenia miejsca zbiórki na terenie wsi, której udzielone jest zezwolenie.

- Sposobu i częstotliwości przekazywania informacji o rodzaju świadczonych usług do Urzędu Gminy w celu sprawowania nadzoru w wykonywaniu regulaminu czystości przez poszczególnych właścicieli posesji.

Ww. warunki muszą być podane do publicznej wiadomości oraz być zgodne z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami i z regulaminem zachowania czystości i porządku w Gminie.

Dla ochrony środowiska Gminy Pomiechówek istotna jest również Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Dz. U. nr 62 poz. 628, która określa obowiązki przedsiębiorców 
w tym zakresie:

- Wytwórca odpadów nie prowadzący instalacji jest obowiązany do:

- Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie.

- Przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

- Wytwórca odpadów prowadzący instalację jest obowiązany do:

- Uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

- Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza do 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie.

- Przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Na terenie Gminy Pomiechówek wytwórcami odpadów są także gospodarstwa rolne 
i ogrodnicze, które w części prowadzą szczególnie skoncentrowaną i intensywną uprawę warzyw. Obowiązki rolnictwa w zakresie właściwego gospodarowania środkami chemicznymi określa Ustawa z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. nr 89, poz. 991).

Według ww. Ustawy nawozy organiczne nie są zaliczone do odpadów. Ich stosowanie reguluje Art. 11 ww. Ustawy, który określa dopuszczalną normę nawozów organicznych 
w ilości 170 kg N na ha. Uciążliwość produkcji rolniczej w aspekcie gospodarki odpadowej odnosi się szczególnie do sposobu postępowania ze stosowanymi środkami chemicznymi – herbicydami, pestycydami, stosowanymi w produkcji rolniczej oraz postępowanie ze środkami przeterminowanymi i opakowaniowymi.

### 2.2.2. Regulacje prawa miejscowego.

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 
z późn. zm. i ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Dz. U. 96.132.622, Rada Gminy Pomiechówek Uchwałą Nr XXVIII/192/97 
z dnia 22 grudnia 1997 roku zatwierdziła Regulamin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.

Opracowany Regulamin szczegółowo określa obowiązki użytkowników nieruchomości 
w zakresie ich wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów stałych. Zakładano możliwość wspólnego korzystania sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kilku pojemników po uprzednim zawarciu porozumienia. Do składowania odpadów komunalnych wskazano składowisko odpadów stałych w Zakroczymiu.

Zatwierdzony Regulamin nie definiował wystarczająco następujących problemów:

- W zakresie selektywnej zbiórki odpadów zdefiniowano jedynie intencje, że gmina popiera selektywną zbiórkę odpadów i nie nałożono na użytkowników nieruchomości obowiązku sortowania odpadów u „źródła”,

- W Regulaminie nie ujęto obowiązków, jakie w zakresie gospodarki odpadami nakładają regulacje prawne na podmioty gospodarcze, dotyczy to m in. podmiotów handlowo – usługowych i wytwórczych,

- W Regulaminie nie zdefiniowano obowiązków użytkowników działek rekreacyjnych 
w zakresie zorganizowanego odbioru odpadów, którzy z uwagi na ilość działek stanowią zagrożenie dla środowiska,

- Nie sprecyzowano obowiązku selektywnego odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy z terenu gminy,

- W zakresie odbioru nieczystości płynnych wskazano oczyszczalnię ścieków w Brodach, która aktualnie nie posiada możliwości technologicznych do przyjmowania ścieków dowożonych,

- Brak jest rozwiązań dotyczących odbioru odpadów wielkogabarytowych.

W 2001 roku Gmina Pomiechówek podjęła działania w celu aktualizacji lokalnego prawa 
w zakresie gospodarki odpadami. W tym celu zlecono opracowanie Programu gospodarki odpadami, którego autorem jest mgr inż. Józef Polkowski. Program przedstawia szeroko wariantowe możliwości rozwiązań technologicznych pozostawiając władzom administracyjnym gminy wybór optymalnych decyzji operacyjnych. Rozwiązania te, na dzień dzisiejszy nie zostały w pełni zrealizowane. Z zalecanych działań, po 2001 roku Gmina podjęła selektywną zbiórkę odpadów na terenie wybranych wsi.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 97.132.622) uległa nowelizacji w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzaniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100.1085), rozszerzając obowiązki gminy w zakresie nadzoru nad gospodarką odpadami.

W związku z faktem nowelizacji ustawy i aktualnymi działaniami gminy, konieczna jest aktualizacja i dostosowanie Regulaminu gminnego.

W celu dostosowania zadań gminy do istniejących regulacji prawnych i planów wyższego szczebla konieczne jest podanie (poniżej) niezbędnych informacji w tym zakresie.

## 2.2. Regulacje prawne w Polsce i Unii Europejskiej dotyczące gospodarki odpadami.

W związku z prowadzoną aplikacją prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej celowa jest informacja o obowiązujących w tym obszarze przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Generalna strategia Unii Europejskiej opiera się na następujących działaniach zapobiegających powstawaniu odpadów:

- stosowaniu właściwych technologii i produktów;

- ponownym wykorzystywaniu odpadów jako surowców wtórnych (recyklingu);

- działaniach naprawczych w środowisku.

Państwa członkowskie, Dyrektywą Rady Europy 75/422/EWG z 15 lipca 1975 r. o odpadach zostały zobowiązane do takiego postępowania z odpadami, które nie spowoduje zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin i zwierząt, nie spowoduje uciążliwości związanych 
z hałasem i odorami oraz nie będzie miało szkodliwego wpływu na tereny wiejskie lub miejsca objęte szczególną troską.

Przez odzyskiwanie w UE, rozumie się recykling, regenerację, bezpośrednie użycie surowców lub zastosowanie alternatywne (np.: zastosowanie jako paliwa).

W ciągu minionych lat, Unia przyjęła wiele aktów prawnych w postaci dyrektyw ukierunkowanych na przywrócenie właściwego stanu środowiska. Wyznaczają one podstawową zasadę prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, którą jest przeciwdziałanie w powstawaniu odpadów oraz reguła zgodnie, z którą koszty utylizacji odpadów przede wszystkim ponosi ich wytwórca.

Strategię Unii Europejskiej w zakresie odpadów formułują m.in.:

- Dyrektywa Rady Europy 75/422/EWG z 15 lipca 1975 r. o odpadach,

- Dyrektywa Komisji Rady Europy z dnia 21 kwietnia 1976 r. dotycząca utworzenia Komitetu ds. gospodarki odpadami,

- Dyrektywa Rady Europy 91/689/EWG z 1991 roku o odpadach niebezpiecznych,

- Decyzja Rady Europy 94/904/WE z dnia 22 grudnia 1994 roku ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych i określająca kryteria, które te odpady muszą spełniać,

- Dyrektywa Rady Europy 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie ziemnych składowisk odpadów,

- Dyrektywa 2000/31/EC w sprawie składowisk odpadów.

Powyższa, dyrektywa w sprawie składowisk zakłada redukcję w stosunku do składowanych 
w 1995 roku ilości odpadów biodegradowalnych o 25% masy do 2006 roku, o 50 % do 2009 roku i o 65 % ilości do 2016 roku.

Ww. dyrektywa przewidziała również zakaz deponowania na składowiskach odpadów ciekłych, odpadów palnych i zapalnych, odpadów wybuchowych oraz utleniających, odpadów szpitalnych i medycznych oraz opon samochodowych całych jak i również rozdrobnionych. Zgodnie z prawem, na składowiskach można będzie składować jedynie odpady, które były uprzednio poddane przeróbce. Oznacza to, poddanie odpadów procesom fizycznym, chemicznym lub biologicznym oraz sortowanie, które ma na celu zmianę charakterystyki odpadów w celu zmniejszenia ich ilości, niebezpiecznych właściwości lub ma służyć do odzysku energii.

## 2.3. Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zm.) plany gospodarki odpadami opracowywane są na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada w obszarze sektora komunalnego konieczność osiągnięcia następujących celów:

- Rok 2010 – Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji (poza składowaniem) w ilości 25 % do poziomu odpadów wytworzonych w 1995 roku (składowanie 75 %),

- Rok 2013 – redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji w ilości 50 % do poziomu odpadów wytworzonych w 1995 roku,

- Rok 2020 – redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji w ilości do 25 % do poziomu odpadów wytworzonych w 1995 roku (Wg Dyrektywy Rady 1999/31 EC),

- Rok 2007 – zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w ilości:

poziom odzysku – 50 %

poziom recyklingu – 25 %

poziom recyklingu papieru i tektury – 48 %

Wydzielenie odpadów budowlanych poprzez selektywną zbiórkę:

2006 r. – 15 %

2010 r. – 45%

2014 r. – 80 %.

Wydzielenie odpadów niebezpiecznych poprzez selektywną zbiórkę:

2005 r. – 16 %

2010 r. – 50 %

2014 r. – 80 %.

Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych przez selektywną zbiórkę:

2006 r. – 20 %

2010 r. – 50 %

2014 r. – 70 %.

Wg KPGO w sektorze komunalnym w latach 2003 – 2006 powinny być podjęte działania techniczne i organizacyjne w celu wydzielenia ze strumienia odpadów w ramach selektywnej zbiórki:

20 % odpadów wielkogabarytowych;

15 % odpadów budowlanych;

16 % odpadów niebezpiecznych.

Główne cele krótkookresowe lata 2003 – 2006:

	Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów,

	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,

	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów gabarytowych i budowlanych,

	Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych,

	Intensyfikacja działań w zakresie modernizacji i rekultywacji składowisk lokalnych,

	Utworzenie ponad gminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi,

	Planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady,

	Utrzymanie przez gminy i powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju regionalnego gospodarki odpadami.

Główne cele długookresowe lata 2007 – 2014:

	Organizacja i doskonalenie ponad lokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami,

	Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

	Wdrażanie nowoczesnych metod technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

	Intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

	Kontynuacja akcji szkoleń proekologicznych (ograniczenia wytwarzania oraz upowszechniania recyklingu odpadów).

KPGO w części dotyczącej odpadów niebezpiecznych, (poza sektorem gospodarczym) zakłada konieczność następujących działań:

- Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie ze środowiska PCB do 2010 r.,

- Zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do 2007 r.,

- Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska usunięcia wyrobów z azbestu do 2007 r.,

- Likwidacja mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin do 2010 roku,

- Zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do 2007 roku,

- Zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- Minimalizacja ilości odpadów medycznych,

- Zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

W zakresie odpadów niebezpiecznych KPGO zakłada stworzenie sprawnego systemu zbiórki odpadów od mieszkańców oraz od małych i średnich firm. W tym celu zaleca się organizację gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych GPZON oraz zorganizowanie stacji przeładunkowych (jedna na 50 punktów gminnych). Gminny punkt odbierałyby odpady niebezpieczne (w tym urządzenia elektryczne i elektroniczne) nieodpłatnie.

Pokrycie kosztów zbierania odpadów niebezpiecznych na terenie gminy może pochodzić wg KPGO, z funduszy gminnych (np.: z funduszu ochrony środowiska).

W sektorze gospodarczym KPGO zakłada w latach 2003 – 2024 m. in. następujące cele:

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych odpadów przemysłowych,

- Wdrożenie systemu wiarygodnej ewidencji odpadów powstających w zakładach 
i metod ich zagospodarowania,

- Wdrożenie skutecznego systemu nadzoru i kontroli zakładów wytwarzających odpady.

Spełnienie wymogów Dyrektywy Rady Europy w sprawie składowania odpadów związane będzie ze znaczną redukcją odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Oznacza to, konieczność budowy lokalnych kompostowni odpadów organicznych, które mogą być wspierane przez przydomowe kompostownie odpadów. KPGO zaleca kompostowanie odpadów organicznych przez wszystkich właścicieli terenów budowlanych i działek rekreacyjnych.

## 2.4. Cele i zadania w gospodarowaniu odpadami wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim został sporządzony przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628), wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu wojewódzkim. Plan ten stanowi część Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego i obejmuje horyzont czasowy lat 2004 – 2011.

Celem Planu jest przedstawienie wytycznych dla regionu Mazowsza, zmierzających do utworzenia nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami.

Według ustawy, powyższy plan zawiera charakterystykę Województwa Mazowieckiego pod kątem gospodarki odpadami. Zaznacza się, że większość przemysłu skupiona jest w okręgu warszawskim, gdzie jest ulokowanych 50% wszystkich inwestycji zagranicznych. Na terenie województwa mazowieckiego wyszczególniono m.in.:

- Zbiórkę odpadów mieszanych (niesegregowanych),

- Selektywną zbiórkę odpadów do recyklingu materiałowego,

- Selektywną zbiórkę odpadów do recyklingu organicznego,

- Zbiórkę odpadów niebezpiecznych,

- Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,

- Zbiórkę odpadów poremontowych,

- Oraz procesy odzysku takie jak, recykling materiałowy (surowce wtórne) oraz recykling organiczny (kompostowanie).

Wojewódzki plan gospodarowania odpadami prognozuje stały wzrost ilości powstających odpadów komunalnych dla Województwa Mazowieckiego i w związku z tym określono szczegółowe cele do osiągnięcia na lata 2004 – 2007 oraz 2008 – 2011, które mają za zadanie ukierunkować procesy przemian w gospodarce odpadami na terenach wszystkich powiatów Mazowsza.

Samorząd Województwa Mazowieckiego odpowiada za wdrożenie i monitorowanie realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa. Co dwa lata, Zarząd Województwa Mazowieckiego ma obowiązek złożenia Sejmikowi Województwa, sprawozdania z Realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W tym celu konieczna jest współpraca 
z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego Województwa Mazowieckiego. Administracja gmin i powiatów zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdań z realizacji planów powiatowych i gminnych gospodarowania odpadami.

Co cztery lata wymagane jest aby ww. plany były aktualizowane poprzez weryfikację, ocenę stanu aktualnego, ocenę realizacji celów krótkoterminowych, weryfikację priorytetów i celów długoterminowych oraz analizę oddziaływania planu na środowisko.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w województwie mazowieckim jest nadal składowanie.

Do celów krótkoterminowych, w planie gospodarki odpadami w województwie mazowieckim, zakwalifikowano:

- Kampanie edukacyjno - informacyjne dla mieszkańców,

- Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

- Objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych oraz szczegółowe limity odzysku i recyklingu do roku 2007 tj.,

- Odzysk i recykling odpadów wielkogabarytowych na poziomie – 20 %,

- Odpadów budowlanych na poziomie – 15 %,

- Odpadów niebezpiecznych na poziomie – 15 %,

- Odpadów opakowaniowych – 50 % odzyskanych,

- Recykling na poziomie – 25 %.

Wojewódzki plan zakłada również skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% - wagowo, całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do roku 1995.

Wśród celów długookresowych na lata 2008 – 2011 zamierza się kontynuować politykę z lat poprzednich, zwiększając ilości odpadów poddawanych odzyskowi i recyklingowi oraz rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów.

Dla odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie województwa mazowieckiego zalecono budowę centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej oraz budowę mechaniczno – biologicznych instalacji przerobu odpadów. Odpady organiczne powstające na terenach wiejskich oraz miejskich poddawane będą kompostowaniu we własnym zakresie. Planowane są lokalizacje kompostowni na terenie województwa mazowieckiego do roku 2011, m.in. w m. st. Warszawie, w powiatach: grodziskim, radomskim, płockim, siedleckim, ciechanowskim oraz mławskim.

Wykonawcy planu zaproponowali utworzenie 8 obszarów, w których działać będą regionalne zakłady gospodarki odpadami (RZGO). Zakłady te będą mieć charakter ponadlokalny. 
W wojewódzkim planie założono, że po roku 2011 powinny funkcjonować jedynie składowiska posiadające rozwiązania na skalę regionalną.

# 3. Uwarunkowania Gminnego Planu gospodarki odpadami.

Uwarunkowania planu gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek wynikają m. in. 
z następujących przesłanek przyrodniczych i ekonomicznych:

- Warunki ekofizjograficzne Gminy są szczególnie zróżnicowane. Teren pokryty jest bogatą szatą roślinną z dużym udziałem ekosystemów dolin rzecznych i kompleksów leśnych. Granicę południową Gminy stanowi rzeka Narew z dopływem rzeki Wkry. Maksymalne rzędne przepływu wody z prawdopodobieństwem wystąpienia raz na 100 lat określają teren dolin rzecznych, które nie mogą być zabudowane. W sąsiedztwie rzek konieczne jest w pierwszym rzędzie wyposażenie obiektów budowlanych w urządzenia konieczne do odbioru odpadów i ochrony wód.

- Warunki przyrodnicze Gminy sprzyjały i będą sprzyjać rozwojowi budownictwa rekreacyjnego i jednorodzinnego oraz rozwojowi baz służących różnym forom turystycznym. Uwarunkowania przyrodnicze ograniczają możliwość przeznaczania terenu pod zakłady, które charakteryzują się określoną uciążliwością.

- Uwarunkowania przyrodnicze Gminy brano pod uwagę przy opracowaniu powiatowego planu gospodarki odpadami i w tym aspekcie rezerwę terenu w miejscowości Pomocnia zapisaną w planie miejscowym pod składowisko odpadów komunalnych uznano za niemożliwą do realizacji. Walory przyrodnicze Pomiechówka obligują Gminę do współdziałania z innymi gminami w zakresie rozwiązań zagospodarowywania odpadów na innym terenie niż Gmina Pomiechówek.

- Odpady komunalne z terenu Gminy aktualnie są składowane na składowisku odpadów komunalnych w Zakroczymiu, które zostało zmodernizowane w 1996 roku 
i współfinansowane przez gminy związek Novelty, w tym Gminę Pomiechówek. 
Wg aktualnych założeń Gminy Zakroczym składowisko może być eksploatowanego nawet do 2011 roku. W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakroczym ustalono, że pojemność kwatery zachodniej składowiska w Zakroczymiu, przy równoczesnym prowadzeniu prac rekultywacyjnych umożliwia jego eksploatację maksymalnie do 2011 roku. Rok zakończenia pracy składowiska jest uwarunkowany przez sposób eksploatacji 
i przez ilości przywożonych i deponowanych tam odpadów. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie eksploatacji - w 2009 roku, o czym zadecyduje rzeczywisty stan prowadzenia obiektu i kolejne weryfikacje planu gospodarki odpadami, zgodnie 
z Prawem ochrony środowiska.

- W gminnym planie gospodarki odpadami opisano działalność spółki „Eko Zysk 1” 
z siedzibą w Nowym Modlinie, która w planie gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego została wskazana jako Powiatowe Centrum Recyklingu Odpadów oraz Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych dla Gminy Pomiechówek.

- System zorganizowanego odbioru odpadów na terenie Gminy jest w zaawansowanym etapie realizacji. Wg kontroli przeprowadzonych w 2004 roku przez pracowników Urzędu Gminy, 90 % właścicieli posesji posiada podpisane umowy na wywóz nieczystości stałych. Umowy te, w części nie są realizowane przez właścicieli posesji. Wdrożenie zorganizowanego systemu odbioru jest głównym zadaniem organizacyjnym gminnego planu gospodarki odpadami.

- Na terenie Gminy Pomiechówek prowadzone są akcje ekologiczne, w tym akcja sprzątania z okazji Dnia Ziemi, zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz akcje przeprowadzane w placówkach oświatowych (np. zbiórki makulatury).

Biorąc powyższe pod uwagę sformułowano do planu gospodarki odpadami następujące kierunkowe wnioski:

- Gmina Pomiechówek nie posiada warunków do samodzielnego rozwiązania problemów związanych z gospodarką odpadami i w związku z tym powinna uczestniczyć w związkach międzygminnych i stymulować działanie firm prywatnych w tym zakresie.

- Wdrożenie zorganizowanego systemu odbioru odpadów wiąże się z koniecznością zaangażowania administracji gminy, szkół i sołtysów w edukację ekologiczną 
i realizację umów z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady. Preferowanym rozwiązaniem powinien być system oparty na selektywnej zbiórce odpadów (3+1).

- Rozwiązania wymaga również odbiór odpadów z zabudowy rekreacyjnej. W tym zakresie celowe jest przyjęcie rozwiązań polegających na wnoszeniu przez właścicieli działek opłat za okresowy odbiór odpadów, zorganizowany przez gminę na przykładzie doświadczeń z gminy Wieliszew.

# 4. Ogólna charakterystyka Gminy Pomiechówek w aspekcie gospodarki odpadami.

## 4.1. Położenie Gminy Pomiechówek.

Gmina Pomiechówek wchodzi w skład powiatu nowodworskiego. Od południa sąsiaduje 
z miastem Nowy Dwór Mazowiecki i Gminą Wieliszew, od zachodu z Gminą Zakroczym 
i Załuski, od północy z Gminą Nasielsk, od wschodu z Gminą Serock.

Na południu, na odcinku około 8 km, granica Gminy Pomiechówek przebiega wzdłuż rzeki Narwi, poniżej Jeziora Zegrzyńskiego.

Powierzchnia Gminy Pomiechówek wynosi 102.31 km2. Struktura użytków w Gminie Pomiechówek wg rocznika statystycznego Województwa Mazowieckiego Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2003 rok, w roku 2002 była następująca:

- Grunty orne 4 165 [ha] – 40.8 %

- Sady 326 [ha] – 3.2 %

- Łąki 601 [ha] – 5.9 %

- Pastwiska 449 [ha] – 4.3 %

- Lasy i grunty leśne 3219 [ha] – 31.4 %

- Pozostałe grunty 1471 [ha] – 14.4 %

- Razem 10 231 ha.

Gmina Pomiechówek jest gminą o charakterze wiejsko – miejskim ze znacznym obszarem terenów rekreacyjnych.

Wg danych udostępnionych przez Urząd Gminy w Pomiechówku w Gminie rejestruje się następujące formy zabudowy z podziałem na właścicieli działek do 1 ha i na gospodarstwa rolne powyżej:

- Liczba właścicieli działek do 1 ha – 7 865, w tym zabudowa jednorodzinna, rekreacyjna, letniskowa i inna,

- Liczba gospodarstw rolnych powyżej 1 ha: 889.

Z przeprowadzonych wizji terenowych oraz z analizy zabudowy Gminy Pomiechówek wynika, że zorganizowany system odbioru odpadów jest utrudniony, ponieważ przeważa zabudowa rozproszona, czasami zlokalizowana bez dogodnego dojazdu dla dużych pojazdów specjalistycznych.

W takich warunkach utrudniony bądź często niemożliwy jest dojazd ciężkiego taboru do każdej działki w celu opróżniania pojemników. Z tego względu na terenie Gminy konieczne jest stosowanie zróżnicowanych form odbioru odpadu z poszczególnych posesji. W wielu przypadkach konieczne będzie stosowanie kontenerów zbiorczych np. w zabudowie rekreacyjnej.

## 4.2. Stan demograficzny Gminy Pomiechówek.

Pod koniec roku 2001 teren Gminy zamieszkiwało 8 664 osób (dane wg rocznika statystycznego Województwa Mazowieckiego Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2002 r.). Aktualnie na terenie Pomiechówka mieszka 8 878 osób o gęstości zaludnienia 87 osób na km2. Gęstość zaludnienia na obszarze Gminy Pomiechówek jest znacznie mniejsza od średniej powiatu nowodworskiego – 109 osób na km2.

Z uwagi na położenie Gminy umożliwiające codzienny dojazd do Warszawy należy przyjąć, że istniejące budownictwo rekreacyjne będzie przekształcało się stopniowo w budownictwo mieszkaniowe. Zmiany te stymulować będzie bogactwo przyrodnicze gminy w tym: dolina Wkry, koryto i rozlewiska Narwi, rezerwaty przyrody oraz park chronionego krajobrazu. Zmiany te nie będą dotyczyć ludności mieszkającej na wsi. Należy przyjąć, że przekształcenie Gminy postępować będzie w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego i turystyczno – rekreacyjnego w zasięgu oddziaływania aglomeracji warszawskiej.

Wg autorów „Strategii ekorozwoju Gminy Pomiechówek” (Pracownia Architektury 
i Urbanistyki „Projekt” – Warszawa 1999) Gmina Pomiechówek miała stać się zapleczem mieszkaniowym dla Mazowieckiej Strefy Rozwoju Gospodarczego i dla Nowego Dworu Mazowieckiego. W aspekcie aktualnych decyzji administracyjnych rozwój strefy nie będzie 
w najbliższych latach realizowany. Mimo to w bilansie w/w uwarunkowań przyjmuje się do planu gospodarki odpadami, że ludność Gminy do 2011 roku wzrośnie o ca 12% i osiągnie 10 000 mieszkańców.

## 4.3. Warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne Gminy Pomiechówek w aspekcie planu gospodarki odpadami.

Na podstawie mapy geologiczno – gospodarczej Polski opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie z roku 1998 stwierdza się, że teren Gminy Pomiechówek charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem budowy geologicznej. Rejon doliny Wkry został wyerodowany na początku okresu międzylodowcowego i wypełniony osadami piaszczystymi i żwirowymi. W osi doliny miąższość utworów piaszczystych sięga 78 m zmniejszając się od 20 do 40 m na terenach sąsiadujących wyniesień z doliną. W rejonie doliny rzeki Narwi piaski pochodzące z okresów interglacjalnych wahają się w przedziale od 60 do 100 m.

Z budowy geologicznej terenu Gminy należy sformułować wniosek, że zanieczyszczenia powierzchniowe mogą łatwo infiltrować do czwartorzędowych warstw wodonośnych. Przy ewentualnej lokalizacji i rozwiązaniach technologicznych zakładów uciążliwych dla środowiska powinno się uwzględnić ten fakt.

Na terenie Gminy Pomiechówek znajdują się rozległe doliny rzeki Narwi i Wkry, które 
w okresach wezbrań powodziowych są zalewane. Zagrożeniem dla środowiska może być lokalizacja obiektów na terenach poniżej prawdopodobnych wezbrań wody stuletniej.

Dla doliny Narwi rzędne te powinny być adekwatne do rzędnej wałów przeciwpowodziowych rzeki Wkry na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

W aspekcie zagrożenia przeciwpowodziowego na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków nie powinny być magazynowane osady ściekowe w znacznej ilości, a w przypadku ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego osady z terenu oczyszczalni ścieków powinny być usunięte.

## 4.4. Odpady w sektorze komunalnym.

### 4.4.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów w sektorze komunalnym.

Odpady komunalne, charakteryzuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także jako odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W niniejszym opracowaniu zamiennie używane będą sformułowania: odpady inne niż niebezpieczne i odpady komunalne. Obydwie nazwy odnoszą się do tego samego rodzaju odpadów.

Na terenie Gminy Pomiechówek występuje strumień odpadów komunalnych, powstających 
w gospodarstwach domowych o zróżnicowanym składzie fizycznym i chemicznym. Zależy on m.in. od wyposażenia budynków w urządzenia techniczno – sanitarne, rodzaju zabudowy 
i stopy życiowej mieszkańców. Ilość odpadów komunalnych stałych i płynnych corocznie wzrasta.

Obserwowane w ostatnich latach tendencje zmian ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych wskazują na znaczny wzrost ilościowy opakowań, zmniejszenie ilości pozostałości po spalaniu węgla i koksu oraz znaczny wzrost ilościowy opakowań.

Poniżej przedstawiono w tabelach bilans odpadów komunalnych wytwarzanych i usuwanych dla poszczególnych gmin powiatu nowodworskiego z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek. Na końcu ww. tabeli zamieszczono zbiorcze zestawienie ilości i objętości odpadów komunalnych wytworzonych i usuwanych w systemie gospodarki odpadami na rok 2003.

Do sporządzenia bilansu odpadów komunalnych dla Gminy Pomiechówek przyjęto następujące założenia:

- Ilość mieszkańców – 8 878 [M],

- Masowy wskaźnik nagromadzenia – 220 [kg/M rok],

- Gęstość odpadów – 180 [kg/m3],

Powyższe założenia są bliskie danych GUS 2002, które określają, że statystyczny mieszkaniec województwa mazowieckiego wytworzył w ciągu roku 287 kg odpadów stałych.

Tabela Nr 1: Ilość wytwarzanych odpadów w Powiecie Nowodworskim w 2003 roku 
z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek.

| Lp. | Gmina | Ilość mieszkańców | % ludności objętej bilansem | Wsk. kg/M rok | Gęstość kg/m3/ rok | Ilość wytwarzanych odpadów Mg/rok | Objętość wytwarzanych odpadów m³/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowy Dwór Mazowiecki | 27 261 | 100 | 268.6 | 179.5 | 7 322 | 40 793 |
| 2 | Nasielsk | 19 066 | 100 | 150.0 | 180.0 | 2 860 | 15 888 |
| 3 | Zakroczym | 6415 | 100 | 300.0 | 250 | 1924 | 7 698 |
| 4 | Czosnów | 8443 | 100 | 250 | 200 | 2110 | 10 553 |
| 5 | Leoncin | 5059 | 100 | 200 | 180 | 1011 | 5 621 |
| 6 | Pomiechówek | 8878 | 100 | 220 | 180 | 1 953 | 10 850 |
| Razem Powiat |  | 75 122 | - | - | - | 17 180 | 91 403 |

Tabela Nr 2: Ilość usuwanych odpadów w Powiecie Nowodworskim w 2003 roku 
z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek.

| Lp. | Gmina | Ilość mieszkańców | % ludności objętej systemem | Wsk. kg/M/rok | Gęstość kg/m3/ rok | Ilość usuwanych odpadów Mg/rok | Objętość usuwanych odpadów m³/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowy Dwór Maz. | 27 261 | 85 | 268.6 | 179.5 | 6 224 | 34 673 |
| 2 | Nasielsk | 19 066 | 60 | 150.0 | 180.0 | 1716 | 9 533 |
| 3 | Zakroczym | 6415 | 65 | 300 | 250 | 1250 | 5003 |
| 4 | Czosnów | 8443 | 60 | 250 | 200 | 1266 | 6331 |
| 5 | Leoncin | 5059 | 40 | 200 | 180 | 404 | 2248 |
| 6 | Pomiechówek | 8878 | 56 | 220 | 180 | 1093 | 6076.5 |
| Razem Powiat |  | 75 122 | - | - | - | 11 953 | 63 864.5 |

Powyższe dane uzupełniają obliczenia wykonane przez mgr inż. Józefa Polkowskiego 
w ramach opracowanego Gminnego planu gospodarki odpadami w kwietniu 2001 roku, wg danych za rok 2000 oraz prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych do 2010 roku przyjęta w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pomiechówek ze Strategią Eko – Rozwoju”.

Tabela Nr 3: Szacunkowe rozmieszczenie stref zbiórki odpadów na terenie Gminy 
w zależności od stopnia zagęszczenia zabudowy.

| Lp. | Strefa | Liczba ludności ogółem (2000 r.) | Założony wskaźnik m3/M/rok | Ilość zbieranych i wywożonych odpadów, m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strefa I Brody - Parcele, Brody, Kosewko, Pomiechowo, Pomiechówek | 3.821 | 0.9 | 3.439 |
| 2 | Strefa II Błędowo, Bronisławka, Cegielnia - Kosewo, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie, Kosewo, Nowy Modlin, Stanisławowo | 3.0035 | 0.6 | 1.821 |
| 3 | Strefa III Błędowo, Falbogi Borowe, Kikoły, Orzechowo Nowe, Orzechowo Stare, Pomocnia, Szczypiorno, Śniadówko, Wola Błędowska, Wójtostwo, Wólka Kikolska, Zapiecki | 1.779 | 0.3 | 534 |
| Razem |  | 8.635 | - | 5.794 |

Jak wynika z powyższych wyliczeń ilość wytwarzanych odpadów komunalnych 
z obliczonego bilansu wynosi 1 953 Mg/rok, zaś potencjalna ilość odpadów, które powinny być usuwane w systemie gospodarki odpadami została oszacowana na 1 093.7 Mg na rok. Ponieważ na składowisko odpadów komunalnych w Zakroczymiu, w 2002 roku z terenu Gminy Pomiechówek (wg danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie) przyjęto 394 Mg odpadów należy wnioskować, że odpady te w części były wywożone do innych zakładów utylizacji w tym do firmy 
Eko – Zysk 1 lub składowane w sposób niezorganizowany.

Należy również założyć, że część odpadów nie była objęta systemem wywozu. Odpady te deponowano w sposób niezorganizowany.

Skład morfologiczny wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Pomiechówek można odnieść do badań przeprowadzonych przez Politechnikę Warszawką na terenie miasta Ciechanowa. Założenie to pozwala na określenie poziomu rzeczywiście wytwarzanych odpadów 
z podziałem na poszczególne frakcje i planowania ich zorganizowanej zbiórki.

Tabela Nr 4: Średnie wyniki badań składu morfologicznego odpadów dla poszczególnych środowisk oraz dla całego Miasta Ciechanowa.

| Lp. | Nazwa frakcji lub składnika | Średnia z zabudowy wysokiej | Średnia z zabudowy niskiej | Średnia dla miasta Ciechanowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady frakcji o wielkości cząstek poniżej 10 mm | 5,6 | 9,1 | 7,3 |
| 2 | Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego | 31,5 | 32,1 | 31,9 |
| 3 | Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego | 3,3 | 1,4 | 2,3 |
| 4 | Odpady papieru i tektury | 16,5 | 11,5 | 14,0 |
| 5 | Odpady tworzyw sztucznych | 21,7 | 20,9 | 21,4 |
| 6 | Odpady materiałów tekstylnych | 3,1 | 5,6 | 4,3 |
| 7 | Odpady szkła | 7,5 | 8,2 | 7,9 |
| 8 | Odpady metali | 3,1 | 4,2 | 3,6 |
| 9 | Odpady organiczne pozostałe | 6,1 | 4,7 | 5,4 |
| 10 | Odpady mineralne pozostałe | 1,5 | 2,3 | 1,9 |

## 4.5. Pozostałe odpady komunalne.

### 4.5.1. Komunalne osady ściekowe.

Pod komunalnymi osadami ściekowymi w brzmieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628), rozumie się osad, powstający na oczyszczalni ścieków 
z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków 
o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Klasyfikacja odpadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków w zależności od sposobu oczyszczania ścieków jest następująca:

- Skratki i zawartość piaskownika, odpady wydzielone na kratach i w piaskowniku,

- Osad wstępny, wydzielony w osadnikach wstępnych w procesie sedymentacji,

- Osad wtórny, wytworzony w procesach biologicznego oczyszczania ścieków, wydzielony w osadnikach wtórnych, który dzieli się na recyrkulowany, zawracany do obiegu oczyszczania ścieków oraz nadmierny, usuwany z obiegu biologicznego oczyszczania,

- Osad chemiczny, powstający w wyniku procesu koagulacji lub neutralizacji ścieków oraz ze strącania koloidów i zawiesin trudno opadających,

- Osad mieszany, mieszanina osadu wstępnego i wtórnego, wydziela się w osadnikach wstępnych, jeżeli osad nadmierny jest dodawany do ścieków surowych.

Skład osadów ściekowych zależy nie tylko od rodzaju oczyszczanych ścieków, ale także od stosowanych procesów oczyszczania ścieków.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 
1 sierpnia 2002 roku (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i Nr 155, poz. 1299) dokładnie precyzuje tok postępowania z osadami i ich wykorzystaniem, w tym: zawartość metali ciężkich oraz wymagania dotyczące zawartości w osadach mikroorganizmów chorobotwórczych. Osady ściekowe typu komunalnego mogą być wykorzystane, jeżeli powstają w procesie oczyszczania ścieków komunalnych lub są zbliżone swoim składem do w/w ścieków. Osady przed zagospodarowaniem muszą być poddane badaniom. Wykonanie badań, częstotliwość 
i ich zakres dokładnie precyzuje w/w Rozporządzenie. W KPGO przy dużych obiektach zaleca się termiczną obróbkę osadu. W przypadku małych instalacji do oczyszczania ścieków ekonomicznym uzasadnieniem są stacje odwadniania osadu.

Podstawą do bilansu ilości powstającego ściekowego osadu komunalnego w wyniku oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Pomiechówku jest średnia dobowa ilość oczyszczanych ścieków oraz typ i sprawność oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Gminie Pomiechówek zlokalizowana jest w osadzie Brody, na działce należącej do Gminy Pomiechówek. Teren oczyszczalni ścieków zajmuje powierzchnię około 2.2 ha.

Aktualnie pracująca oczyszczalnia ścieków charakteryzuje się następującymi parametrami:

- Przepustowość ca 200 – 300 m3/d.

W wyniku pracy oczyszczalni ścieków powstają następujące odpady:

Tabela Nr 5: Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w ciągu 2003 roku na oczyszczalni ścieków w Brodach.

| Lp. | Rodzaj odpadu | ###### Kod odpadu | Ilość odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skratki | 190 801 | 1.52 Mg/rok |
| 2 | Zawartość piaskowników | 190 802 | 3.6 Mg/rok |
| 3 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 190 805 | 42.0 Mg/rok |
| 4 | Oleje odpadowe (przepracowane) łatwo ulęgające biodegradacji | 130 207 | - |
| 5 | Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 200 121 | - |

Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków są wywożone na składowisko odpadów komunalnych w Gminie Zakroczym.

Aktualnie, istniejąca oczyszczalnia ścieków „MEWA” poddana będzie rozbudowie. Celem rozbudowy jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 200 – 300 m3/d do 1060 m3/d oraz uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 168 poz. 1763 z 2004 r.).

W trakcie procesu oczyszczania ścieków wytrącony osad poddawany będzie procesom obróbki w wyniku, czego uzyskujemy następujące rodzaje osadów:

- Zagęszczony, zawierający 88 – 92 % wody, zagęszczenia dokonuje się na zagęszczaczach grawitacyjnych lub mechanicznych,

- Ustabilizowany: tlenowo, beztlenowo, tlenowo – beztlenowo. Celem prowadzonej stabilizacji jest przemiana hydrofilnego, silnie uwodnionego osadu surowego, który jest sanitarnie ofensywny, w łatwo odwadniający się, czysty mikrobiologiczne osad. Ustabilizowany osad nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, nie zagniwa, 
a pozostałe w nim związki organiczne nie ulegają dalszemu rozkładowi. Stabilizację metanową osadów prowadzi się w wydzielonych otwartych lub zamkniętych komorach fermentacyjnych albo w komorach osadnika Imhoffa. Natomiast stabilizację tlenową prowadzi się w rowach biologicznych lub w innych komorach do przedłużonego napowietrzania ścieków,

- Odwodniony osad zawiera 50 – 70 % wody. Proces odwadniania odbywa się na poletkach filtracyjnych, lagunach albo mechanicznie na wirówkach, workownicach, prasach taśmowych. Osady przed procesem odwadniania mogą być kondycjonowane środkami chemicznymi w celu zwiększenia ich zdolności do odwadniania wody.

Tabela Nr 6: Roczna ilość powstających odpadów po planowanej rozbudowie oczyszczalni.

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Ilość odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skratki | 190 801 | ~ 125 m3/rok |
| 2 | Zawartość piaskowników | 190 802 |  |
| 3 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 190 805 | 693.5 m3/rok (756 Mg/rok) |
| 4 | Oleje odpadowe (przepracowane) łatwo ulęgające biodegradacji | 130 207 | Brak danych |
| 5 | Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 200 121 | Brak danych |

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych z dnia 1 sierpnia 2002 roku (Dz.U.02.134.1140) odwodniony osad ściekowy może być zastosowany do celów rolniczych, rekultywacji terenów na cele nie rolne, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, produkcji pasz oraz nieprzeznaczonych do spożycia. Rekultywacją powinny być objęte, wg indywidualnej decyzji właściciela, grunty prywatne, składające się z lekkich gleb, zdegradowanych na skutek erozji powierzchniowych. Wytwórca odpadu, w tym przypadku oczyszczalnia zobowiązany jest przed wykorzystaniem osadów ściekowych w rolnictwie, do przeprowadzenia przez WIOŚ badań na zawartość w nich metali ciężkich oraz bakterii z rodzaju Salmonella.

### 4.5.2. Odpady wielkogabarytowe – sposób zagospodarowania.

W istniejącym systemie gospodarki odpadami, odpady wielkogabarytowe w tym meble, urządzenia domowe, jak sprzęt AGD, znajdują się w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych. Usługi w zakresie obioru tego rodzaju odpadów na terenie Gminy Pomiechówek realizują przedsiębiorcy, którym Wójt Gminy udzielił zezwolenia zgodnie 
z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 97.132.622) o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Strumień odpadów wielkogabarytowych po procesie segregacji i recyklingu jest i będzie 
w przyszłości (do około 2010 roku) zagospodarowywany w sposób kontrolowany na składowisku odpadów komunalnych w Gminie Zakroczym, m. in. przez firmę Eko Zysk 1, która posiada wymagane zezwolenie do 2013 roku.

Ww składowisko, wg przyjętego Planu gospodarki odpadami dla Gminy Zakroczym zamierza się poddać rekultywacji, a eksploatację zakończyć około 2009 - 2011 roku. Do tego czasu strumień posegregowanych odpadów komunalnych będzie trafiał na składowisko w Gminie Zakroczym.

Na terenie Gminy Pomiechówek został przyjęty system odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy. Bezpłatne akcje zbiórki odbywają się regularnie w okresie jesienno – zimowym i cieszą się dużym powodzeniem i poparciem mieszkańców. Coroczne zorganizowane akcje odbioru dpadów wielkogabarytowych obsługuje firma „Eko Zysk 1” Sp. z o. o. Mieszkańcy Pomiechówka mają możliwość przekazywania odpadów wielkogabarytowych przez cały rok, które finalnie trafiają do zakładu firmy Eko Zysk 1 gdzie zostają poddane recyklingowi.

W przyszłości planuje się kontynułować przyjęty system postępowania z tego typu odpadami.

### 4.5.3. Odpady budowlane – sposób zagospodarowania.

Na terenie Gminy Pomiechówek odpady budowlane powstają głównie w procesach modernizacji i remontów budynków. Charakter Gminy Pomiechówek pozwala aby 
w praktyce wykorzystywano odpady z rozbiórek obiektów do utwardzania nawierzchni. Czasowo deponowane odpady na terenach publicznych pochodzą głównie z remontów obiektów i są to opakowania i pozostałości środków wykorzystywanych do prac budowlanych. Biorąc pod uwagę ilość domów jednorodzinnych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pomiechówek, problem zorganizowanego wywozu odpadów budowlanych nie jest zgłaszany i jednocześnie podlega kontroli własnej przez Gminę Pomiechówek. Mieszkańcy Gminy mają możliwość przekazywania odpłatnie odpadów budowlanych i poremontowych do firmy „Eko Zysk 1”.

Odpady w postaci betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów oraz gleba (w tym kamienie) są chętnie przyjmowane na składowisku odpadów komunalnych 
w Zakroczymiu i zagospodarowywane do celów technologicznych utrzymania obiektu.

Wg planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego w powiecie nowodworskim w 2002 roku wytworzono – 2.246 Mg, a w roku 2003 – 2.317 Mg odpadów budowlanych. Wg informacji uzyskanych od spółki „Eko Zysk 1” na terenie Gminy Pomiechówek nie było zapotrzebowania na odbiór odpadów budowlanych, które jeżeli występują to mają zastosowanie w ulepszaniu infrastruktury dróg i dojazdów do posesji.

Z rozpoznania przeprowadzonego na terenie Gminy Pomiechówek, szacuje się ilość odpadów budowlanych które mogą w przyszłości wymagać utylizacji na 100 Mg rocznie.

Odbiór odpadów budowlanych z rozbiórki obiektów oraz prac poremontowych będzie odbywał się bezpośrednio przez firmę Eko Zysk, firmy budowlano – remontowe oraz przez mieszkańców Gminy Pomiechówek na składowisku odpadów komunalnych w Gminie Zakroczym. Odpady te wykorzystywane są jako masa inertna. Odpady pochodzące z remontu dróg są w całości poddawane odzyskowi przez ich wytwórców.

### 4.5.4. Odpady ulegające biodegradacji - sposób zagospodarowania.

W wiejskiej Gminie Pomiechówek odpady powstające z produkcji ogrodniczej, na działkach rekreacyjnych oraz przy domach jednorodzinnych są w całości zagospodarowywane na terenach własnych. Odpady powstające w gospodarstwach domowych są kompostowane 
i dalej wykorzystywane na cele gospodarcze.

Odpady z pielęgnacji terenów zielonych gminy, praktycznie nie występują, ponieważ Gmina Pomiechówek w swoim zarządzie nie posiada powierzchni parkowych.

Na terenie Gminy występuje niewielkie osiedle wojskowe, które wg informacji Urzędu Gminy, odpady biodegradowalne zagospodarowują we własnym zakresie. Teren ten jest obsługiwany przez firmę „Janko” Władysław Kowalik z siedzibą w Skrzeszewie i posiadający Decyzję Wójta Gminy Pomiechówek na wywóz komunalnych odpadów stałych z datą ważności do lutego 2013 roku. Docelowo odpady przekazywane są do zakładu spółki Eko Zysk w Nowym Modlinie.

Jak wynika ze struktury morfologicznej odpadów, przyszłościowo należy przyjąć niezmienną ilość odpadów biodegradowalnych na około 920 Mg rocznie.

Odpady te w całości są zagospodarowane w miejscach ich wytwarzania.

### 4.5.5. Odpady opakowaniowe – sposób zagospodarowania.

W oparciu o przeprowadzone obserwacje i badania można stwierdzić, że w strumieniu odpadów komunalnych znajdują się głównie dwie frakcje tworzące grupę odpadów opakowaniowych: tworzywa sztuczne stanowiące 20.9 % oraz szkło stanowiące 8.2 %.

Na tej podstawie szacuje się analogicznie, że mieszkańcy Gminy Pomiechówek wytwarzają rocznie 568 Mg rocznie.

Porównanie to obarczone jest błędem statystycznym. Szacowana rzeczywista ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie Gminy Pomiechówek jest mniejsza.

W Gminie zaprojektowano dwa systemy selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych:

- W pojemnikach dostępnych w miejscu publicznym,

- W systemie workowym bezpośrednio „u źródła” powstawania odpadów.

W załączonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono usytuowane pojemniki na odpady opakowaniowe.

W latach 90 – tych na terenie Gminy Pomiechówek podjęto próbę odbioru odpadów 
z kontenerów zbiorczych. System ten nie sprawdził się, ponieważ kontenery nie były użytkowane przez mieszkańców zgodnie z ich przeznaczeniem. Obecnie w Gminie preferuje się system selektywnej zbiórki odpadów, który planuje się poprzeć akcjami informacyjnymi.

Na terenie Gminy Pomiechówek, począwszy od 2004 roku nastąpiło rozszerzenie dotychczasowego systemu zbiórki, poprzez całościowe wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”.

Uporządkowanie gospodarki odpadami wymaga włączenia wszystkich mieszkańców Gminy w system segregacji odpadów. Z masy odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowisku w Zakroczymiu zostanie wygenerowany strumień odpadów poselekcjonowanych „u źródła”.

Na terenach zabudowy jednorodzinnej i zabudowy rolniczo – ogrodniczej systematycznie wprowadzana jest selekcyjna zbiórka odpadów „u źródła” systemem workowym 1 + 3. Firmy obsługujące teren gminy wprowadzają i poszerzają obszar działania co pozwala im na zwiększenie zysków z odbioru wstępnie wyselekcjonowanych odpadów.

Projekt systemu zakładał zakup przez właścicieli nieruchomości jednego pojemnika na odpady mieszane plus trzech worków na odpady segregowane. System ten opiera się na założeniu, że odbiorca odpadów pobiera opłatę symboliczną od właściciela posesji za odpady posegregowane w workach foliowych, natomiast właściciel nieruchomości płaci określoną stawkę za zmieszane odpady zebrane w pojemniku.

Na terenach miejskich selektywna zbiórka odpadów „u źródła” będzie realizowana poprzez odbiór posegregowanych odpadów w pojemnikach typu „Igloo” i pojemnikach siatkowych dostępnych na rynku.

W systemie selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Pomiechówek wiodącą rolę w chwili obecnej pełnią, przy udziale Gminy, dwa przedsiębiorstwa, zajmujące się zbieraniem i transportem odpadów:

- Spółka Eko – Zysk 1 z siedzibą w Nowym Modlinie 45, Gmina Pomiechówek, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek.

- Firma Clean World z siedzibą w Wołominie, Leśniakowizna, ul. Kasprzykiewicza 45 posiadającą własną bazę sortowniczą odpadów poremontowych i odpadów 
z selektywnej zbiórki.

Firmy te, posiadają własne zaplecze techniczne w postaci specjalistycznego sprzętu do transportu poselekcjonowanych odpadów oraz bazy do sortowania odpadów. Firma Eko – Zysk 1 Sp. z o.o. już na dzień sporządzania Planu, w ramach swoich usług wdraża system workowy - nieodpłatny odbiór wyselekcjonowanych surowców pochodzących 
z gospodarstw indywidualnych mieszkańców Gminy Pomiechówek, typu tworzywa sztuczne, szkło, papier, złom i metale.

Rozpoczynający się recykling odpadów znajduje swoje uzasadnienie ekonomiczne 
w przygotowanych zmianach ustawowych. W nowej wersji ustawy o odpadach zobowiązano organizacje, zajmujące się odzyskiem do zapewnienia 20 %, a docelowo 50 % poziomu recyklingu, pochodzącego ze zbiórki w gminach. Przyczyni się to do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów, której organizacja na terenie gminy powinna być stymulowana poprzez:

- Określenie kierunków gospodarki odpadami, w tym szczególnie selektywnej zbiórki odpadów w regulaminie o zachowaniu czystości i porządku w Gminie,

- Określenie warunków odbioru odpadów w zezwoleniach wydawanych przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy,

- Promowanie selektywnej zbiórki odpadów poprzez zakup kontenerów dla obiektów finansowanych z budżetu Gminy (szkoły),

- Edukację ekologiczną.

# 5. Istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, 
w szczególności odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Pomiechówek w oparciu o zezwolenia wydane na podstawie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach działają następujące podmioty gospodarcze zajmujące się odbiorem (utylizacją) odpadów:

Tabela Nr 7: Wykaz firm posiadających decyzje dotyczące świadczenia usług w zakresie odbierania, transportu i utylizacji odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych.

| Lp. | #### Nazwa | Adres | Zakres | Nr decyzji | Data ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASMABEL Sp. z o.o. | ul. Erazma Ciołka 16, 01-433 Warszawa | Wywóz komunalnych odpadów stałych lub płynnych | Wójt Gminy Pomiechówek, 3/2002 | 07-10-2012 |
| 2 | Wywóz Nieczystości Stałych Roboty Ziemne „Janko”, Władysław Kowalik | Kałuszyn, ul. Dolna 28, 05–124 Skrzeszew | Wywóz komunalnych odpadów stałych | Wójt Gminy Pomiechówek, 4/2002/2003 | 04-02-2013 |
| 3 | Jan Olbratowski, Usługi Asenizacyjne | Kosewko 14, 05-180 Pomiechówek | Wywóz komunalnych odpadów płynnych | Wójt Gminy Pomiechówek, 179/99 | Bezterminowo |
| 4 | Marek Pałac, Wywóz nieczystości płynnych | Janówek 1, ul. Nowodworska 101, 05–124 Skrzeszew | Wywóz komunalnych odpadów płynnych | Wójt Gminy Wieliszew 42/2000 | - |
| 5 | Firma Usługi Koparko – Spycharką i Transportowe, Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych P. Składanek | Orzechowo Stare 13, 05-180 Pomiechówek | Wywóz komunalnych odpadów płynnych | Urząd Gminy Pomiechówek 117/99 | - |
| 6 | Firma Handlowo – Usługowa „PA-MAR” M. Pierzchała | ul. Okunin 94, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | Wywóz komunalnych odpadów płynnych | Starosta Nowodworski 125/2003 | - |
| 7 | EKO – ZYSK 1 Sp. z o.o. | Nowy Modlin 45, 05–180 Pomiechówek, | Wywóz komunalnych odpadów stałych lub płynnych | Starosta Nowodworski 85/2003 | 02-07-2012 |
| 8 | Centrum Gospodarki Odpadami Azbestu i Recyklingu „CARO” | ul. Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość | Utylizacja azbestu | Starosta Nowodworski 82/2003 | 31-12-2013 |
| 9 | Usługi Ogólnobudowlane Z. Kaczmarek | ul. Parkowa 22, 05-120 Legionwo | Utylizacja azbestu | Starosta Nowodworski 53/2003 | 30-06-2013 |
| 10 | „BYŚ” Wojciech Byśkiewicz | ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa | Zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne | Wójt Gminy Pomiechówek 26/2003 | 19-03-2013 |
| 11 | AG – COMPLEX Sp. z o.o. | ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa | Zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne | Wójt Gm. Pomiechówek72/2003 | 22-05-2013 |
| 12 | Zakład Wielobranżowy „HALBUD” | ul. Wyszogrodzka 12, 05-170 Zakroczym | Obieranie odpadów komunalnych | Burmistrz Gm. W-wa – Centrum 279/2001 | 19-03-2013 |
| 13 | Zakład Usług Komunalnych „Błysk” Sp. z o.o. | ul. Piastowska 2, 05-400 Otwock | Obieranie odpadów komunalnych | Wójt Gm Pomiechówek 38/2003 | 22-05-2013 |
| 14 | Usługi Leśne i Konserwacja Terenów Zielonych | Boża Wola 45, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki | Wywóz komunalnych odpadów stałych | Starosta Powiatu Warszawskiego 71/OŚ/2002 | 31-12-2006 |
| 15 | Firma TIP – TOP Władysław Szulc | ul. Mickiewicza 29A, 09-200 Sierpc | Odbieranie odpadów komunalnych | Starosta Nowodworski | - |
| 16 | SEGI – AT Sp. z o.o. | ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa | Transport odpadów niebezpiecznych | Starosta Nowodworski | 31-12-2005 |
| 17 | spółka Cywilna „AMERS” | Ul. B.W.T.Z. 11 05-170 Zakroczym | Unieszkodliwiane odpadów innych niż niebezpieczne | Starosta Nowodworski | - |
| 18 | ALGADER HOFMAN | ul. Wólczyńska 133 budynek 11 B, Warszawa | Azbest | Starosta Nowodworski | 31-12-2012 |
| 19 | PRTiA TERMOEXPORT | ul. Żurawia 27/7 Warszawa | Azbest | Starosta Nowodworski | 31-06-2013 |
| 20 | AGA Usługi Ogólnobudowlane Z. Kubiak | ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa | Azbest | Starosta Nowodworski | 30-06-2013 |
| 21 | Zakład Remontowo – Budowlany S. Karolczak | ul. Przełajowa 10/56, Łódź | Azbest | Starosta Nowodworski | 30-04-2013 |
| 22 | Firma Handlowo – Usługowa „SYSTEM-DACH” | Brody 6, 09-100 Płońsk | Azbest | Starosta Nowodworski | 01-06-2014 |
| 23 | „ELKUR” S.C. | ul. Piastowa 2, 05–400 Otwock | b.d. | b.d | b.d. |
| 24 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania | ul. Przytorowa, 05–100 Nowy Dwór Mazowiecki | b.d. | b.d | b.d. |

Gmina Pomiechówek deponuje odpady na składowisku odpadów komunalnych 
w Zakroczymiu. Istotną rolę w gospodarce odpadami w Gminie Pomiechówek kształtują podmioty prywatne m.in. Spółka Eko – Zysk 1, która zajmuje się:

- Zbieraniem selektywnym odpadów komunalnych w systemie workowym z terenu Gminy Pomiechówek,

- Segregacją odpadów komunalnych oraz odpadów poprodukcyjnych stanowiących surowce wtórne z wykorzystaniem posiadanej linii do segregacji,

- Złomowaniem zużytych lub uszkodzonych pojazdów,

- Pośrednictwem w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Obecnie na terenie Gminy działalność podjęła firma „AMERS” Spółka Jawna Łazarski, Zakrzewski, która zajmuje się głównie recyklingiem makulatury.

## 5.1. Rodzaj, ilość odpadów deponowanych na składowisku odpadów komunalnych i poddanych recyklingowi.

W 2003 roku utylizacja odpadów odbywała się głównie na składowisku w Zakroczymiu 
i z udziałem firmy „Eko Zysk 1” Sp. z o.o. i firmy „Błysk” Sp. z o.o.

Tabela nr 8: Charakterystyka obiektów do odzysku/unieszkodliwiania odpadów z selektywnej zbiórki.

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Rodzaje przyjmowanych odpadów | Ilość przyjętych odpadów w 2002 r. (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Składowisko odpadów komunalnych w Gminie Zakroczym – powiat nowodworski | nie segregowane odpady komunalne kod 20 03 01, | 394 Mg z terenu Gminy Pomiechówek |
|  |  | odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07, |  |
|  |  | odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01, |  |
|  |  | gleba, ziemia, kamienie kod 20 02 02, |  |
|  |  | żużel i popiół kod 10 01 01, |  |
|  |  | gruz z rozbiórek i remontów kod 17 01 01, |  |
|  |  | odpady z remontów i przebudowy dróg kod 17 01 07, |  |
|  |  | odpady z czyszczenia ulic i placów kod 20 03 03, |  |
|  |  | odpady nie nadające się do kompostowania kod 20 02 03. |  |
| 2 | EKO – ZYSK 1 Sp. z o.o., 05 – 180 Pomiechówek, Nowy Modlin 45 Dane ilościowe dotyczą powiatu nowodworskiego c.d. EKO – ZYSK 1 Sp. z o.o., 05 – 180 Pomiechówek, Nowy Modlin 45 Dane ilościowe dotyczą powiatu nowodworskiego | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce ceramicznej) kod 10 12 08 | 1.6 |
|  |  | Opakowania a papieru i tektury, kod 15 01 01, | 24.8 |
|  |  | Opakowania z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02, | 14.6 |
|  |  | Opakowania z drewna, kod 15 01 03, | 1.5 |
|  |  | Opakowania z metali, kod 15 01 04, | 1.4 |
|  |  | Opakowania ze szkła, kod 15 01 07, | 94.8 |
|  |  | Zużyte opony, kod 16 01 03, | 0.8 |
|  |  | Metale żelazne, kod 16 01 17, | 34.5 |
|  |  | Metale nieżelazne, kod 16 01 18, | 0.3 |
|  |  | Szkło, kod 16 01 20, | 2.2 |
|  |  | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, kod 16 03 80, | 3.0 |
|  |  | Baterie i akumulatory ołowiowe, kod 16 06 01, | 0.4 |
|  |  | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, kod 17 01 01 | 18.7 |
|  |  | Gruz ceglany, kod 17 01 02, | 5.5 |
|  |  | Drewno, kod 17 04 05 | 11.7 |
|  |  | Żelazo i stal, kod 17 04 05, | 6.3 |
|  |  | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, kod 17 05 04, | 2.1 |
|  |  | Papier i tektura, kod 19 12 01, | 13.9 |
|  |  | Metale żelazne, kod 19 12 02, | 9.8 |
|  |  | Tekstylia, kod 19 12 08, | 0.3 |
|  |  | Odzież, kod 20 01 10 | 0.5 |
| Razem |  |  | 248.8 (ilość już po segregacji) |
| 3 | Błysk Sp. z o.o., ul. Piastowa 2, 05 – 400 Otwock | Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | b. d. na 2002/2003 roku |

Firma „Eko – Zysk 1” Sp. z o.o. z terenu powiatu nowodworskiego w roku 2002 przyjęła 809.8 Mg odpadów do segregacji, z czego odzyskała około 31%. Niewielki procent odzysku spowodowany był odbiorem odpadów niesegregowanych.

Po 30 września 2002 roku w firmie Eko-Zysk zainstalowano urządzenia do sortowania, na co wskazuje procent odzyskiwanych odpadów – około 65%. Firma przed zdeponowaniem odpadów komunalnych na składowisko poddaje je procesowi segregacji. Po tym procesie ilość odpadów kierowanych na składowisko w Zakroczymiu jest znacznie mniejsza i wynosi około 30%.

Tabela nr 9: Ilości odpadów odzyskanych w roku 2002 roku z terenu Gminy Pomiechówek 
w procesie selektywnej zbiórki.

| Lp. | Rodzaje odpadów | Ilości wytwarzanych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Makulatura | 10.12 |
| 2 | Szkło | 14.35 |
| 3 | Plastik | 2.55 |
| 4 | Folia | 8.16 |
| 5 | Złom | 11.23 |
| 6 | Aluminium | 1.59 |
| Razem |  | 48.0 |

Firma „Eko – Zysk 1” Sp. z o.o. z siedzibą w Modlinie Nowym w roku 2002 przyjęła 148.15 Mg odpadów komunalnych z Gminy Pomiechówek. W zamieszczonej tabeli przedstawiono ilości odpadów odzyskanych za rok 2002 z całej Gminy Pomiechówek w wyniku procesu segregacji. Dane te, nie obejmują odpadów zebranych w wyniku akcji pod nazwą „gabaryty” oraz akcji „sprzątania świata”, co wyniosło 120 Mg odpadów. Z tej ilości odpadów udało się oddzielić około 68%.

Odpady poddawane procesowi sortowania pochodziły głównie z nieselektywnej zbiórki odpadów i były dostarczane przez wybraną firmę, która ma podpisaną umowę na odbiór odpadów z Gminą Pomiechówek.

### 5.1.1. Nieczynne składowisko odpadów komunalnych na terenie Gminy.

Na terenie Gminy Pomiechówek znajduje się nieczynne składowisko odpadów komunalnych w Czarnowie, zamknięte w 1993 roku. Właścicielem obiektu jest Gmina Pomiechówek. Rekultywacja składowiska została przeprowadzona bez sporządzania dokumentacji projektowej w latach 1994 – 1995. Zdeponowane odpady zostały przykryte 20 – 30 cm warstwą okrywową, a teren składowiska został ogrodzony szlabanem. Obecnie warstwa naniesionej ziemi pokryła się w sposób naturalny leśną szatą roślinną i nie wyróżnia się z pozostałej części lasu. Gmina powinna się zwrócić do WIOŚ o sporządzenie raportu kontrolnego. W przypadku, gdyby ekspertyza nie wykazała w rejonie składowiska negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, zarządzający składowiskiem powinien wystąpić z wnioskiem do właściwych organów o uznanie go za zamknięte 
i zrekultywowane.

### 5.1.2. Ocena uwarunkowań środowiskowych do utylizacji odpadów na terenie Gminy Pomiechówek.

Warunki przyrodnicze Gminy Pomiechówek ograniczają możliwość lokalizacji i budowy zakładów, których uciążliwość może mieć negatywny wpływ na otoczenie wykraczające poza teren określonej lokalizacji. Wynika to z statusu terenów chronionych, które obejmują ca 
80 % Gminy, warunków geomorfologicznych, ochrony dolin rzecznych oraz istniejącej zabudowy mieszkalno – rekreacyjnej. W związku z powyższym na terenie Gminy konieczne są rozwiązania technologiczne np. sortownie odpadów oraz nieuciążliwe zakłady utylizacyjne – kompostownie odpadów zielonych.

Z uwagi na ochronę wód podziemnych konieczne jest, aby wszystkie zakłady miały rozwiązaną zgodnie z obowiązującym prawem gospodarkę wodno – ściekową, w tym podczyszczanie wód opadowych.

W celu ochrony środowiska naturalnego konieczne jest:

- Wyegzekwowanie realizacji podpisanych umów przez właścicieli nieruchomości,

- Sprawowanie nadzoru nad wszystkimi podmiotami, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą,

- Monitoring miejsc powstawania dzikich składowisk,

- Edukacja ekologiczna.

## 5.2. Główne podmioty gospodarki odpadami działające na terenie Gminy Pomiechówek.

### 5.2.1. „Eko – Zysk 1” Sp. z o.o.

Jedną z wielu firm kształtujących aktualny stan gospodarki odpadami w powiecie nowodworskim i Gminie Pomiechówek jest firma „Eko – Zysk 1” Sp. z o.o.

Podstawą działalności spółki „Eko – Zysk 1” z siedzibą w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek jest zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów. Zakład zajmuje się 
w szczególności:

- Zbieraniem selektywnym odpadów komunalnych z terenu Gminy Pomiechówek,

- Segregacją odpadów komunalnych oraz odpadów poprodukcyjnych stanowiących surowce wtórne z wykorzystaniem posiadanej linii do segregacji,

- Złomowaniem zużytych lub uszkodzonych pojazdów,

- Pośrednictwem w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Podstawowym elementem stanowiącym zaplecze techniczne firmy jest teren byłego gospodarstwa rolnego w Nowym Modlinie, gdzie firma planuje realizować działania inwestycyjne.

Obiekt usytuowany jest w dużej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Wyposażony jest 
w rozdzielny układ kanalizacji, własną stację transformatorową oraz dogodny układ dróg i placów manewrowych.

Do działań inwestycyjnych należą:

- Uruchomienie punktu skupu złomu i surowców wtórnych,

- Modernizacja i przebudowa części terenu pod stację złomowania i recyklingu samochodów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE,

- Budowa stacji do wstępnego rozdziału zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzących z separatorów i ewentualnych awarii,

- Budowa stacji do neutralizacji ścieków przemysłowych pochodzących z małych przedsiębiorstw wytwarzających tego rodzaju odpady,

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów o dalsze obszary Gminy Pomiechówek i gmin sąsiadujących,

- Budowa nowoczesnej segregowni odpadów komunalnych przy współpracy lokalnych samorządów na potrzeby zainteresowanych gmin Starostwa Nowodworskiego,

- Wyznaczenie punktów odbioru odpadów problematycznych takich jak: akumulatory, świetlówki, przepracowane oleje, zużyte leki i chemikalia itp.

Wyznaczenie punktów selektywnej zbiórki odpadów problematycznych ma na celu wyeliminowanie ich ze strumienia odpadów komunalnych. Program inwestycyjny zaplanował zagospodarowanie odpadów:

- zielonych pochodzących z pielęgnacji zieleni,

- odpadów organicznych poprodukcyjnych,

- odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.

Na te potrzeby opracowywana jest technologia kompostowania tego typu odpadów 
z możliwością wykorzystania powstającego kompostu jako nawozu w rolnictwie 
i ogrodnictwie. Kompost jest wykorzystany w celach rolniczych i ogrodniczych.

Na dzień dzisiejszy została sporządzona inwentaryzacja zaplecza firmy, przygotowywany jest projekt zagospodarowania zakładu oraz raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu ostatecznego uregulowania stanu formalno - prawnego firmy.

W powiatowym planie gospodarki odpadami dla firmy „Eko – Zysk 1” Sp. z o.o. określono zadanie powiatowego centrum recyklingu i gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON).

### 5.2.2. „ELKUR” S. c.

Jednym z zakładów utylizacyjnych w Polsce do przerabiania materiałów szczególnego ryzyka SRM i materiałów wysokiego ryzyka HRM (zwłok zwierzęcych i ich części) jest Zakład Utylizacyjny w Chłopiej Łące 1, Gmina Krasnosielc - „ELKUR” S. c.

Na terenie Gminy Pomiechówek, „Elkur” zbiera ww. odpady bezpośrednio od hodowców zwierząt. Jednostka ta spełnia wszystkie wymogi postawione przez Inspekcję Weterynaryjną do zbierania i przetwarzania materiałów wysokiego i szczególnego ryzyka SRM i HRM. Decyzją Starosty Makowskiego firma „ELKUR” otrzymała pozwolenie na zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i utylizację odpadów o kodzie 02 02 81 (odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady 
z produkcji pasz mięsno – kostnych inne niż wymienione w 02 02 80) w ilości 16 000 Mg na rok, a także na transport mączki mięsno – kostnej i tłuszczu do wytypowanej specjalistycznej spalarni w Zakładach Azotowych w Tarnowie.

# 6. Odpady z sektora gospodarczego.

## 6.1. Odpady przemysłowe wytwarzane, odzyskiwane i unieszkodliwiane poprzez składowanie na terenie Gminy Pomiechówek – recykling odpadów.

Tabela Nr 10: Zestawienie wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego z terenu Gminy Pomiechówek.

| Nazwa wytwórcy | Miejscowość | Ilość [Mg] | Grupa | Podgrupa | Rodzaj | w – inne, n - niebezpieczne | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Pomiechówek (gminna mech.-biol. oczyszczalnia ścieków) | Pomiechówek | 1,52 | 19 | 08 | 01 | w | skratki |
| Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | Pomiechówek | 1,08 | 16 | 06 | 01 | n | baterie i akumulatory |
| Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | Pomiechówek | 10,8 | 20 | 01 | 02 | w | szkło - odp. komunalne gromadzone selektywnie |
| Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | Pomiechówek | 117,6 | 19 | 08 | 05 | w | ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY MODLIN w Nowym Modlinie | Pomiechówek | 31 | 10 | 01 | 01 | w | żużel |
| Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | Pomiechówek | 1,6 | 16 | 07 | 08 | n | odp. zaw. ropę naftową z czyszczenia zbiorników magazyn |
| FARM PRODUKT B. Wysocki Spółka Jawna | Pomiechówek | 88 | 02 | 01 | 99 | w | odpady z wytopu tłuszczów zwierzęcych |
| Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S. A. Stacja Pomp Nr 2 a w Orzechowie | Pomiechówek | 10,8 | 20 | 01 | 01 | w | papier i tektura- odp. komun. gromadzone selektywnie |
| Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | Pomiechówek | 1,492 | 16 | 01 | 15 | w | borygo |
| Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | Pomiechówek | 0,064 | 16 | 02 | 13 | n | zużyte świetlówki |
| Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | Pomiechówek | 42 | 10 | 01 | 01 | w | żużel |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY MODLIN w Nowym Modlinie | Pomiechówek | 1,25 | 19 | 08 | 01 | w | skratki |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY MODLIN w Nowym Modlinie | Pomiechówek | 2,55 | 19 | 08 | 05 | w | ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| Gmina Pomiechówek (gminna mech.-biol. oczyszczalnia ścieków) | Pomiechówek | 42 | 19 | 08 | 05 | w | ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| Gmina Pomiechówek (gminna mech.-biol. oczyszczalnia ścieków) | Pomiechówek | 3,6 | 19 | 08 | 02 | w | zawartość piaskowników |
| Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | Pomiechówek | 3 | 19 | 08 | 05 | w | osady ściekowe z oczyszczania ścieków byt-gosp. JW |
| Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | Pomiechówek | 0,5 | 13 | 02 | 08 | n | oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe |

Tabela Nr 11: Zestawienie odzyskiwanych odpadów z sektora gospodarczego z terenu Gminy Pomiechówek.

| Gmina | Miejscowość | Nazwa zakładu | w – inne, n - niebezpieczne | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY MODLIN w Nowym Modlinie | w | 10 01 01 | 31,000 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | w | 10 01 01 | 42,000 |
| Pomiechówek | Nowy Modlin | EKO-ZYSK Sp. z o.o. w Nowym Modlinie | n | 13 02 08 | 0,357 |
| Pomiechówek | Nowy Modlin | EKO-ZYSK Sp. z o.o. w Nowym Modlinie | w | 16 01 03 | 1,470 |
| Pomiechówek | Nowy Modlin | EKO-ZYSK Sp. z o.o. w Nowym Modlinie | w | 16 01 15 | 0,078 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | w | 16 01 15 | 1,492 |
| Pomiechówek | Nowy Modlin | EKO-ZYSK Sp. z o.o. w Nowym Modlinie | w | 16 01 20 | 1,730 |
| Pomiechówek | Nowy Modlin | EKO-ZYSK Sp. z o.o. w Nowym Modlinie | w | 16 01 99 | 0,215 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | n | 16 02 13 | 0,064 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | n | 16 06 01 | 1,800 |
| Pomiechówek | Nowy Modlin | EKO-ZYSK Sp. z o.o. w Nowym Modlinie | n | 16 06 01 | 0,972 |
| Pomiechówek | Nowy Modlin | EKO-ZYSK Sp. z o.o. w Nowym Modlinie | w | 17 04 05 | 280,000 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | w | 20 01 01 | 10,800 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | w | 20 01 02 | 10,800 |

Tabela Nr 12: Zestawienie unieszkodliwianych odpadów z sektora gospodarczego z terenu Gminy Pomiechówek.

| Gmina | Miejscowość | Nazwa wytwórcy | w – inne, n - niebezpieczne | Rodzaj odpadu | Ilość unieszko-dliwiona w [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | w | 19 08 05 | 117,600 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹN S.A. Stacja Pomp Nr 2a w Orzechowie | n | 16 07 08 | 1,600 |
| Pomiechówek | Goławice | Ośrodek Szkoleniowy Najwyższej Kontroli w Goławicach | w | 19 08 09 | 4,500 |
| Pomiechówek | Goławice | Ośrodek Szkoleniowy Najwyższej Kontroli w Goławicach | w | 19 08 05 | 3,700 |
| Pomiechówek | Goławice | Ośrodek Szkoleniowy Najwyższej Kontroli w Goławicach | n | 17 06 05 | 1,020 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | FARM PRODUKT B. Wysocki Spółka Jawna | w | 02 01 99 | 88,000 |

Tabela Nr 13: Zestawienie unieszkodliwianych odpadów poprzez składowanie z sektora gospodarczego z terenu Gminy Pomiechówek.

| Gmina | Miejscowość | Nazwa wytwórcy | W – inne, N –niebezp. | Rodzaj odpadu | Ilość unieszkodliwiona [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Wojskowa Administracja Koszar w Pomiechówku | W | 19 08 05 | 3,000 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Gmina Pomiechówek (gminna mech. - biol. oczyszczalnia ścieków) | W | 19 08 01 | 1,520 |
| Pomiechówek | Pomiechówek | Gmina Pomiechówek (gminna mech. - biol. oczyszczalnia ścieków) | W | 19 08 02 | 3,600 |

Na terenie Gminy Pomiechówek we wsi Błędówko wykorzystuje się rolniczo odpad, jakim jest grzybnia pofermentacyjna z Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „POLFA” S.A. w Warszawie. Działalność odzyskową prowadzi przedsiębiorstwo Eko – Zysk 1 Sp. 
z o.o. na podstawie Decyzji Nr 111/2003 Starosty Nowodworskiego z dnia 05.11.2003 r. (ŚR-7634/46/3/03). Grzybnia pofermentacyjna odzyskiwana jest na terenach gleby klas od IV do VI w maksymalnej dawce do 15,0 t/ha suchej masy jeden raz w ciągu 2 lat na tym samym polu. Odzysk odpadu odbywa się w oparciu o wytyczne określone w opiniach Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Głównymi składnikami grzybni jest azot i fosfor oraz substancje organiczne. W azocie całkowitym 75 % stanowi azot w formie amonowej, łatwo dla roślin przyswajalny. Pozostałe składniki nawozowe (potas, fosfor, magnez) występują w małych stężeniach. Grzybnia służy jako składnik nawozowy w celu utrzymania upraw w wysokiej kulturze rolnej.

Na miejsce odzysku, odpad dowożony jest specjalistycznym transportem ciężarowym zabezpieczonym przed rozproszeniem ładunku.

# 7. Odpady niebezpieczne (pozostałe).

## 7.1. Odpady zawierające azbest – stan aktualny.

Na potrzeby Gminnego planu gospodarki odpadami została wykonana ewidencja azbestowych pokryć dachowych w poszczególnych sołectwach Gminy Pomiechówek. Pokrycia te, zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, zostaną usunięte do 2030 roku.

Eternit jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1997 roku zaprzestano produkcji, przetwarzania 
i stosowania wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym odpady zawierające azbest, nie mogą być przedmiotem odzysku 
i muszą być w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska unieszkodliwiane przez składowanie. Wyroby zawierające azbest zostaną usunięte na specjalnie przygotowanych do tego celu składowiskach przemysłowych lub w wydzielonych kwaterach składowisk odpadów komunalnych, poprzez składowanie płyt w pakietach z tkaniny syntetycznej oraz odpadów 
w postaci kawałkowej w workach z tkaniny syntetycznej (tzw. big bag). Optymalna głębokość składowania wynosi 8 m warstwo układanych opakowanych odpadów, które po wypełnieniu składowiska przysypywane są 2 m warstwą gruntu.

Na składowisku odpadów w Zakroczymiu nie są przyjmowane odpady niebezpieczne, w tym zawierające azbest.

Na terenie Gminy zakłada się usuwanie azbestu sukcesywne, w miarę zużycia materiału. Przedsiębiorstwa remontowo – budowlane, zajmujące się wymianą i usuwaniem płyt azbestowych mają podpisane umowy z składowiskami na terenie innych województw - przystosowanymi do unieszkodliwiania odpadów azbestowych. Pozostała część uszkodzonych wyrobów azbestowo – cementowych trafia bez żadnego zabezpieczenia na dzikie wysypiska. W Planie gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego przyjęto ustalenie, że odpady zawierające azbest zostaną zagospodarowane na składowisku 
w Jaskółowie w specjalnie na ten cel wykorzystanej kwaterze, spełniającej standardy unijne. Firma Eko Zysk jest przedsiębiorstwem przygotowanym na odbiór i transport tego typu odpadów lecz w ostatnim okresie nie odnotowano na terenie Gminy zapotrzebowania na tego typu usługę. W przyszłości nie przewiduje się problemów z sposobem odbioru i transportem odpadów zawierających azbest. Edukacja i informacje lokalne o możliwościach utylizacji azbestu ułatwią mieszkańcom rozwiązanie problemu przy wymianie np. pokryć dachowych.

Tabela Nr 14: Zbiorcze zestawienie pokryć dachowych zwierających azbest w m2 na terenie Gminy Pomiechówek z podziałem na Sołectwa wg danych uzyskanych na etapie realizacji Planu gospodarki odpadami – maj 2004 rok.

| Lp. | Sołectwo | Łączna ilość w m2 | Ilość płyt azbestowych w m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Budynki mieszkalne | Budynki gospodarcze | Budynki letniskowe | Inne |
| 1 | Brody | 1330 | 970 | 360 | b.d. | b.d. |
|  | Brody – Parcele | 1700 | 1540 | 160 | b.d. | b.d. |
| 2 | Błębowo | 4137 | 410 | 3481 | 196 | 50 |
| 3 | Błędówko | 4334 | - | 987 | 3295 | 52 |
| 4 | Bronisławówka | 270 | 205 | 45 | b.d. | 20 |
| 5 | Cegielnia Kosewo | 3797.5 | 2349.5 | 878 | b.d. | 570 |
| 6 | Czarnowo | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 7 | Goławice Pierwsze | 18076 | 1694 | 16172 | b.d. | 210 |
| 8 | Goławice Drugie | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 9 | Kikoły | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 10 | Kosewko | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 11 | Kosewo | 4810 | 870 | 3940 | b.d. | b.d. |
| 12 | Nowy Modlin | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 13 | Orzechowo Nowe | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 14 | Orzechowo Stare | 9540 | 2470 | 6635 | b.d. | 435 |
| 15 | Pomocnia | 2785 | 620 | 2165 | b.d. | b.d. |
| 16 | Pomiechówek | 1240 | 700 | 505 | 35 | b.d. |
| 17 | Pomiechowo | 4479 | 1325 | 3154 | b.d. | b.d. |
| 18 | Bronisławówka | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 19 | Stanisławowo | 10350 | 3154 | 8096 | 250 | 460 |
| 20 | Szczypiorno | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 21 | Śniadówko | 3260 | 1890 | 1370 | b.d. | b.d. |
| 22 | Wola Błędowska | 2545 | 485 | 1940 | 35 | 85 |
| 23 | Wólka Kikolska | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 24 | Wójtostwo | 14529 | 652 | 13768 | 0 | 109 |
| 25 | Wymysły | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 26 | Zapieki | 10130 | 80 | 10050 | b.d. | b.d. |
| Łącznie |  | 44811.5 | 9580.5 | 31277.0 | 2595.0 | 1359.0 |

Po zsumowaniu ilości płyt eternitowych i przemnożeniu otrzymanej wartości przez ciężar właściwy 1 m2 ilość zgłoszonego dotąd eternitu na terenie Gminy Pomiechówek wynosi 672.2 Mg. Biorąc pod uwagę, że w trakcie sporządzania pierwszego Planu gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek nie uzyskano informacji o wszystkich obiektach w sołectwach, przyjęto, że pełna ewidencja wyrobów zawierających azbest zostanie sporządzona do 2006 roku zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

## 7.2. Odpady medyczne i weterynaryjne – stan aktualny.

Na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Dz.U.01.62.628, odpady medyczne – rozumiane są jako odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Wg ww. Ustawy, odpady weterynaryjne – rozumiane są jako odpady powstające w związku 
z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Głównymi źródłem powstawania odpadów medycznych są: szpitale, zakłady leczniczo – wychowawcze, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne i apteki.

Odpady weterynaryjne powstają głównie w gabinetach weterynaryjnych oraz w wyniku prowadzenia doświadczeń i badań naukowych na zwierzętach.

Wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami założono na terenie Mazowsza modernizację 6 instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych. Jedna 
z nich zlokalizowana jest przy ZOZ Nowy Dwór Mazowiecki.

Na terenie Gminy Pomiechówek są 2 przychodnie lekarskie i 2 placówki weterynaryjne. Wytwarzane odpady dowożone są i utylizowane w ZOZ Nowy Dwór Mazowiecki.

## 7.3. Odpady SRM i HRM – zwłoki zwierzęce i ich części, stan aktualny.

Obowiązek zagospodarowania odpadów zwłok zwierzęcych spoczywa na właścicielach tych zwierząt. Dla zwierząt domowych nie będących przedmiotem hodowli (psy, koty, chomiki itp.) obsługę w tym zakresie prowadzą zakłady weterynaryjne, które muszą mieć podpisaną umowę z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się utylizacją zwłok zwierzęcych. Na Mazowszu jednym z zakładów utylizacyjnych w Polsce do przerabiania odpadów pochodzenia zwierzęcego SRM i HRM (zwłok zwierzęcych i ich części) jest Zakład Utylizacji w Chłopiej Łące gmina Krasnosielc „ELKUR” S.C.

Rynek firm w tym zakresie jest rozwojowy i możliwy jest wybór najlepszej oferty.

Aktualnie na terenie Gminy Pomiechówek nie jest rozwiązany problem zbierania, transportu 
i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych występujących przypadkowo na terenach publicznych (np. tereny przydrożne i doliny rzek). Zgodnie z Ustawą z dnia 13.09.1996 r. Dz.U.96.132.622 o utrzymaniu czystości i porządku do zadań Gminy należy zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt. Gmina Pomiechówek do końca roku 2005 wskaże przedsiębiorcę, odpowiedzialnego za okresową zbiórkę padłych zwierząt.

## 7.4. Wraki samochodowe i ich części.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, klasyfikuje zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy jako odpad nieujęty w innych grupach o kodzie 16 01 04 i nazywa go odpadem niebezpiecznym.

Problem zagospodarowania odpadów stanowią również zużyte opony. Ustawa o odpadach (od 01.07.2001 roku) wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a od 01.07.2006 roku nie będzie można składować opon pociętych i ich części. Przewiduje się, że do roku 2014 będzie postępował wzrost (około 3%) ilości wycofywanych z eksploatacji opon w związku 
z dalszym rozwojem motoryzacji.

Na podstawie danych udostępnionych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatu Nowodworskiego stan ewidencji pojazdów na dzień 31 grudnia 2002 roku w Gminie Pomiechówek przedstawia się następująco:

	ilość samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie Gminy – stan na dzień 
31 grudzień 2002 r.: 3 159 szt.;

	ilość samochodów osobowych wyrejestrowanych w 2002 roku na terenie Gminy: 39 szt.;

	ilość samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w 2002 roku na terenie Gminy: 71 szt.;

	ilość podmiotów zajmujących się unieszkodliwianiem zużytych samochodów na terenie powiatu posiadających pozwolenie wojewody na prowadzenie ww. działalności: 
2 podmioty; są to:

- „EKO – ZYSK” Sp. z o.o. Nowy Modlin, 05 – 180 Pomiechówek;

- „TV – KABEL – SAT” Sp z o.o. ul. Targowa 9 g, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki.

W 2002 roku firma Eko Zysk Sp. z o. o. zgromadziła z terenu powiatu nowodworskiego 0,8 Mg odpadu opon. Firma na podstawie Decyzji wydanej przez Wójta Gminy Pomiechówek do 2012 roku posiada zezwolenie na zbieranie i transport oraz dalsze zagospodarowanie odpadów w postaci m. in. zużytych opon.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że rynek recyklingu pojazdów mechanicznych na terenie Gminy Pomiechówek jest realizowany. Wynika to z obowiązujących przepisów i relacji rynkowych surowców wtórnych pochodzących ze sprzedaży zużytych samochodów, maszyn rolniczych i wysokich cen złomu.

## 7.5. Baterie i akumulatory stan aktualny.

Priorytetowym celem gospodarki odpadami jest 100% odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości powstałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w ilości:

	Akumulatory Ni – Cd wielkogabarytowe – 60 % w 2006 roku,

	Akumulatory Ni – Cd małogabarytowe – 45 % w 2006 roku,

	Pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo – węglowych i alkalicznych) – 30% w 2006 roku.

Na moment sporządzania niniejszego planu, na terenie Gminy Pomiechówek jest obecnie 
3 159 pojazdów mechanicznych. Przyjmuje się, że jeden samochód zużywa akumulator po okresie pięciu lat, co daje minimum 632 zużytych akumulatorów rocznie.

Wprowadzenie opłaty produktowej zracjonalizowało recykling akumulatorów. Punkty sprzedaży i stacje obsługi przyjmują zużyte akumulatory.

Zużyte akumulatory są również odbierane bezpośrednio od mieszkańców podczas comiesięcznej obsługi w zakresie systemu selektywnej zbiórki.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej stworzyła warunki dla funkcjonowania rynku surowców wtórnych, wprowadzając obowiązek poddawania niektórych odpadów poużytkowych i opakowaniowych odzyskowi 
i recyklingowi. Na terenie Gminy (od mieszkańców jak i w wyznaczonych punktach zbiórki) odbiorem baterii i akumulatorów zawierających szkodliwe substancje zajmuje się głównie firma „Eko Zysk 1” Sp. z o. o.

## 7.6. Oleje odpadowe – stan aktualny.

Przyjmuje się, że jeden samochód zużywa 5 l oleju rocznie (przy założeniu średniej pojemności skokowej silnika 1600 cm3 i przebiegu 10 tys. km rocznie), co stanowi 15 795 l rocznie. Oleje odpadowe to wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe nie nadające się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone.

Oleje odpadowe poddawane są procesowi odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach na terenie województwa mazowieckiego jak i w instalacjach funkcjonujących na terenie kraju. Na terenie województwa mazowieckiego działają następujące podmioty:

- Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Kerazmzyt” w Mszczonowie (stosowanie olejów jako dodatek spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego oleju napędowego lub ropy naftowej),

- AWAS Polska w Warszawie (oleje odpadowe są poddawane procesom oczyszczania – odwodnieniu),

- SEPARATOR Polska SERWIS Sp. z o.o. w Piasecznie.

Na terenie Gminy Pomiechówek odbiorem olejów przepracowanych zajmuję się firma „Eko – Zysk 1” Sp. z o.o. Nowy Modlin, 05 – 180 Pomiechówek.

Przepracowane oleje są magazynowane na terenie zaplecza technicznego firmy w ramach posiadanych zezwoleń. Odpady te, za pośrednictwem specjalistycznego transportu firmy RAN DICKMAR z Warszawy przekazywane są do odzysku w rafineriach.

Firma „Eko – Zysk 1” zajmuję się również obsługą szeregu firm z terenu Gminy, wytwarzających odpad oleje przepracowane w związku z działalnością serwisową pojazdów, maszyn i urządzeń.

Stacje benzynowe nie prowadzą punktów do odbioru przepracowanych olejów.

Wg przeprowadzonego wywiadu ilość oleju zbieranego z terenu Gminy Pomiechówek nie przekracza 500 l. Zużyty olej jest głównie dostarczany przez użytkowników ciągników 
i maszyn rolniczych.

Serwis samochodów osobowych prowadzony jest zwyczajowo w stacjach obsługi. Założony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku odzysk olejów smarowych w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek i regeneracji 35 % (z wyłączeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007 jest już obecnie wg przeprowadzonego rozeznania realizowany.

## 7.7. Odpady zawierające PCB.

Związki PCB, czyli polichlorowane bifenle (PCBs) występują w olejach transformatorowych oraz kondensatorach. Kondensatory są urządzeniami wypełnionymi olejami o właściwościach dielektrycznych zmieszanymi z preparatami – chlorobifenylami. W przypadku awarii transformatorów istnieje ryzyko ekotoksykologiczne. Kondensatory produkowane w Polsce 
w latach 1967 – 1981 były napełniane preparatem technicznym PCBs Tarnol oraz preparatami z Francji i Czechosłowacji (Dekor). W tym czasie zużywano 100 Mg/rocznie. Potencjalne ryzyko zanieczyszczenia wynika z możliwości niekontrolowanego pozbywania się tych związków.

Na mocy Ustawy Prawo ochrony środowiska, każdy posiadacz urządzeń zawierających PCB zobowiązany jest do ich bezwzględnego usunięcia do 2010 roku.

Wg przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono urządzeń zawierających PCB.

W posumowaniu należy stwierdzić, że urządzenia zawierające PCB mogą występować jedynie w przemysłowych zakładach usługowo – wytwórczych i w zakładach energetycznych. Organem kontrolnym dla takich zakładów jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W celu monitorowania ewentualnej wymiany urządzeń celowe jest zwrócenie się 
z zapytaniem do WIOŚ o udzielenie stosownej informacji.

Na terenie Gminy Pomiechówek nie występują zakłady przemysłowe, które byłyby wyposażone w urządzenia zawierające PCB.

## 7.8. Środki ochrony roślin.

Na terenie Gminy Pomiechówek nie stwierdza się występowania mogilników, w których składowano przeterminowane środki ochrony roślin. Stosowanie środków ochrony roślin 
w rolnictwie i ogrodnictwie praktykuję się zgodnie z zaleceniami technologicznymi.

W związku z wprowadzeniem opłaty produktowej istnieje praktyka zwrotu opakowań 
w miejscu zakupu, co jest powszechnie stosowane.

Na terenie powiatu nowodworskiego i w Gminie Pomiechówek odbiorem opakowań po środkach ochrony roślin zajmuje się firma „Eko Zysk 1”. Wg otrzymanej informacji dotyczącej działań spółki, na terenie Gminy Pomiechówek nie odnotowano w ostatnim czasie wystąpienia tego typu odpadów w strumieniu odpadów komunalnych.

Z używaniem środków ochrony roślin wiąże się również zagospodarowanie resztek płynnych z opryskiwaczy, które powinny być deponowane na określonym stanowisku z utwardzonym dnem wypełnionym materiałem absorpcyjnym np. matami słomianymi. Maty te powinny być spalane, zgodnie z technologią Instytutu Melioracji Użytków Zielonych, z zachowaniem warunków przeciwpożarowych. Z uwagi na celowość budowy stanowisk dla utylizacji cieczy opryskowych celowe jest dofinansowanie takich działań rolników z funduszy ochrony środowiska.

## 7.9. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Odpady pochodzące ze złomowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowią obecnie niewielki udział, ale przewiduje się możliwość ich wzrostu na terenie Gminy co wynika z ogólnych tendencji na rynku.

Na terenie Gminy Pomiechówek miejscem recyklingu i złomowania jest wpisana 
w działalność i praktykę – firma „Eko Zysk 1” Sp. z o. o.

W następnych latach szacuje się wzrost ilości zużytego sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego o ca 3 % w skali roku, biorąc również pod uwagę charakter rolny Gminy.

Do urządzeń elektrycznych i elektronicznych m. in. zalicza się odbiorniki radiowe 
i telewizyjne, sprzęt komputerowy, urządzenia gospodarstwa domowego, wyposażenie biur, sprzęt łącznościowy, urządzenia laboratoryjne i techniki medycznej itp.

Najbardziej zagrażającymi substancjami występującymi w odpadach elektrycznych 
i elektronicznych są: ołów, rtęć, kadm, chrom, substancje chlorowcowane, bromowane substancje obniżające palność, arsen i azbest.

Źródłem powstawania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na tereni Gminy są głównie gospodarstwa domowe.

Zbiórka ww. odpadów z instytucji publicznych lub zakładów przemysłowych jest regulowana przez Ustawę o odpadach, jednak problem dotyczy gospodarstw domowych, gdzie nie występuje system selektywnej zbiórki odpadów.

Na terenie województwa mazowieckiego recyklingiem odpadów elektronicznych 
i elektrycznych zajmują się:

	Firma Thornmann Recykling z Torunia,

	Maklers Sp. z o.o. z siedzibą w Jabłonnej,

	„PROZON” firma posiadająca instalację do regeneracji czynników chłodniczych 
z Warszawy.

Na terenie Gminy Pomiechówek zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych zostanie rozpoczęta od zbiórki „sezonowej” razem z odpadami gabarytowymi. Zbiórkę taką powinny przeprowadzić firmy obsługujące mieszkańców.

## 7.10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Aktualnie ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na jednego mieszkańca jest statystycznie szacowana na poziomie 1 kg rocznie. Wśród odpadów tych najczęściej występują towary konsumpcyjne baterie, przeterminowane lekarstwa i przepracowane oleje silnikowe. W tym zakresie Gmina w ramach realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami powinna podjąć akcje edukacyjną i wyznaczyć punkty odbioru w określonych miejscach ich sprzedaży. Gmina ma obowiązek utworzyć gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych. W Powiatowym planie gospodarki odpadami przyjęto, że zadanie to będzie realizowane przez Spółkę „Eko – Zysk 1”, co nie eliminuje działalności innych konkurencyjnych firm.

Stałym działaniem Gminy będzie w najbliższych latach współdziałanie przy utylizacji wyrobów zawierających azbest – pokryć dachowych. Pierwszym etapem tych prac było wykonanie przez sołtysów części wsi ewidencji pokryć dachowych u poszczególnych mieszkańców Gminy. Pełną ewidencję pokryć dachowych Gmina powinna wykonać podczas sporządzania Gminnego programu usuwania eternitu. Poza ewidencją usuwania eternitowych pokryć dachowych Gmina w miarę swoich możliwości może wspierać ich wymianę.

Odpady niebezpieczne występują również w rolnictwie. Służby doradztwa rolniczego propagują organizację między sąsiedzkich punktów do mycia i płukania opryskiwaczy 
z określonym wyposażeniem, co może być wspierane z funduszy ekologicznych.

# 8. Prognoza w zakresie zmian w gospodarce odpadami w tym działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów.

## 8.1. Ilość odpadów wytwarzanych i usuwanych na terenie Gminy Pomiechówek – prognoza.

Tabela Nr 15: Potencjalna ilość wytwarzanych odpadów w powiecie z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek w 2011 roku.

| Lp. | Gmina | Ilość mieszkańców | % ludności objętej systemem | Wsk. kg /M/rok | Gęstość kg/m3/ rok | Ilość wytwarzanych odpadów Mg/rok | Objętość wytwarzanych odpadów m³/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowy Dwór Maz. | 28 690 | 100 | 300.0 | 150.0 | 8 607 | 57 380.0 |
| 2 | Nasielsk | 19 100 | 100 | 150 | 180 | 2 865 | 15 916.7 |
| 3 | Zakroczym | 6 700 | 100 | 320 | 210 | 2 144. | 10 209.5 |
| 4 | Czosnów | 10 000 | 100 | 320 | 170 | 3 200 | 18 823.5 |
| 5 | Leoncin | 5 800 | 100 | 280 | 150 | 1 624 | 10 826.7 |
| 6 | Pomiechówek | 10 000 | 100 | 280 | 200 | 2 800 | 14 000.0 |
|  | Razem Powiat | 80 290 | - | - | - | 21 240 | 127 156.4 |

Tabela Nr 16: Potencjalna ilość usuwanych odpadów w powiecie z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek w 2011 roku.

| Lp. | Gmina | Ilość mieszkańców | % ludności objętej systemem | Wsk. kg /M/rok | Gęstość kg/m3/ rok | Ilość usuwanych odpadów Mg/rok | Objętość usuwanych odpadów m³/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nowy Dwór Maz. | 28 690 | 100 | 300.0 | 150.0 | 8 607 | 57 380.0 |
| 2 | Nasielsk | 19 100 | 100 | 120 | 110 | 2 292 | 20 836.3 |
| 3 | Zakroczym | 6 700 | 100 | 320 | 210 | 2 144 | 10 209.5 |
| 4 | Czosnów | 10 000 | 90 | 320 | 170 | 2 880 | 16 941.2 |
| 5 | Leoncin | 5 800 | 80 | 280 | 150 | 1 300 | 8 661.3 |
| 6 | Pomiechówek | 10 000 | 90 | 280 | 200 | 2 520 | 12 600.0 |
| Razem Powiat |  | 80 290 | - | - | - | 19 743 | 26 628.3 |

## 8.2. Prognoza recyklingu odpadów komunalnych.

Do obliczenia prognozy odpadów i do bilansu odpadów komunalnych zamieszczonego 
w opracowaniu, przyjęto wskaźniki charakteryzujące odpady komunalne na podstawie analogicznych miast np.: Ciechanowa, gdzie Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przeprowadził badania składu morfologicznego zgodnie z PN-93/Z-15006. Wszystkie dane zamieszczono w tabelach poniżej.

Dla Gminy Pomiechówek, ze względu na jej wiejski charakter i zabudowę zagrodową przyjęto średnie wskaźniki określające odpady komunalne dla środowisk z niską zabudową.

Tabela Nr 17: Średnie wyniki badań składu morfologicznego odpadów dla poszczególnych środowisk oraz dla całego Miasta Ciechanowa.

| Lp. | ###### Nazwa frakcji lub składnika | Średnia z zabudowy wysokiej | Średnia z zabudowy niskiej | Średnia dla miasta Ciechanowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady frakcji o wielkości cząstek poniżej 10 mm | 5,6 | 9,1 | 7,3 |
| 2 | Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego | 31,5 | 32,1 | 31,9 |
| 3 | Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego | 3,3 | 1,4 | 2,3 |
| 4 | Odpady papieru i tektury | 16,5 | 11,5 | 14,0 |
| 5 | Odpady tworzyw sztucznych | 21,7 | 20,9 | 21,4 |
| 6 | Odpady materiałów tekstylnych | 3,1 | 5,6 | 4,3 |
| 7 | Odpady szkła | 7,5 | 8,2 | 7,9 |
| 8 | Odpady metali | 3,1 | 4,2 | 3,6 |
| 9 | Odpady organiczne pozostałe | 6,1 | 4,7 | 5,4 |
| 10 | Odpady mineralne pozostałe | 1,5 | 2,3 | 1,9 |

Tabela Nr 18: Potencjalna ilości usuwanych odpadów w powiecie z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek w 2011 roku z uwzględnieniem ich struktury.

| Lp. | Nazwa frakcji lub składnika | Struktura odpadów % | Potencjalna ilość odpadów ton | Możliwy poziom recykling % | Potencjalna ilość odpadów z recyklingu ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady frakcji o wielkości cząstek poniżej 10 mm | 9,1 | - | - | - |
| 2 | Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego | 32,1 | 806 | 90 | 725 |
| 3 | Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego | 1,4 | 35 | 90 | 31 |
| 4 | Odpady papieru i tektury | 11,5 | 290 | 50 | 145 |
| 5 | Odpady tworzyw sztucznych | 20,9 | 526 | 50 | 263 |
| 6 | Odpady materiałów tekstylnych | 5,6 | 141 | 20 | 28 |
| 7 | Odpady szkła | 8,2 | 206 | 50 | 103 |
| 8 | Odpady metali | 4,2 | 105 | 90 | 95 |
| 9 | Odpady organiczne pozostałe | 4,7 | 118 | 80 | 94 |
| 10 | Odpady mineralne pozostałe | 2,3 | - | - | - |
| Razem |  | 100 | 2520 |  | 1484 |

Wyliczona w prognozie na 2011 rok, potencjalna ilość odpadów, która bez recyklingu stosowanego w gospodarstwach, powinna być wywożona z terenu Gminy wynosi 2520 Mg. Ilość ta istotnie odbiega od masy składowanych odpadów w 2002 roku, która wyniosła 
394 Mg.

Istotą realizacji Planu gospodarki odpadami jest zwiększenie istniejącego strumienia odpadów do ilości porównywalnych z masą odpadów wytwarzanych.

Masa ta, może być istotnie pomniejszona poprzez możliwe do uzyskania poziomy recyklingu 
i przez odjęcie masy kompostowanych odpadów organicznych. Przy takich założeniach potencjalna ilość wywożonych odpadów na składowisko może wynosić około 41 % wytwarzanych odpadów.

## 8.3. Prognoza odpadów budowlano – remontowych.

W najbliższych latach (do 2007 roku) przewiduje się rozszerzenie dotychczasowego systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych, przez (wytwórców) firmy budowlane, budowlano – rozbiórkowe, remontowe oraz przez osoby prywatne, poprzez wprowadzenie kontenerów na odpady, na terenach inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów budowlanych dominują przedsiębiorstwa prywatne, należy stymulować rozwój tych zakładów, które zlokalizowane są w miejscach nieuciążliwych dla otoczenia. Firmy te powinny w właściwy sposób zagospodarowywać odpady budowlane m.in. poprzez wywóz do punktu gromadzenia odpadów remontowo - budowlanych. Ze strony organów Gminy oraz administratora składowiska konieczny jest nadzór nad prawidłowym sposobem usuwania odpadów.

## 8.4. Prognoza odpadów ulegających biodegradacji.

Wyliczona w tabeli Nr 18 ilość odpadów ulegających biodegradacji, wynikająca 
z analogii do składu morfologicznego odpadów wytwarzanych w Ciechanowie („Średnie wyniki badań składu morfologicznego odpadów dla poszczególnych środowisk oraz dla całego miasta Ciechanowa – informacja dr hab. inż. K. Skalmowski) wyniosła 959 Mg. Odpady te podobnie jak to się dzieje obecnie będą kompostowane na terenach posesji. Do wyliczeń założono, ze procent kompostowania wynosić będzie 90 % masy. W planie nie zakłada się wywożenia odpadów biodegradowalnych na składowisko.

Firma Eko – Zysk 1 Sp. z o.o., przewidziana w powiatowym planie gospodarki odpadami jako centrum recyklingu, podejmuje zaawansowane próby kompostowania odpadów organicznych i odpadów pochodzących z pielęgnacji zieleni. W planowanym systemie gospodarki odpadami przedsiębiorstwo to może stać się potencjalnym odbiorcom tego rodzaju odpadów.

## 8.5. Prognoza odpadów opakowaniowych.

Koncepcja Mazowieckiego Planu Gospodarki Odpadami Opakowaniowymi oraz strategia 
w zakresie gospodarki tymi odpadami na terenie województwa w latach 2004 – 2011 jest oparta na następujących zasadach:

- Zrównoważony rozwój (przewidziane do realizacja zadania ekologiczne w sposób ewolucyjny i harmonijny towarzyszą rozwojowi sektora opakowaniowego),

- Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych na terenie województwa oraz ograniczenie deponowania tych odpadów na składowiskach,

- Odzyskiwanie z odpadów opakowaniowych surowców lub energii oraz uzyskiwanie 
w skali województwa poziomów odzysku i recyklingu określonych w krajowych aktach prawnych,

- Stosowanie na terenie województwa uzasadnionych ekologicznie i ekonomicznie metod odzysku,

- Przy obecnym postępie naukowo – technicznym w dziedzinie odzysku odpadów, recykling traktuje się jako metodę preferowaną z uwagi na wymagania ochrony środowiska.

W przypadku Gminy Pomiechówek recykling odpadów opakowaniowych jest projektowany w systemie workowym selekcji „u źródła” oraz kontenerach ustawionych w miejscach publicznych. Zakłada się 50% odzysku odpadów opakowaniowych do roku 2011.

## 8.6. Prognoza odpadów metalowych i szkła.

Wg prognozy odpadów wskaźników charakteryzujących odpady komunalnych dla miasta Ciechanowa mieszkańcy Gminy Pomiechówek mogą wytworzyć w 2011 roku 105 Mg odpadów metalowych i 206 Mg odpadów ze szkła. Do bilansu przyjęto: 90% recykling odpadów i 50% szkła. Do realizacji przyjętych wskaźników konieczne jest objęcie zorganizowanym systemem odbioru 90 % strumienia odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Gminy.

## 8.7. Prognoza dotycząca wraków samochodowych.

Wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 104, poz. 982) zakłada się osiągnięcie w 2007 roku odzysku na poziomie 75 % i recyklingu na poziomie 15 %. Wojewódzki Plan gospodarki odpadami zakłada w recyklingu pojazdów uzyskanie następujących efektów:

- Po dniu 1 stycznia 2006 roku stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85 % średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

- Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 roku osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75 % a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70 % średniej masy pojazdu rocznie.

Plan ten zakłada następujące zadania do zrealizowania na poziomie gminnym:

- Egzekwowanie zapisów projektu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji,

- Prowadzenie ewidencji stacji demontażu upoważnionych do wydawania stosownych zaświadczeń o złomowaniu samochodu w celu jego wyrejestrowania,

- Organizowanie systemu zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców poprzez stacje demontażu.

## 8.8. Prognoza dotycząca odpadów niebezpiecznych.

### 8.8.1. Prognoza dotycząca odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku, Gmina Pomiechówek ma obowiązek wykonania następujących zadań:

	Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2006 roku. W ramach tego opracowania, sporządzi się inwentaryzację 
i plan rozmieszczenia na terenie Gminy, materiałów zawierających azbest. 
W programie ustali się harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest 
z uwzględnieniem norm bezpiecznego użytkowania, stopnia korozji i wieku płyt. 
Zostaną wskazane jednostki administracyjne odpowiedzialne za jego realizację i nadzorujące wykonanie zadań harmonogramu.

	Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest jest możliwe na specjalnie przygotowanych do tego celu składowiskach, spełniających wymogi prawa wspólnotowego. Istniejące składowiska odpadów azbestowych powinny osiągnąć zgodność parametrów technicznych z wymogami Dyrektywy Rady 1999/31/WE najpóźniej w terminie do 1 lipca 2012 r. Nowe składowiska i wydzielone kwatery odpadów zawierających azbest powinny spełniać założenia konstrukcyjne ww. Dyrektywy z chwilą ich zakładania. W powiatowym planie gospodarki odpadami przyjęto ustalenie, że na ten cel zostanie wykorzystana kwatera na składowisku w Jaskółowie.

	Usuwanie eternitu (azbestu) wymaga działalności informacyjno – popularyzacyjnej 
w mediach na szczeblach samorządów terytorialnych,

Na podstawie zebranych informacji z części sołectw szacuje się, że na terenie Gminy Pomiechówek masa wyrobów zawierających azbest przekracza 1 500 Mg. Ich utylizacja poprzez składowanie przyjmując 300 zł/Mg wyniesie 450 000.

W opinii zespołu, program usuwania pokryć dachowych powinien być wspierany z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gmina powinna również ubiegać się o dofinansowanie z WFOŚiGW.

### 8.8.2. Prognoza dotycząca odpadów medycznych.

W strategii rozwoju Gminy nie zakłada się budowy regionalnych zakładów opieki medycznej. W związku z tym dotychczasowa ilość odpadów medycznych nie ulegnie zmianie. 
Dla poprawy obecnego stanu gospodarki odpadami zakłada się, że na poziomie Gminy należy:

	Spowodować, aby wszystkie podmioty wytwarzające odpady medyczne i weterynaryjne, uzyskały stosowną decyzję Starostwa Powiatowego i posiadały zawarte umowy 
z wyspecjalizowanymi podmiotami na odbiór i utylizację ww. odpadów,

	Podnieść świadomość w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w służbie zdrowia i gabinetach weterynaryjnych,

	Wyznaczyć punkty do odbioru przeterminowanych leków.

### 8.8.3. Prognoza dotycząca odpadów SRM i HRM.

W procesie adaptacji polskiej gospodarki do przepisów UE nastąpiła pełna ewidencja bydła. Produkcja trzody chlewnej znajduje się pod ścisłym nadzorem służb weterynaryjnych. 
Te przekształcenia w procesach produkcji istotnie wpłyną na sposób usuwania 
i unieszkodliwiania zwierząt padłych.

Rozwiązania wymaga, omawiane wcześniej zadanie zbierania zwłok zwierzęcych na tzw. terenach przydrożnych.

Gmina Pomiechówek zobowiązana jest Ustawą z dnia 13 września 1996 r. Dz.U.96.132.622 
 utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnić zbieranie, transport 
i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. Wskazane jest, żeby Gmina zleciła do końca 2006 roku okresowy przegląd terenów i działania interwencyjne wyspecjalizowanej firmie podejmującej działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

### 8.8.4. Prognoza dotycząca olejów odpadowych i baterii.

W prognozie ilości olei odpadowych, zużytych baterii oraz akumulatorów zawierających szkodliwe substancje założono, że ilości przedostających się tych odpadów poza zorganizowany systemem odbioru, w miarę wdrażania przepisów oraz rozwoju konkurencyjności usług, zostaną w najbliższych latach wyeliminowane.

Gmina Pomiechówek obsługiwana jest przez wyspecjalizowane firmy recyklingowe i nie przewiduje się nasilenia zagadnienia związanego z zagospodarowaniem przepracowanych olei, zużytych baterii oraz akumulatorów. Weryfikacją stanu będą raporty z realizacji niniejszego Programu oraz kolejne programy gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej dotyczących realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych, z powodzeniem wdrożyła unormowania prawne obowiązujące w Unii Europejskiej. Głównie w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczególności w sprawie olejów odpadowych (dyrektywa nr 75/439/EEC) oraz regulujące postępowanie dotyczące odzysku i kontrolowanej likwidacji zużytych baterii (również akumulatorów) zawierających szkodliwe substancje.

Ww. ustawa wprowadziła więc systemowe rozwiązanie problemu ograniczenia ilości wytwarzanych na terenie miast i gmin odpadów i ich racjonalnego zagospodarowania. Ustawa stworzyła warunki dla funkcjonowania rynku surowców wtórnych, wprowadzając obowiązek poddawania niektórych odpadów poużytkowych i opakowaniowych odzyskowi 
i recyklingowi. Na terenie Gminy odbiorem takich odpadów, w tym olejów przepracowanych zajmuje się firma „Eko – Zysk 1” Sp. z o. o. z siedzibą w Pomiechówku, która za pośrednictwem specjalistycznego transportu firmy Ran Dickmar z Warszawy, przekazuje oleje są do odzysku w rafineriach. W Pomiechówku zbiórka olejów prowadzona jest 
w ramach systemu selekcjonowania odpadów „u źródła”, bezpośrednio od mieszkańców raz na miesiąc. Biorąc pod uwagę charakter Gminy przewidziano, że  przepracowane oleje głównie z maszyn rolniczych oraz ze stacji kontroli i serwisów samochodowych będą odbierane przez ww. wyspecjalizowany zakład.

Recykling akumulatorów samochodowych po wprowadzeniu opłaty produktowej nie stanowi problemu, ponieważ różnica ceny przy zakupie nowego akumulatora, wynosząca ponad 10% jest doskonałą zachętą handlową i w praktyce nie odnotowuje się przedostawania się tego rodzaju odpadu do strumienia odpadów komunalnych.

### 8.8.5. Prognoza dotycząca odpadów zawierających PCB.

Wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami zakłada się następujące zadania:

- Sukcesywna likwidacja urządzeń zawierających PCB,

- Weryfikacja danych ilościowych z inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB do końca 2004 roku, weryfikacja harmonogramu unieszkodliwiania i dekontaminacji urządzeń zawierających PCB do końca 2004 roku,

- Monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB,

- Kampania edukacyjno – propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami zawierającymi PCB.

Na szczeblu Gminnego planu gospodarki odpadami konieczne są następujące działania:

- Dokonanie szczegółowej inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB,

- Monitorowanie systemu odbioru odpadów PCB.

## 8.9. Prognoza dotycząca zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych.

Odpady pochodzące ze złomowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowią obecnie niewielki udział strumienia odpadów, ale będą sukcesywnie narastać. W następnych latach wg prognoz w planie wojewódzkim szacuje się wzrost ilości zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego o 3 % w skali roku.

W związku z tym na terenie Gminy Pomiechówek wskazano miejsce ich recyklingu 
i złomowania –  zakład spółki „Eko - Zysk 1” Sp. z o. o. oraz zbiórki sezonowe przez firmy odbierające odpady.

## 8.10. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.

W latach 90 – tych na terenie Gminy Pomiechówek podjęto próbę odbioru odpadów 
z kontenerów zbiorczych. System ten nie sprawdził się, ponieważ kontenery nie były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Obecnie w Gminie preferuje się system indywidualnego odbioru odpadów oraz selektywnej zbiórki odpadów w pojemnikach typu Igloo i pojemnikach siatkowych ustawionych w wybranych miejscach publicznych.

Na obecnym etapie realizacji Planu Gmina powinna stymulować poprawę stanu gospodarki odpadami poprzez:

- Określenie systemu gospodarki odpadami z dostosowaniem jego specyfiki do poszczególnych sołectw, w tym szczególnie selektywnej zbiórki odpadów, w regulaminie o zachowaniu czystości i porządku w Gminie,

- Określenie warunków odbioru odpadów w zezwoleniach wydawanych przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy,

- Promowanie selektywnej zbiórki odpadów poprzez zakup kontenerów dla obiektów finansowanych z budżetu Gminy (szkoły),

- Edukację ekologiczną.

W celu skutecznej realizacji planu konieczne jest:

- Wyegzekwowanie realizacji podpisanych umów przez właścicieli nieruchomości,

- Sprawowanie nadzoru nad wszystkimi podmiotami, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą. W tym celu możliwe jest zobowiązanie przedsiębiorców posiadających Decyzję Wójta Gminy Pomiechówek, zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów, do przedkładania sprawozdań. Rozwiązanie takie zostało zastosowane np. w Gminach Czosnów i Leoncin.

- Monitoring miejsc narażonych na nielegalne składowanie odpadów,

- Edukacja ekologiczna.

Realizacji powyższych zadań powinny towarzyszyć następujące działania samorządu:

Na poziomie sołectw powinny być podjęte decyzje w zakresie:

- Wykorzystania zwyczajowych form informacji środowiskowej do przekazania wszystkim mieszkańcom obowiązujących zasad wdrażania nowego systemu odbioru odpadów na tym terenie,

- Podjęcia decyzji przez Radę Sołecką o sposobie wywozu odpadów z ich terenu oraz skuteczne poinformowanie wszystkich mieszkańców o konieczności właściwego postępowania z odpadami na terenie wsi. Zakresem konsultacji i decyzji powinni być objęci również właściciele działek rekreacyjnych,

- Częstotliwość wywozu odpadów, np. co dwa tygodnie, a obligatoryjnie raz na miesiąc,

- Wyznaczenie miejsc ustawienia kontenerów zbiorczych dla właścicieli działek rekreacyjnych i mieszkalnych, do których dojazd samochodów zbierających odpady jest technicznie niemożliwy lub wskazanie punktów oczekiwania pojazdu na dostarczane odpady,

- Sposobach społecznego egzekwowania przyjętych ustaleń przez wszystkich mieszkańców wsi.

Na poziomie Rady Gminy powinny być podjęte decyzje w zakresie:

- Uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. Dz.U.96.132.622 z późn. zm.,

- Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów z rekreacyjnych działek zabudowanych i niezabudowanych, których właściciele nie posiadają podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych (za przykładem Rady Gminy Wieliszew),

- Akceptowania w budżecie Gminy wydatków na edukację ekologiczną, sezonowe zbiórki odpadów, zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów na terenach szkół, innych jednostek budżetowych,

- Akceptowania dodatkowego zatrudnienia w administracji Gminy pracowników do promocji ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz egzekwowania stosownych wymagań. Administracja Gminy powinna być wyposażona w system komputerowy rejestrujący realizację wywozu odpadów z terenu Gminy na podstawie danych z firm wykonujących usługi w tym zakresie,

- Akceptowania współdziałania Gminy z podmiotami prywatnymi działającymi w obszarze gospodarki odpadami.

# 9. Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami.

### 9.1. Ogólna strategia gospodarki odpadami w Gminie Pomiechówek.

Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Pomiechówek ma za zadanie wprowadzenie działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz rozpoczęcie funkcjonowania sprawnego i opłacalnego przedsięwzięcia opartego na gminnej polityce gospodarki odpadami. Plan zakłada wdrożenie nowoczesnej, zgodnej z wymaganiami ochrony środowiska, organizacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Dla stworzenia systemu przyjęto następujące założenia dotyczące rozwiązań systemowych:

- zintegrowane podejście do gospodarki odpadami w Gminie;

- możliwość realizacji wskaźników określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami;

- sprzyjanie minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;

- wspieranie osiągania wyższych poziomów recyklingu i odzysku;

- prowadzenie do wydzielenia maksymalnej ilości odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych;

- deponowanie na składowisku wyłącznie odpadów wcześniej przekształconych; (przetworzonych);

- prowadzenie pełnej ewidencji odpadów powstających na terenie Gminy;

- stworzenie systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych zadań i celów zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami;

- zapewnienie udziału społecznego w procesach podejmowania decyzji o lokalizacji instalacji służących gospodarce odpadami.

## 9.2. Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym w latach 2004 – 2012.

Zasadnicze priorytety w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zgodne z założeniami Planu gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego i województwa mazowieckiego dotyczą:

- organizacji systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów powstających 
w sektorze komunalnym;

- objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych;

- rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych;

- współudział w organizacji ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi dla realizacji wspólnych przedsięwzięć.

- intensyfikacji procesów przekształcania odpadów przed składowaniem poprzez wdrażanie metod biologicznych i termicznych;

- podnoszenia świadomości społecznej – akcje edukacyjne z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków.

## 9.3. Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym w latach 2004 - 2012.

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

Celem nadrzędnym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym jest zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz zwiększenie stopnia ich odzysku.

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2012 polegają na zapobieganiu i minimalizacji ilości, 
a także na ograniczeniu toksyczności odpadów.

Kierunki działań i zadania strategiczne:

- prowadzenie edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków 
w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego;

- wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO

Zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych do 75% (dwukrotne zwiększenie 
w porównaniu ze stanem z 1990 roku, kiedy procesom odzysku poddawano średnio 37,2% odpadów).

Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem.

Kierunki działań i zadania:

- organizacja sprawnego systemu odzysku surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);

- utworzenie i wspieranie rynku zbytu dla materiałów z odzysku;

- tworzenie warunków dla wykorzystania produktów odpadowych;

- wdrażanie systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców odpadów;

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko w Zakroczymiu.

### 9.3.1. Zadania z zakresu sektora gospodarczego.

Zadania dla wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych;

uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami;

prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarki tymi odpadami;

opracowanie zakładowej instrukcji gospodarki odpadami, która określi szczegółowe zasady zbiórki odpadów na stanowiskach pracy, sposób gromadzenia i przekazywania odpadów do dalszego przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania;

dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych 
w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców;

prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku odpadów.

Zadania dla administracji samorządowej i urzędów kontrolnych:

pogłębienie wiedzy na temat stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych;

kontrola wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy ich działalność nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami;

podjęcie uchwały o obowiązku złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie;

prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mających na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oaz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania opadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania;

wspieranie działań dla odbioru z zakładów odpadów organicznych nadających się do kompostowania,

opracowanie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;

opracowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB;

zbudowanie nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego SRM i HRM

prowadzenie bazy danych o gospodarce odpadami; w tym celu należy uzyskać od wytwórców dane:

- pełny wykaz odpadów wytwarzanych przez podmiot,

- informacje o sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami,

- informacje o firmach obsługujących podmiot w zakresie gospodarki odpadami,

- informacje o posiadaniu odpowiednich zezwoleń.

Dla sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego niezbędne jest powstanie następujących jego elementów:

- systemu zbiórki, odzysku lub unieszkodliwienia zużytych opon;

- systemu zbiórki i transportu zużytych olejów;

- systemu zbiórki i odzysku lub unieszkodliwienia wraków pojazdów;

- systemu zbiórki odpadów budowlanych i poremontowych;

- systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów z przemysłu utylizacyjnego.

## 9.4. Projektowany system gospodarki odpadami.

Stosunkowo niewielka ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Pomiechówek, znaczny obszar terenów chronionych oraz duża ilość terenów rekreacyjnych uniemożliwiają lokalizację nowego zakładu utylizacji odpadów komunalnych. Z tego względu Gmina podjęła współpracę z sąsiednimi gminami takimi jak Nasielsk i Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki i Zakroczym w celu zapewnienia spójnej, ekonomicznie opłacalnej utylizacji powstających na terenie Gminy odpadów.

Zakładając że składowisko w Zakroczymiu zostanie zamknięte około 2011 roku, założono współpracę ze składowiskiem w Dalanówku – obiektem Płońskiego Regionalnego Obszaru Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Powyższe rozwiązanie przyjęto w planie gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek zgodnie z polityką i założeniami ekologicznymi kraju. Współpraca ze składowiskiem Płońskiego Obszaru Gospodarki Odpadami Komunalnymi jest najwłaściwszym rozwiązaniem ekologicznym po 2011 roku, pomimo odległości dzielącej gminę od obiektu.

Istotną rolę w  gospodarce odpadami odgrywać będą podmioty prywatne. Jednym z nich jest „Eko - Zysk 1” Sp. z o.o. który z uwagi na dogodną lokalizację i specjalizację działalności będzie pełnić funkcje Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Projektowany system gospodarki odpadami na terenie Gminy Pomiechówek opiera się na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, zagospodarowywaniu odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów.

Zaprojektowany system gospodarki odpadami opiera się na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności;

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują z sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów;

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania 
z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- prowadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń 
i opinii,

- rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i niniejszym Planie, a także, czy istniejące i projektowane obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniają wymogi określone w normach ochrony środowiska.

Poza tym system gospodarki odpadami na terenie Gminy oparty jest na obowiązkach wynikających z regulacji prawnych dotyczących właścicieli nieruchomości oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Gmina ma obowiązek wspomagać system zagospodarowania odpadów poprzez działania określone w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku z póź. zm. Dz.U.96.132.622.

Obowiązki te, dla potrzeb Gminy Pomiechówek można określić w sposób następujący:

- Zabezpieczanie urządzeń (koszy kontenerów) na terenach publicznych, które nie mają określonej formy władania (np. parki, skwery i place publiczne). Wywóz i utylizacja odpadów z miejsc publicznych są finansowane ze środków gminnych.

- Określenie obowiązków dla podmiotów gospodarczych przy udzielaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wymaganych ww. Ustawą (Gmina może określić obszar działania danego podmiotu gospodarczego i podać system odbioru oraz miejsce utylizacji odpadów, zezwolenie może również określać obowiązek odbioru odpadów z ich selekcją u „źródła”). Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania informacji do gminy 
o zawartych umowach i zakresie wykonanych usług.

- Gmina wykonuje obowiązek sprawowania nadzoru nad wywozem i utylizacją odpadów. Nadzór ten umożliwiają informacje dostarczane przez podmioty gospodarcze odbierające odpady. (Nadzór taki jest sprawowany obecnie w niektórych gminach aglomeracji warszawskiej np. w Piasecznie. Pomocne w jego realizacji mogą być istniejące na rynku narzędzia biurowe i przesyłanie ww. informacji drogą elektroniczną).

- Egzekwowanie od podmiotów gospodarczych obowiązku zawierania umów na wywóz odpadów z właścicielami nieruchomości i ich ewidencję na podstawie aktualnych aktów prawnych.

- Właściciele domów jednorodzinnych, posesji prywatnych i właściciele działek rekreacyjnych obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez podmioty posiadające pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy. Zaleca się, aby właściciele działek rekreacyjnych wnosili opłaty za usuwanie 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych w okresie od 1 kwietnia do 31 października w wysokości, (np.):

- 100 zł za nieruchomość zabudowana,

  - 50 zł za nieruchomość bez zabudowy.

(Treść zapisu Uchwały powinna być wzorowana na przykładzie Gminy Wieliszew, która Uchwałą Nr 273/XIX/2001 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 lutego 2001 r. ustaliła stałe opłaty za usuwanie odpadów z działek rekreacyjnych – Załącznik tekstowy Nr 1

# 10. Zadania inwestycyjne, harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres czterech lat.

Tabela Nr 19: Harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres czterech lat.

| Lp. | Opis zadania | Jedn. Wdraża- jąca | Okres realizacji | Szacunkowe koszty w mln zł |  |  |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | po 2008 |  |
| 1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków – w zakresie gospodarki odpadami | Gmina Pomiechówek | 2005 – 2007 | - | 1,0 | 2,0 | 0,5 | - | - Środki własne Gminy - Fundusze Ekologiczne - Fundusze Strukturalne |
| 2 | Dofinansowanie infrastruktury Gminy, w tym utworzenie gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych (GPZON) |  | 2005 – 2007 | - | 0,25 | 0,5 | 0,25 | - | - Środki własne Gminy - Fundusze Ekologiczne |
| 3 | Powiatowe centrum recyklingu odpadów |  | 2005 – 2006 | - | 0,5 | 0,5 | - | - | Kapitał prywatny Fundusze Ekologiczne |
| 4 | Wykonanie końcowych prac rekultywacyjnych wg WIOŚiGW na byłym składowisku w Czarnowie |  | 2006 – 2007 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - Środki własne Gminy - Fundusze Ekologiczne |

Tabela Nr 20: Szacunkowe nakłady, przeznaczone na edukację ekologiczną w kolejnych latach w Gminie Pomiechówek.

| Lp. | Rodzaj działalności w zakresie edukacji ekologicznej | Nakłady gminy na edukację ekologiczną w 2003 roku | Planowane nakłady gminy na edukację ekologiczną w 2004 roku | Szacunkowe nakłady w kolejnych latach przeznaczone na edukację ekologiczną |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Współpraca z placówkami oświatowymi. Informacje dla mieszkańców. | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 | Akcje ekologiczne, informacyjne | 16 165 | 15 000 | 15 000 |
| 3 | Konkursy | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4 | Inne formy działalności | 4 839 | 5 000 | 5 000 |
| 5 | Monitoring realizacji planu gospodarki odpadami | 5 000 | - | b.d. |
| 6 | Ogółem nakłady Miasta/Gminy | 28 004 | 28 000 | 28 000 |
| 7 | Szacowane nakłady podmiotów gospodarczych | - | - | b.d. |

# 11. Sposoby finansowania inwestycji.

Finansowanie zadań gospodarki odpadami na poziomie powiatu jest uwarunkowane decyzjami samorządów poszczególnych gmin, ponieważ jest to zadanie własne tych podmiotów. Jednocześnie z uwagi na charakter technologiczny zakładów utylizacji odpadów komunalnych, które mają z zasady charakter ponad gminny konieczne jest wypracowanie określonej strategii porozumień między gminnych i pozyskanie dla nich zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań. Plan wojewódzki i plan powiatowy tworzą określone strategie postępowania, które muszą wypełnić decyzje samorządów.

Do podjęcia decyzji o dofinansowaniu inwestycji samorządy, na których terenie jest projektowany zakład są zobowiązane do przygotowania projektu wg wymagań, jakie są określone dla danego funduszu w związku z tym do programu dołącza się również informacje o możliwych źródłach dofinansowania inwestycji. Wszystkie instytucje wymagają jednak następujących, udokumentowanych informacji o projekcie:

- Wykonanie dokumentacji projektowej,

- Posiadanie ważnych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę,

- Wykonanie raportów ochrony środowiska,

- Wykonanie studium wykonalności – określenie źródeł finansowania i uzyskanie efektu ekologicznego.

Samorząd gminy lub związku gmin ma możliwość pozyskania środków z następujących źródeł:

- Systemu funduszy ekologicznych obejmujących:

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zasady funkcjonowania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

Inną formą finansowania inwestycji jest pomoc udzielana z fundacji i programów pomocowych tj.: Fundacja EkoFundusz, Fundusze Strukturalne i Spójności oraz banki.

Podstawowym dokumentem służącym do wdrażania funduszy Unii Europejskiej na Mazowszu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Program ten jest realizowany w oparciu o Program krajowy zarządzany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako komponent wojewódzki.

Zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rozwoju, Województwo Mazowieckie może otrzymać w latach 2004 – 2006 około 290 mln euro ze środków unijnych na realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego. Rolę koordynatora programu na poziomie województwa sprawuje Zarząd Województwa na mocy postanowień rządowych. Przyjęto, że aby projekt mógł być dofinansowany z tych środków to musi być on zgodny z podstawowymi dokumentami planistycznymi województwa w tym:

- Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego,

- Priorytetami Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,

- Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (www.mazovia.pl).

Gmina, jako podmiot prawny ma możliwość również zaciągania zobowiązań finansowych 
w bankach wspierających inwestycje ekologiczne (Bank Rozwoju Eksportu S.A., Polski Bank Rozwoju S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udziela kredytów umożliwiających sfinansowanie w 100% zadania inwestycyjnego, m.in. budowę składowisk odpadów, obiektów odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zakup specjalistycznego sprzętu oraz kredytuje działania związane z zorganizowaniem zbiórki i transportu odpadów. Przedsięwzięcia te wymagają osiągnięcia zasięgu oraz współdziałania międzygminnego.

# 12. Zadania pozainwestycyjne.

Syntezą zadań pozainwestycyjnych są następujące działania:

- Informacja o realizacji przez Gminę Planu gospodarki odpadami, który dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy,

- Edukacja ekologiczna uzasadniająca konieczność wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- Podjęcie przez sołectwa funkcji koordynatora wdrażania systemu na poziomie wsi,

- Uchwalenie przez Radę Gminy nowego regulaminu o zachowaniu porządku 
i czystości w Gminie,

- Poprawa wyposażenia administracji Gminy umożliwiająca ewidencję wytwórców odpadów,

- Egzekwowanie przez władze budowlane wyposażenia posesji w niezbędne urządzenia,

- Monitorowanie zawieranych umów i odbioru odpadów w określonych cyklach.

# 13. Wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko.

Na wstępnym etapie realizacji planu dokonano analizy uwarunkowań przyrodniczych związanych z gospodarką odpadami. Stwierdzono, że Gmina Pomiechówek ma ograniczone możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami na swoim terenie. Wynika to z przesłanek przyrodniczych i dotychczasowych form urbanizacji terenu.

Analiza uwarunkowań środowiskowych spowodowała, że zrezygnowano z budowy planowanego składowiska w miejscowości Pomocnia. W tym miejscu możliwa jest lokalizacja zakładu związanego z gospodarką odpadami z zachowaniem jego uciążliwości 
w granicach jego działki bez degradacji warunków krajobrazowych.

W gospodarce odpadami należy zachować szczególną ostrożność w lokalizacji zakładów na skarpach i dolinach rzek, ponieważ istnieje ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych 
i powierzchniowych.

Szczególną trudność stanowić będzie dostosowanie systemu odbioru odpadów do istniejącej zabudowy rekreacyjnej. Z tego powodu konieczne jest stosowanie różnych form odbioru dostosowanych do istniejących warunków na poziomie sołectw.

Wdrożenie Planu gospodarki odpadami nie przyczyni się w żadnym stopniu do powstawania nowych zagrożeń tylko zminimalizuje uciążliwość oddziaływania już zaistniałych problemów na terenie Gminy Pomiechówek.

# 14. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. Zalecane działania administracyjne.

Samorząd Województwa Mazowieckiego odpowiada za wdrożenie i monitorowanie realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa. Co 2 lata, Zarząd Województwa Mazowieckiego ma obowiązek złożenia Sejmikowi Województwa, sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami. Administracja gmin i powiatów zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdań z realizacji planów powiatowych i gminnych gospodarowania odpadami tak, aby plan gospodarowania odpadami danego szczebla był zintegrowany z planami pozostałych szczebli. W tym celu konieczna jest współpraca samorządu województwa z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U.01.62.628 (Art. 14) wymaga, aby wszystkie plany gospodarki odpadami były aktualizowane nie rzadziej niż co 4 lata.

Wdrożenie Gminnego planu gospodarki odpadami podlega regularnej ocenie m.in. 
w zakresie: stopnia realizacji zamierzonych przedsięwzięć, wyznaczonych celów, oceny 
i analizy rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami oraz przedsięwzięciami, a ich wykonaniem wg planu. Sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu gminnego planu gospodarki odpadami jest kolejnym elementem monitorowania systemu gospodarki odpadami.

W ślad za wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami dla właściwej oceny realizacji planu, przyjęto system oparty na „wskaźnikach monitorowania efektywności planu”. Podstawą monitoringu planu gospodarki odpadami dla Gminy Pomiechówek jest weryfikacja planu wg wskaźników odzwierciedlających aktualny stan gospodarki odpadami na ww. terenie.

Tabela Nr 21: Wskaźniki monitorowania efektywności Planu gospodarki odpadami.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Stan istniejący | Wartość planowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor komunalny |  |  |  |  |
| 1 | Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i rok | kg/M/rok | 220 | 300.0 |
| 2 | Mieszkańcy gminy objęci zorganizowaną zbiórką odpadów | % mieszkańców | 56 % | 90% mieszkańców terenów wiejskich w 2011 r. |
| 3 | Odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji | % | 50 % | 90 % odpadów – 2011 r. |
| 4 | Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych | % | 50 % | Poziom recyklingu 50 % |
| 5 | Odpady wielkogabarytowe wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych | % | 5 % | 50 % - w 2011 r. |
| 6 | Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę | % | 30 % | 50 % - w 2011 r. |
| Sektor gospodarczy, osady ściekowe i odpady niebezpieczne |  |  |  |  |
| 1 | Ilość odpadów innych niż niebezpieczne poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % | 97 % zaewidenc. podmiotów gosp. | 100 % w 2011 r. |
| 2 | Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych procesom odzysku i unieszkodliwiania | % | 97 % zaewidenc. podmiotów gospodarczych wg WIOŚ | 100 % |
| 3 | Ilość małych i średnich podmiotów gospodarczych objętych ewidencją i kontrolą pod kątem prowadzonej gospodarki odpadami | % | 50 % | 95 % w 2007 r. |
| 4 | Likwidacja odpadów PCB oraz unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB | % | nie występują | 100 % |
| 5 | Liczba mogilników poddanych likwidacji | ilość | brak mogilników |  |
| 6 | Ilość odpadów ściekowych deponowana na składowiskach odpadów | % | % | do 20 % |
| 7 | Ilość ustabilizowanych osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo | % | % | 80% |
| ###### Podnoszenie świadomości społecznej, edukacja ekologiczna |  |  |  |  |
| 1 | Liczba kampanii edukacyjno – informacyjnych (akcje proekologiczne) | ilość/rok | 9 | 10 |

W realizacji zadań gospodarki odpadami na terenie Gminy, koniecznym narzędziem pracy jest założenie bazy wszystkich wytwórców odpadów (w tym właścicieli posesji) 
i monitorowanie realizowanych usług na bazie informacji przekazywanych np. elektronicznie przez firmy wywozowe.

# 15. Spis tabel.

Tabela Nr 1 - Ilość wytwarzanych odpadów w Powiecie Nowodworskim w 2003 r. 
z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek.

Tabela Nr 2 - Ilość usuwanych odpadów w Powiecie Nowodworskim w 2003 r. 
z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek.

Tabela Nr 3 - Szacunkowe rozmieszczenie stref zbiórki odpadów na terenie Gminy 
w zależności od stopnia zagęszczenia zabudowy.

Tabela Nr 4 - Średnie wyniki badań składu morfologicznego odpadów dla poszczególnych środowisk oraz dla całego Miasta Ciechanowa.

Tabela Nr 5 - Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych w ciągu 2003 r. na oczyszczalni ścieków w Pomiechówku.

Tabela Nr 6 - Rodzaje i ilości odpadów po rozbudowie oczyszczalni ścieków 
w Pomiechówku.

Tabela Nr 7: Wykaz firm posiadających decyzje dotyczące usuwania odpadów.

Tabela Nr 8 - Charakterystyka obiektów do odzysku/unieszkodliwiania odpadów 
z selektywnej zbiórki.

Tabela Nr 9 - Funkcjonujące w Gminie punkty skupu surowców wtórnych (makulatura, szkło, tworzywa, metale).

Tabela Nr 10 - Zestawienie wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego z terenu Gminy Pomiechówek.

Tabela Nr 11 - Zestawienie odzyskiwanych odpadów z sektora gospodarczego z terenu Gminy Pomiechówek.

Tabela Nr 12 - Zestawienie unieszkodliwianych odpadów z sektora gospodarczego z terenu Gminy Pomiechówek.

Tabela Nr 13 - Zestawienie unieszkodliwianych odpadów poprzez składowanie z sektora gospodarczego z terenu Gminy Pomiechówek.

Tabela Nr 14 - Zbiorcze zestawienie pokryć dachowych zwierających azbest w m2 na terenie Gminy Pomiechówek z podziałem na Sołectwa wg danych uzyskanych na etapie realizacji Planu Gospodarki Odpadami.

Tabela Nr 15 - Potencjalna ilość wytwarzanych odpadów w powiecie z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek w 2011 roku.

Tabela Nr 16 - Potencjalna ilość usuwanych odpadów w powiecie z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek w 2011 roku.

Tabela Nr 17 - Średnie wyniki badań składu morfologicznego odpadów dla poszczególnych środowisk oraz dla całego Miasta Ciechanowa.

Tabela Nr 18 - Potencjalna ilości usuwanych odpadów w powiecie z wyszczególnieniem Gminy Pomiechówek w 2011 roku z uwzględnieniem ich struktury.

Tabela Nr 19 - Harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres czterech lat.

Tabela Nr 20 - Szacunkowe nakłady, przeznaczone na edukację ekologiczną w kolejnych latach w Gminie Pomiechówek.

Tabela Nr 21 - Wskaźniki monitorowania efektywności Planu Gospodarki Odpadami.

# 16. Załączniki tekstowe.

Załącznik Nr 1 – Uchwała Nr 273/XIX/2001 Rady Gminy Wieliszew z dnia 08.02.2001 r. 
w sprawie opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych z działek rekreacyjnych, których właściciele nie posiadają zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych i dowodów płacenia za usługi.

# 17. Załączniki graficzne.

Załącznik Nr 1 – Mapa nr 1. Rozmieszczenie Zakładów Utylizacji Odpadów na terenie Gminy Pomiechówek.

Załącznik Nr 2 – Mapa nr 2. Liczba mieszkańców Gminy Pomiechówek z prognozą na 2011 rok.

Załącznik Nr 3 – Mapa nr 3. Dziedzictwo kulturowe.

Załącznik Nr 4 – Dokumentacja fotograficzna.

Ustawa z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminie Dz. U. 96.132.622

Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dn. 27.07.2001 r. Dz. U. nr 100, poz. 1085

Ustawa z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminie Dz. U. 96.132.622

Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dn. 27.07.2001 r. Dz. U. nr 100, poz. 1085

Dz. U. Nr 132. poz. 622 i Dz. U. nr 60 poz. 369

Ustawa o odpadach Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628.